

**al. Powstańców Wielkopolskich 72**

**70-111 Szczecin Szczecin, dnia 12-07-2024r**

**Sygnatura: ZP/220/59/24**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

**Świadczenie usług serwisowych instalacji wentylacji i klimatyzacji, wraz z automatyką**

**Wyjaśnienia nr 2 oraz Modyfikacja SWZ nr 1**

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2021 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.2019 t.j. z dnia 2019.10.24), zamawiający udziela następujących wyjaśnień na pytania dotyczące treści swz:

1. Prosimy o pełną listę filtrów do centrali wentylacyjnych w celu oszacowania kosztów ich zakupu lub prosimy o usunięcie filtrów z wykazu MATERIAŁÓW PODSTAWOWYCH (Załącznik nr 4 do umowy).  
W Państwa przypadku z całą pewnością wymagane będzie stosowanie filtrów HEPA, których koszt zakupu może mieści się w bardzo szerokim zakresie cenowym od kilkuset do kilkunastu tysięcy złotych.

**Odp.: Zamawiający wyłącza filtry z materiałów podstawowych. Filtry będą rozliczane jako materiały dodatkowe.**  
  
  
2. Prosimy o usunięcie z Opisu ogólnego przedmiotu zamówienia z części Zakres czynności serwisowych  
  
a) punkt 3):  
podpunktu "h) uzupełnianie zładu instalacji 35% roztworem glikolu,"  
UZASADNIENIE: Wszelkie braki glikolu spowodowane są nieszczelnością instalacji -na tą chwilę ciężką jest oszacować koszty wymaganej ilości glikolu bo może się ona mieścić w bardzo szerokim przedziale od kilku na nawet kilkuset litów.

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu. Jednocześnie, Zamawiający wyłącza glikol z materiałów podstawowych. Glikol będzie rozliczany jako materiał dodatkowy.**  
  
b) podpunktu "i) naprawy instalacji, pomp, zaworów regulacyjnych, presostatów, czujników przepływu."  
UZASADNIENIE: Na tą chwilę nie można oszacować jaka ilość roboczo godzin będzie wymagana na wykonanie napraw.  
Prosimy o wprowadzenie stawki za roboczo godzinę i możliwość rozliczanie wymaganych napraw na podstawie faktycznych roboczogodzin.

**Odp.:** **Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.**  
  
c) w podpunkcie k)  
prosimy o usunięcie fragmentu "w razie potrzeby uzupełnienia czynnika chłodniczego"  
UZASADNIENIE: Wszelkie braki czynnika chłodniczego spowodowane są nieszczelnością instalacji chłodniczej -na tą chwilę ciężką jest oszacować koszty wymaganej ilości czynnika chłodniczego bo może się ona mieścić w bardzo szerokim przedziale od kilku gramów do nawet kilkuset kilogramów.

**Odp.:** **Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu. Jednocześnie, Zamawiający wyłącza czynnik chłodniczy z materiałów podstawowych. Czynnik chłodniczy będzie rozliczany jako materiał dodatkowy.**  
  
d) punkt 4)  
w podpunkcie f)  
prosimy o usunięcie fragmentu "oraz naprawy"  
UZASADNIENIE: Na tą chwilę nie można oszacować jaka ilość roboczo godzin będzie wymagana na wykonanie napraw.  
Prosimy o wprowadzenie stawki za roboczo godzinę i możliwość rozliczanie wymaganych napraw na podstawie faktycznych roboczogodzin.

**Odp.:** **Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.**

3. Prosimy o pełną listę filtrów do centrali wentylacyjnych w celu oszacowania kosztów ich zakupu lub prosimy o usunięcie filtrów z wykazu MATERIAŁÓW PODSTAWOWYCH (Załącznik nr 4 do umowy).  
W Państwa przypadku z całą pewnością wymagane będzie stosowanie filtrów HEPA, których koszt zakupu może mieści się w bardzo szerokim zakresie cenowym od kilkuset do kilkunastu tysięcy złotych.  
**Odp.: Patrz odpowiedź powyżej.**  
  
  
4. Prosimy o usunięcie z Opisu ogólnego przedmiotu zamówienia z części Zakres czynności serwisowych  
  
a) punkt 3):  
podpunktu "h) uzupełnianie zładu instalacji 35% roztworem glikolu,"  
UZASADNIENIE: Wszelkie braki glikolu spowodowane są nieszczelnością instalacji -na tą chwilę ciężką jest oszacować koszty wymaganej ilości glikolu bo może się ona mieścić w bardzo szerokim przedziale od kilku na nawet kilkuset litów.  
**Odp.: Patrz odpowiedź powyżej.**

b) podpunktu "i) naprawy instalacji, pomp, zaworów regulacyjnych, presostatów, czujników przepływu."  
UZASADNIENIE: Na tą chwilę nie można oszacować jaka ilość roboczo godzin będzie wymagana na wykonanie napraw.  
Prosimy o wprowadzenie stawki za roboczo godzinę i możliwość rozliczanie wymaganych napraw na podstawie faktycznych roboczogodzin.  
**Odp.: Patrz odpowiedź powyżej.**  
  
c) w podpunkcie k)  
prosimy o usunięcie fragmentu "w razie potrzeby uzupełnienia czynnika chłodniczego"  
UZASADNIENIE: Wszelkie braki czynnika chłodniczego spowodowane są nieszczelnością instalacji chłodniczej -na tą chwilę ciężką jest oszacować koszty wymaganej ilości czynnika chłodniczego bo może się ona mieścić w bardzo szerokim przedziale od kilku gramów do nawet kilkuset kilogramów.  
**Odp.: Patrz odpowiedź powyżej.**  
  
d) punkt 4)  
w podpunkcie f)  
prosimy o usunięcie fragmentu "oraz naprawy"  
UZASADNIENIE: Na tą chwilę nie można oszacować jaka ilość roboczo godzin będzie wymagana na wykonanie napraw.  
Prosimy o wprowadzenie stawki za roboczo godzinę i możliwość rozliczanie wymaganych napraw na podstawie faktycznych roboczogodzin.

**Odp.: Patrz odpowiedź powyżej.**

Na podstawie art. 286 ustawy z dnia 11 września 2021 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.2019 t.j. z dnia 2019.10.24), zamawiający dokonuje poniższej modyfikacji swz i ogłoszenia:

**I. Wykreśla z SWZ rozdział I pkt. V i w to miejsce wprowadza pkt. V w nowym brzmieniu, tym samym dokonuje również zmiany Wyjaśnienia nr 1:**

„ Zamawiający wymaga realizacji przedmiotu zamówienia przez okres **12 miesięcy,** liczonych **od dnia rozpoczęcia świadczenia usług**. Orientacyjny termin rozpoczęcia świadczenia usług**: 01-09-2024 r**.”

**II. Wykreśla z SWZ załącznik 4 do umowy (Wykaz materiałów podstawowych) i w to miejsce wprowadza załącznik 4 do umowy (Wykaz materiałów podstawowych) w nowym brzmieniu.**

Ww. dokument stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia podczas sporządzania i składania ofert.

***Z poważaniem***

Dyrektor USK-2 w Szczecinie

Pismo przygotowała: Eliza Koladyńska - Nowacka

Tel. 91 466-10-86

**Sprawę prowadzi: Przemysław Frączek**

**Tel. 91 466-1087**

E: [p.fraczek@usk2.szczecin.pl](mailto:p.fraczek@usk2.szczecin.pl)