Zielonka, dnia 13.05.2024 r.

Nr sprawy ZPR/1/24/D8/L/16/004/05

Wykonawcy

Dotyczy: „Wykonanie systemu klimatyzacji w budynku 39, 39A, 39B na terenie Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia”

Zamawiający – Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z poźn.zm.) dokonuje zmiany treści w Załączniku Nr 1 do OPZ „Wytyczne projektowe wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót”, pkt 3 ppkt 3.3 Zestawienie urządzeń z mocami chłodniczymi, Multi Split 2:

Jest:

| Jedn. zew | Minimalna wydajność chłodzenia/grzania | zasilanie |
| --- | --- | --- |
| MS1 | 10/10,5kW | 1 faza 220-240kW, 50Hz |

| Jed Wew. | Pomieszczenie | Wyd. nom. (kW) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Chłodzenie | Grzanie |
| MS2 | 3.1 3 2 1 | 2,50 3,50 2,50 2,50 | 3.40 4,00 3,40 3,40 |

otrzymuje brzmienie:

| Jedn. zew | Minimalna wydajność chłodzenia/grzania | zasilanie |
| --- | --- | --- |
| MS2 | 10/10,5kW | 1 faza 220-240kW, 50Hz |

| Jed Wew. | Pomieszczenie | Wyd. nom. (kW) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Chłodzenie | Grzanie |
| MS2 | 3.1 3 2 1 | 3,50 3,50 2,50 2,50 | 4.00 4,00 3,40 3,40 |

Pozostałe zapisy bez zmian.

K. U.

Dnia 13.05.2024 r.