OPRACOWANIE	PROJEKT BUDOWLANY WYMIANY OKNA NA BRAMĘ DO POMIESZCZENIA KOTŁOWNI GAZOWEJ

TEMAT	Modernizacja węzła cieplnego

ADRES INWESTYCJI			UL. WOJSKA POLSKIEGO 1B

99-100 ŁĘCZYCA

DZ. NR EW. 513/6

OBRĘB M. ŁĘCZYCA

INWESTOR				Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

ul. Tumska 2, 99-100 Łęczyca

STADIUM	PROJEKT BUDOWLANY

BRANŻA	ARCHITEKTURA, KONSTRUKCJA

| #### ZESPÓŁ PROJEKTOWY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BRANŻA | PROJEKTANT | NR UPRAWNIEŃ | DATA | PODPIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projektant: Architektura | mgr inż. arch. Anna Zawada | nr upr. 34/LOOKK/2014 w spec. arch. b.o. | marzec 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projektant: Konstrukcja | mgr inż. Marcin Awier | upr. nr LOD/0732/PWOK/07 w spec. konstr. b.o. | marzec 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

marzec 2021

I. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW	3

Uprawnienia i zaświadczenia projektantów	4

II. OPIS ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY	10

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA INWESTYCJI	10

2. PODSTAWA OPRACOWANIA	10

3. STAN ISTNIEJĄCY	10

4. OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH	10

5. DANE O WPISACH DO REJESTRU ZABYTKÓW	10

6. INFORMACJA O ZAGROŻENIACH DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW	10

7. ANALIZA ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU	11

8. WARUNKI OCHRONY P.POŻ.	11

9. UWAGI I ZALECENIA	11

## CZĘŚĆ RYSUNKOWA

## Skala:

PZT	Projekt zagospodarowania terenu				1:500

A-1.  	Elewacja, przekrój						1:50

# I. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW

Niżej podpisani projektanci oświadczają, że projekt niniejszy:

PROJEKT BUDOWLANY WYMIANY OKNA NA BRAMĘ DO POMIESZCZENIA KOTŁOWNI GAZOWEJ

zlokalizowany w: 	UL. WOJSKA POLSKIEGO 1B, 99-100 ŁĘCZYCA

Inwestor: 		Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

ul. Tumska 2, 99-100 Łęczyca

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej (wymagane zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, Dz.U. Dz.U.2020.0.1333 z późn. zm.)

| Anna Zawada projektant- architektura nr upr. 34/LOOKK/2014 w spec. arch. b.o. | Marcin Awier projektant- konstrukcja nr upr. LOD/0732/PWOK/07 w spec. konstr. b.o. |
| --- | --- |

## Uprawnienia i zaświadczenia projektantów

# II. OPIS ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY

## 1.	PRZEDMIOT OPRACOWANIA INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa dotyczącą wykonania bramy do pomieszczenia kotłowni w miejscu istniejącego okna w budynku przy ul. Wojska Polskiego 1b w Łęczycy.

## 2.	PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora

- Pomiary, oględziny oraz uzgodnienia z Inwestorem

- Obowiązujące normy i przepisy

## 3.	STAN ISTNIEJĄCY

Budynek parterowy. Konstrukcja tradycyjna murowana. Część budynku objęta opracowaniem przylega do pomieszczenia technicznego, będącego kotłownią gazową nieprzeznaczoną na stały pobyt ludzi. Strefa nieogrzewana- wydzielane ciepło technologiczne.

## 4.	OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH

Obecnie w budynku znajdują się okna PCV w kolorze białym.

Projekt przewiduje demontaż okna, zachowanie istniejącego nadproża oraz podkucie ściany na szerokość otworu do poziomu posadzki i osadzenie bramy segmentowej.

Usuwany fragment ściany nie zmienia układu statycznego budynku i nie powoduje zmian wytrzymałości ściany.

Projektowana brama segmentowa w kolorze szarym.

W przypadku powstania szczelin miedzy wnęką a ramą bramy, przestrzeń tą należy wypełnić pianką montażową, a od strony pomieszczenia wykończyć na gładko zaprawą gipsową.

Ubytki w istniejących wnękach powstałe podczas wymiany stolarki należy uzupełnić.

## 5.	DANE O WPISACH DO REJESTRU ZABYTKÓW

Działka, na której projektowana jest inwestycja nie jest wpisana do rejestru zabytków. Teren nie jest położony jest w obszarze ochrony stanowisk archeologicznych.

## 6. 	INFORMACJA O ZAGROŻENIACH DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW

Projektowana inwestycja nie stanowi i nie będzie stanowić zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników.

## 7. 	ANALIZA ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU

Inwestycja nie oddziałuje poza działkę Inwestora.

## 8. 	WARUNKI OCHRONY P.POŻ.

Prace budowlane nie wpływają na zmianę warunków ewakuacji. Otwór nie znajduje się w ścianie oddzielenia pożarowego.

## 9.	UWAGI I ZALECENIA

Wszystkie roboty budowlano-montażowe, a także ich odbiór należy wykonać zgodnie z Polską Normą, przepisami Prawa Budowlanego, Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz pod kierownictwem i nadzorem osób uprawnionych. Użyte materiały muszą posiadać odpowiednie aprobaty techniczne i świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terenie RP.

Odstępstwa i zmiany rozwiązań konstrukcyjnych, materiałowych i kolorystycznych oraz wyposażenia wymagają uzgodnienia i akceptacji przez inspektora nadzoru.

Zakres prac podany w niniejszym opracowaniu obejmuje prace możliwe do przewidzenia na danym etapie. Istnieje możliwość wystąpienia dodatkowych prac nie przewidzianych w poniższym opracowaniu.

Anna Zawada

projektant- architektura

nr upr. 34/LOOKK/2014

w spec. arch. b.o.

Marcin Awier

projektant- konstrukcja

nr upr. LOD/0732/PWOK/07

w spec. konstr. b.o.