Załącznik Nr 12 do SWZ

IGKM.271.16.2021

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Nazwa zadania.

Wykonanie robót budowlano - montażowych w ramach zadani inwestycyjnym pn. „Przebudowa ulicy Przyszłość w Poddębicach”

2. Opis  szczegółowy przedmiotu zamówienia

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie Miasta Poddębice, powiat Poddębicki, województwo Łódzkie. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ulicy Przyszłość w Poddębicach na odcinku 0,14 km wraz z przebudową oświetlenia ulicznego. Zakres przedmiotowej inwestycji obejmuje w szczególności:

a) roboty rozbiórkowe;

b) roboty ziemne;

c) wykonanie podbudowy;

d) budowę jezdni asfaltowej;

e) wykonanie  chodników, parkingu, wjazdów;

f)  roboty wykończeniowe;

g) oznakowanie pionowe i poziome;

h) wykonanie kanalizacji teletechnicznej,

i) przebudowa oświetlenia ulicznego.

Zakres robót przewidzianych do wykonania w zakresie przebudowy ulicy:

1)roboty pomiarowe

2)roboty rozbiórkowe i ziemne,

3) wykonanie koryta pod konstrukcję nawierzchni drogi,chodników i parkingów,

4)konstrukcja drogi,

- profilowanie i zagęszczenie podłoża,

- wykonanie podbudowy z mieszanki cementowej gr. 15 cm

- wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa gr. 20 cm

- wykonanie nawierzchni asfaltowej (warstwa wiążąca) grub. 4,0 cm

- wykonanie nawierzchni asfaltowej (warstwa ścieralna) grub. 4,0 cm

5) konstrukcja zjazdów i parkingów,

- profilowanie i zagęszczenie podłoża,

- wykonanie podbudowy z mieszanki cementowej gr. 15 cm

- wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa gr. 20 cm

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 1:4  grub. 3,0 cm

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej 10x20 grub. 8,0 cm

6) konstrukcja chodnika,

- profilowanie i zagęszczenie podłoża,

- wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa gr. 20 cm

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 1:4  grub. 3,0 cm

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej 10x20 grub. 8,0 cm

7) ustawienie krawężników i obrzeży na ławie z betonu C12/15

8) wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,

9) roboty wykończeniowe

10) budowa kanału teletechnicznego

11) przebudowa oświetlenia ulicznego

Charakterystyczne parametry techniczne:

- kategoria drogi publicznej: gminna,

- klasa drogi: D

- kategoria ruchu: KR1

- prędkość projektowa Vp=30km/h

- szerokość jezdni 5,0 m

- szerokość zjazdów indywidualnych 5,0 m

- szerokość chodników 2,0 -2,5 m

- szerokość miejsc parkingowych po 2,5 m z wyjątkiem przeznaczonych dla niepełnosprawnych 3,6 m

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej, załączonej w wersji elektronicznej do SWZ. Ewentualne rozbieżności jakie mogą wystąpić pomiędzy projektem  wykonawczym  a stanem faktycznym występującym na terenie budowy zostaną  bezpośrednio rozwiązywane na terenie budowy z udziałem wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego w tym projektanta.

Przedmiot umowy należy wykonać z materiałów  dostarczonych przez Wykonawcę. Wykonawca zapewnia, że wszystkie materiały będą posiadały wymagane prawem polskim dowody dopuszczenia do powszechnego stosowania w zakresie wykonania niniejszego zamówienia.

Wszelkie materiały z rozbiórki zostaną przekazane Zamawiającemu na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego potwierdzone przez przedstawiciela Zamawiającego.

Zdemontowane  materiały budowlane pochodzące z rozbiórki uznane przez Zamawiającego za nadające się do ponownego  wykorzystania  Wykonawca dostarczy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na odległość nieprzekraczającą 10 km od terenu budowy. Materiały budowlane z rozbiórki, które zostały uznane przez Zamawiającego za nienadające się do ponownego wykorzystania  stanowić będą odpad, którego Wykonawca uprzątnie na własny koszt zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Wykonawca w swojej ofercie winien ująć koszt czynności, robót, lub innego rodzaju detali nieobjętych niniejszą dokumentacją  przetargową, czy specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, jeśli są one niezbędne z punktu widzenia poprawności wykonania robót i celu jakiemu mają służyć.

3. Wymagania Zamawiającego w zakresie zatrudnienia pracowników przy realizacji przedmiotu zamówienia.

3.1 Wykonawca oraz jego podwykonawcy w ramach realizacji niniejszego zamówienia obejmującego wykonanie robót budowlanych są zobowiązani do zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę, których wykonywanie pracy zostało ustalone w sposób zgodny z art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.). Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę dotyczy pracowników robotami rozbiórkowymi, budowlano - montażowymi, ziemnymi, instalacyjnymi, porządkowymi, wykończeniowymi w tym również operatorami sprzętu.

3.2 Wykonawca oraz jego podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy lub umowy   o podwykonawstwo zobowiązani są przedłożyć Zamawiającemu wykaz osób, o których mowa w ust. 1 zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem imion i nazwisk tych osób, czynności jakie będą wykonywali oraz rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu. W przypadku zmian osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia Wykonawca lub podwykonawca  obowiązany jest przedstawić Zamawiającemu uaktualniony wykaz. Dopuszcza się, aby przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi osobiście wykonywali czynności związane z przedmiotem niniejszego zamówienia.

3.3 W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający lub upoważniony przez niego pracownik uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych na miejscu wykonywania robót wobec Wykonawcy i podwykonawcy  odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 1. Zamawiający lub upoważniony przez niego pracownik uprawniony jest w szczególności do:

a) kontroli zgodności przedstawionego przez Wykonawcę lub podwykonawcę wykazu osób ze stanem faktycznym stwierdzonym na miejscu prowadzenia robót,

b) żądania przedłożenia w wyznaczonym terminie poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopii umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony).

3.4 W celu weryfikacji zatrudniania, przez wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, umowa przewiduje możliwość żądania przez zamawiającego w szczególności:

1) oświadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika 
na podstawie umowy o pracę,

3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika,

4) innych dokumentów

- zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia 
na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.

3.5  Za każdy stwierdzony przypadek wykonywania czynności przez osoby wskazane 
w ust.1, które nie są zatrudnione na podstawie umowy o pracę lub w przypadku wykonywania tych czynności  na innej podstawie niż umowa o pracę  w wysokości 1/10 aktualnie obowiązującej kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę za każde stwierdzenie takiego przypadku.

3.6 Za nieprzedłożenie  przez Wykonawcę dokumentu o którym mowa  w ust.3 lit. b, a także aktualnego wykazu o którym mowa w ust. 2 w terminie 7 dni w wysokości 1/10 aktualnie obowiązującej kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę za każdorazowe  nieprzedłożenie  dokumentu lub/i wykazu.

4. Zastosowanie rozwiązań równoważnych.

Zamawiający   dopuszcza   możliwość   zastosowania   materiałów   równoważnych.   Zamawiający informuje   jednocześnie,   że   wskazane   w   dokumentacji   przetargowej   nazwy   materiałów   i producentów mają wyłącznie charakter przykładowy. Zostały one bowiem przywołane jedynie w celu   sprecyzowania   parametrów   i   wymogów   techniczno-użytkowych   przedmiotu   zamówienia. Zamawiający   dopuszcza   zastosowanie   materiałów   i   urządzeń   równoważnych   po   uzyskaniu akceptacji projektanta i inspektora nadzoru i Zamawiającego.

Dla   wszystkich   materiałów   Wykonawca   ma   obowiązek   posiadać   komplet   dokumentów zezwalających na ich stosowanie w budownictwie (wyniki badań, atestów, certyfikatów, deklaracji zgodności i innych dokumentów uzupełniających).

5. Do obowiązków Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamówienia należy:

1) oznakowanie robót zgodnie ze sporządzonym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez odpowiednie służby projektem organizacji ruchu na czas trwania robót, oraz ponoszenie kosztów zmiany organizacji ruchu, oznakowania tymczasowego jak również jego utrzymanie i demontaż; 2)przedłożenie Zamawiającemu projektu organizacji ruchu w terminie 14 dni od przekazania terenu budowy;

3) wyposażenie  pracowników wykonujących pracę w jednolite ubrania robocze z symbolem firmy lub nazwą;

4) zapewnienie dojazdu nieruchomościom przyległym do drogi;

5) organizowanie i udział w naradach koordynacyjnych;

6) protokólarne przejęcie od Zamawiającego i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi i stałymi punktami osnowy geodezyjnej;

7) prowadzenie dokumentacji budowy;

8) wykonanie przedmiotu umowy z materiałów stanowiących własność Wykonawcy;

9) zastosowanie do wykonania przedmiotu umowy materiałów i urządzeń posiadających świadectwa jakości, certyfikaty kraju pochodzenia oraz odpowiadających :

a) polskim normom i aprobatom technicznym;

b) wymaganiom dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie;

10) zorganizowanie budowy i kierowanie budową w sposób zgodny z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarem robót, zgłoszeniem  budowy oraz ze złożona ofertą, przepisami techniczno-budowlanymi oraz przepisami p.poż. i bhp.;

11) podejmowanie niezbędnych działań uniemożliwiających wstęp na budowę osobom nieupoważnionym.;

12) wstrzymanie robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia oraz bezzwłoczne zawiadomienie o tym właściwego organu;

13) realizacja zaleceń wpisywanych do dziennika budowy i współpraca z inspektorami nadzoru;

14) zgłaszanie Zamawiającemu do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu bądź zanikających;

15) przekazanie atestów i certyfikatów na materiały wbudowane oraz pozostałych dokumentów wymaganych prawem budowlanym;

16) zgłoszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy oraz uczestniczenie w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad a także przekazanie Zamawiającemu oświadczenia o którym mowa w art. 57 ust.1 pkt.2 Prawa budowlanego;

17) umożliwienie Zamawiającemu w każdym czasie przeprowadzenia kontroli realizowanych robót;

18) zabezpieczenie we własnym zakresie pomieszczeń magazynowych dla swoich potrzeb oraz pomieszczeń socjalnych dla zatrudnionych pracowników;

19) wywóz odpadów powstałych w wyniku wykonywania zamówienia na Jego koszt;

20) zapewnienie na własny koszt obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne, obejmujące:

a) wytyczenie drogi będącej przedmiotem umowy,

b) odtworzenie punktów osnowy geodezyjnej w przypadku ich zniszczenia;

21) wykonanie na własny koszt badania pobranych przy udziale Zamawiającego próbek wykonanej nawierzchni przez laboratorium uzgodnione z Zamawiającym,

22) sporządzenie klasyfikacji rodzajowej środków trwałych powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy,

23) uporządkowanie całego terenu robót i pozostawienie w stanie nadającym się do użytkowania bez konieczności wykonania jakichkolwiek dodatkowych prac przez Zamawiającego,

2. Jeżeli na skutek działania lub zaniechania Wykonawcy lub innych podmiotów uczestniczących w realizacji przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy dojdzie do awarii, usterki lub innej szkody w infrastrukturze, Wykonawca zobowiązany jest do jej usunięcia lub naprawienia na własny koszt w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.

3.Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych robót i adnotacją geodety obsługującego inwestycję, że w czasie prowadzonych robót nie został naruszony żaden punkt osnowy geodezyjnej.

6. Termin wykonania przedmiotu zamówienia.

Zamawiający wymaga, aby zamówienia zostało wykonane w terminie do/przez:  Termin zakończenia realizacji  przedmiotu umowy ustala się przez okres  7 miesięcy od dnia przekazania terenu budowy Wykonawcy

Burmistrz Poddębic

(-) Piotr Sęczkowski