## załącznik nr 1 do wniosku komis
Załącznik nr 1 do oferty (dodatek nr 2 do SWZ) na dostawę sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku oraz odzieży ochrony biologicznej, nr sprawy ZP/TP/01/21 (po modyfikacji z dnia 28.04.2021r.) Zamawiający: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach Sp. z o. o., ul. Nadodrzańska 6, 69-100 Słubice Wykonawca:..............................................................................................................................................................................................................
PAKIET NR 1 – prześcieradło z gumką do noszy ratowniczych
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | nazwa producenta
1 | Prześcieradło z gumką jednorazowego użytku do noszy ratowniczych, nieprzemakalne 80x190 cm, zielone lub niebieskie, gramatura min. 35 g/m2, pakowane pojedynczo | szt. | 400 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 1: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 2 – wanny wielorazowe
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | podać nazwę producenta
1 | Wanny wielorazowe do dezynfekcji, mycia i przechowywania - narzędzi medycznych z sitem i pokrywą; do narzędzi laparoskopowych bez sita i z pokrywą. Wanna wykonana z trwałego polietylenu lub polimeru, kolor biały Sito - kosz, trwałe, idealnie dopasowane do wanny, wykonane z PCV lub polipropylenu, kolor biały. Pokrywa szczelnie przylegająca do wanny biała lub przeźroczysta. Wanny odporne na działanie środków dezynfekcyjnych, myjących i wysokiej temperatury max.75 st. C, wszystkie wanny od jednego producenta:
a) | Wanna o poj. 10 litrów do narzędzi laparoskopowych, wydłużona, bez sita z pokrywą. Wewnątrz podziałka min. co 5 litrów. Komplet: wanna i pokrywa | komplet | 1 |  | 0 |  | 0
b) | Wanna o poj. 8 litrów do narzędzi medycznych z sitem i pokrywą. Wewnątrz wanny podziałka min. co 2 litry Komplet: wanna, sito-kosz i pokrywa | komplet | 2 |  | 0 |  | 0
c) | Wanna o poj. 3 litrów do narzędzi medycznych z sitem i pokrywą. Komplet; wanna, sito-kosz i pokrywa | komplet | 2 |  | 0 |  | 0
d) | Wanna o poj. 10 litrów do narzędzi medycznych z sitem i pokrywą. Komplet: wanna, sito-kosz i pokrywa | komplet | 2 |  | 0 |  | 0
e) | Wanna o poj. 30 litrów do narzędzi medycznych z sitem i pokrywą, dodatkowo korek odpływowy. Wewnętrzna podziałka min. co 5 litrów. Komplet: wanna, sito-kosz i pokrywa | komplet | 1 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 2: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 3 – elektrody
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | podać nazwę producenta
1 | Elektrody wielofunkcyjne dla dorosłych, przeznaczone do defibrylatorów AED oraz Zoll: R Series, M Series, E Series, Propaq MD, X Series. Elektorda, wyposażone w czujnik głębokości i częstości ucisku. Typu: CPR Stat Padz. Okres ważności: min. 12 miesięcy (od momentu dostawy). | szt. | 30 |  | 0 |  | 0
2 | Elektrody pediatryczne, wielofunkcyjne do defibrylatorów Zoll AED Plus i Zoll AED Pro, typu Pedi-Padz II. Przeznaczone dla niemowląt i dzieci do lat 8. Okres ważności: min. 12 miesięcy (od momentu dostawy). | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 3: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 4 – papier termoczuły do procesów sterylizacyjnych
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | podać nazwę producenta
1 | Papier termoczuły do rejestracji procesów sterylizacyjnych, do sterylizatora parowego Selectomat SL 636-2ED. Trwałość zapisu powyżej 10 lat, warunkach przechowywania do 23 st. C | szt | 10 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 4: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 5 – ustniki do spirometru, ustniki do gastroskopii, kraniki trójdrożne i inny sprzęt jednorazowego użytku
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | podać nazwę producenta
1 | Ustniki jednorazowe do spirometru BTL. Jednorazowy ustnik papierowy do badań spirometrycznych. Zewnętrzna powierzchnia ustnika nie przywiera do ust podczas pomiaru, zwiększając tym samym komfort pacjenta w czasie badania spirometrycznego. Każdy ustnik ma być oddzielnie zapakowany w foliowej osłonce dla zapewnienia pełnej higieny podczas badania (op. 50 szt.) | op | 3 |  | 0 |  | 0
2 | Igła Veressa jednorazowego użytku sterylna , długość 120 mm | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
3 | Ustniki do gastroskopii dla dorosłych, jednorazowy, o anatomicznej strefie zgryzu, mocowany za pomocą gumki z regulacją zapięcia, z portem bocznym, niesterylny, wykonany z polipropylenu, żadna z części nie powinna zawierać lateksu, wielkość otworu 15-20 mm (Podać zaoferowaną wielkość otworu: ….....) | szt. | 600 |  | 0 |  | 0
4 | Szczotki do mycia gastroskopu dł. 150-160 cm (Podać zaoferowaną długość: ….....) | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
5 | Szczotki do mycia kolonoskopu dł. 200-220 cm (Podać zaoferowaną długość: ….....) | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
6 | Tubus sigmoidoskopowy jednorazowego użytku z obturatorem o rozmiarze 250 x Ø 20 mm. Rurka endoskopowa zbudowana z materiału przewodzącego światło. Wejście światła winno być w części zamkowej łączącej rurkę z wziernikiem optycznym i ze źródłem światła, wejście światła winno być przy dystalnym końcu rurki. Dystalny koniec obturatora rurki winien być zaokrąglony, skala długości na rurce (pakowane po 100 szt.) | op. | 2 |  | 0 |  | 0
7 | Filtr hydrofobowo-antybakteryjny, zabezpieczający ssak przed przedostaniem się odsysanych treści do jego wnętrza. Filtr kompatybilny ze wszystkimi rodzajami ssaków OGARIT. Obudowa półprzeźroczysta, złącza stożkowe na wężyk o średnicy 8mm.PTFR owalne medium,99,9999% wydajność bakteryjno-wirusowa. | szt. | 400 |  | 0 |  | 0
8 | Jednorazowy, sterylny filtr płaski przeciwbakteryjny 0,2um ,kompatybilny z igłami do znieczulenia zewnatrzoponowego firmy Portex. | szt. | 400 |  | 0 |  | 0
9 | Opaska piankowa do czujników typu Y na nadgarstek dla noworodka, wielorazowego użytku, z trzema otworami ( w odległości od brzegu 1,5cm,3,8cm i 5cm) na czujniki spo2.. Wymiary: szer. 2,6 cm, dł. 13,5 cm. Opakowanie 12 szt. | szt. | 216 |  | 0 |  | 0
10 | Mini Spike z filtrem bakteryjnym i zastawką, służący do nabierania leku strzykawką z fiolki | szt. | 100 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 5: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 6 – elektrody do pomiaru pH-metrii
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | podać nazwę producenta
1 | Elektroda 1-kanałowa, antymonowa, jednokrotnego użytku do pomiaru pH-metrii z wewnętrzną elektrodą referencyjną (opakowanie 10 sztuk) | op. | 8 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 6: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 7 – zastawka pacjenta wielorazowego użytku do respiratora
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | podać nazwę producenta
1 | Zastawka pacjenta wielorazowego użytku do przewodów oddechowych respiratorów. Zastawka musi być wyposażona w port umożliwiający podłączenie zastawki PEEP, membranę wydechową do zaworu, membranę wargową do zaworu | szt | 20 |  | 0 |  | 0
2 | Zastawka pacjenta bez zaworu ciśnieniowego dedykowana dla respiratorów ParaPac – zalecana przez producenta. | szt | 10 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 7: | Wykonane ze stali nierdzewnej do wielokrotnego użytku. Rozmiary małe ( 16 cm ), średnie ( 20 cm ) i duże ( 24 cm ) |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 8 – zestaw jednorazowy na amputowane części ciała
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | podać nazwę producenta
1 | Zestaw jednorazowy na amputowane części ciała w skład którego wchodzą, m.in. zimne kompresy błyskawiczne (co najmniej 2 szt.) oraz worki strunowe z zamknięciem strunowym (co najmniej 2 szt.) | szt | 10 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 8: | Wykonane ze stali nierdzewnej do wielokrotnego użytku. Rozmiary małe ( 16 cm ), średnie ( 20 cm ) i duże ( 24 cm ) |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 9 – próżnociąg położniczy
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | podać nazwę producenta
1 | Próżnociąg położniczy jednorazowego użytku do zastosowania przy porodzie drogą pochwową oraz przy cesarskim cięciu, sterylny. Atraumatyczna miękka miseczka (pelota) w kształcie grzybka – Ø50 mm, umożliwiająca wytworzenie stabilnego podciśnienia. Kolorowy, czytelny wskaźnik próżni. | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 9: | Wykonane ze stali nierdzewnej do wielokrotnego użytku. Rozmiary małe ( 16 cm ), średnie ( 20 cm ) i duże ( 24 cm ) |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 10 – strzykawki
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | podać nazwę producenta
1 | Strzykawka 3-częściowa, typu Luer Lock jednorazowego użytku bez igły. Tłok z podwójnym gumowym uszczelnieniem (z blokadą). Strzykawka bez lateksu, przeźroczysta (z czytelną, czarną skalą), 20 ml | szt. | 100 |  | 0 |  | 0
2 | Strzykawka 3-częściowa do pomp o pojemności 50/60 ml, LUER-LOCK z blokadą tłoka, wolna od PCV, posiadająca przezroczysty cylinder oraz wyraźną podziałkę (czarna skala – 1,0 ml), która umożliwia precyzyjne odmierzanie leku, nie zawierająca żadnych lateksowych elementów | szt. | 500 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 10: | Wykonane ze stali nierdzewnej do wielokrotnego użytku. Rozmiary małe ( 16 cm ), średnie ( 20 cm ) i duże ( 24 cm ) |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 11 – kaniule dożylne i dotętnicze, koreczki do kaniul
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | nazwa producenta
1 | Kaniula do wlewów dożylnych wykonana z PTFE/ PUR. Dostęp do następujących rozmiarów: 26G – 19 mm x 0,6 mm, przepływ 13ml/1 min.; 24G – 19 mm x 0,7 mm, przepływ 13ml/1 min. Bez portu bocznego, wyposażona w zdejmowany uchwyt ułatwiający wprowadzenie. Opakowanie uniemożliwiające przypadkowe uszkodzenie blisteru i utratę jałowości. | szt. | 900 |  | 0 |  | 0
2 | Kaniula dotętnicza z blokadą uniemożliwiającą wypływ krwi. ze skrzydełkami do umocowania. Rozmiar 20G/1.10mm x 45 mm, przepływ 49 ml/1min | szt. | 200 |  | 0 |  | 0
3 | Koreczki do wszystkich w/w kaniul (z poz. 1 i 2), pakowane pojedynczo | szt. | 5000 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 11: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 12 – termometry elektroniczne, bezdotykowe
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | podać nazwę producenta
1 | Termometr elektroniczny, bezdotykowy, umożliwiający pomiar temperatury ciała – pomiar temperatury na czole (w stopniach Celcjusza). Pamięć: zapis min. 30 ostatnich pomiarów ciała. Sygnał dźwiękowy: gotowości do pomiaru i zakończenia pomiaru. Alarm w przypadku podwyższonej temperatury. Duży, podświetlany wyświetlacz LCD. Automatyczne wyłączenie. W komplecie etui na termometr i baterie. Pozostałe wymagania: rok produkcji min. 2020, gwarancja 24 miesiące od momentu zakupu. Gwarancja, instrukcja obsługi w języku polskim oraz certyfikat CE (dostarczone w momencie dostawy). Siedziba serwisu gwarancyjnego: …...................................... (proszę podać). | szt. | 12 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 12: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 13 – baseny, kaczki, słoje
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | podać nazwę producenta
1 | Basen plastikowy z pokrywką, wielorazowy | szt. | 30 |  | 0 |  | 0
2 | Kaczka plastikowa z zamykanym wejściem, uchwytem, podziałką- przeźroczysta, wielorazowa | szt. | 30 |  | 0 |  | 0
3 | Słoje do dobowej zbiórki moczu, pojemność 2000-2500 ml, wykonany z plastiku, zamykane pokrywką, z podziałką, przeźroczyste lub mleczne | szt | 30 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 13: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 14 – strzykawki |  |  |  |  | 0 |  | 0
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | nazwa producenta
1 | Strzykawki tuberkulinówka (1 op. - 100 szt.) | op | 40 |  | 0 |  | 0
2 | Strzykawka 2 ml. 3-częściowa , kontrastujący lub mleczny tłok, na strzykawce logo producenta, czytelna skala co min. 0,1 ml, stożek luer (1 op.- 100 szt.) | op | 250 |  | 0 |  | 0
3 | Strzykawka 5 ml. 3-częściowa, kontrastujący lub mleczny tłok, na strzykawce logo producenta, czytelna skala co min. 0,1 ml, stożek luer (1 op.- 100 szt.) | op | 400 |  | 0 |  | 0
4 | Strzykawka 10 ml. 3-częściowa, kontrastujący lub mleczny tłok, na strzykawce logo producenta, czytelna skala co min. 0,2 ml, stożek luer (1 op.- 100 szt.) | op | 300 |  | 0 |  | 0
5 | Strzykawka 20 ml. 3-częściowa , kontrastujący lub mleczny tłok, na strzykawce logo producenta, czytelna skala co 0,5-1,0 ml, stożek luer (1 op.- 50szt.) | op | 800 |  | 0 |  | 0
6 | Strzykawka 50 ml. luer-lock do pomp infuzyjnych BRAUN, INJECTOMAT AGILIA (BD, Polfa Monoject, Terumo, Braun, Fresenius P-Spritze), z wcięciem na tłok i kołnierzem stabilizującym, tłok niskooporowy. Wnętrze strzykawki wolne od PCV. | szt. | 3000 |  | 0 |  | 0
7 | Strzykawka 50 ml. luer-lock do podaży wapnia w aparacie do hemodiafiltracji, pasująca do aparatu ,,PRISMAFLEX" (Margomed), z wcięciem na tłok i kołnierzem stabilizującym, tłok niskooporowy. Wnętrze strzykawki wolne od PCV. | szt. | 3000 |  | 0 |  | 0
8 | Strzykawka bursztynowa do pomp infuzyjnych BRAUN, INJECTOMAT AGILIA ( BD, Polfa Monoject, Terumo, Fresenius P-Spritze) o poj. 50 ml | szt. | 200 |  | 0 |  | 0
9 | Strzykawka 100 ml końcówka luer | szt. | 850 |  | 0 |  | 0
10 | Strzykawka janetta do płukania uszu, karmienia poj 100-120 ml z elastycznego materiału (silikon, guma syntetyczna, lub inny równoważnik), dodatkowo min. jeden łącznik- reduktor luer- opakowanie folia- papier. |  | 1400 |  | 0 |  | 0
UWAGA! Strzykawki zaoferowane w Pakiecie 19 , w poz. 1-7 muszą mieć zabezpieczenie przed wypadaniem tłoka, zdolność łatwego równomiernego przesuwania tłoka, zdolność pozycjonowania tłoka, dzięki czemu przylega on całą powierzchnią do dna cylindra co powoduje minimalną pojemność resztkową, przezroczysty cylinder, czytelną skalę , powinny być szczelne pomiędzy tłokiem a cylindrem, sterylne, nietoksyczne.
WARTOŚĆ PAKIETU NR 14: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 15 – kieliszki, opaski worki na zwłoki, inny sprzęt
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | nazwa producenta
1 | Kieliszki jednorazowe na leki, niesterylne, z podziałką co 5 lub co 1 ml, pakowane w folie po 50, 70, 80 lub 100 sztuk (Podać ilość sztuk w opakowaniu: …............) | szt. | 2800 |  | 0 |  | 0
2 | Opaska identyfikacyjna dla noworodków i dzieci | szt. | 1000 |  | 0 |  | 0
3 | Opaska identyfikacyjna dla dorosłych | szt. | 3000 |  | 0 |  | 0
4 | Szpatułki jałowe pakowane pojedynczo drewniane op/100 szt. | op | 110 |  | 0 |  | 0
5 | Staza bezlateksowa – pakowana a' 25 szt. z graficzną instrukcją obsługi na opakowaniu jednostkowym | op. | 10 |  | 0 |  | 0
6 | Staza automatyczna z zatrzaskiem, bezlateksowa | szt. | 80 |  | 0 |  | 0
7 | Koc ratunkowy (folia przeciwwstrząsowa - chłodzenie - ogrzewanie), dwustronne, pakowane pojedynczo. Wymiary 210-250 cm x 150-160 cm (Podać oferowane wymiary: …..........) | szt. | 200 |  | 0 |  | 0
8 | Zestaw do lewatywy z miękkim cewnikiem o długości 145-150 cm i 1 dużym otworem bocznym, worek o pojemności 1500 ml skalowany co 500 ml, serweta papierowa o wymiarach 40/45 cm, saszetka z mydlinami, gliceryną i olejkami. Całość pakowana podwójnie (folia + kartonik) | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
9 | Zestaw do lewatywy, czysty, niesterylizowany. Pakowany pojedynczo. | szt. | 300 |  | 0 |  | 0
10 | Worki na zwłoki, zamek przez całą długość worka, dla dorosłych – odporny na rozrywanie | szt. | 500 |  | 0 |  | 0
11 | Opaska identyfikacyjna – zgon, zapinana na zatrzask | szt. | 500 |  | 0 |  | 0
12 | Nerki jednorazowe z masy celulozowej o pojemności. 700-800 ml i poj. użytkowej 300-350 ml, nieprzemakalność minimum 4 godziny potwierdzone testami | szt. | 6200 |  | 0 |  | 0
13 | Kaczka jednorazowego użytku o poj. 800- 900 ml i poj. użytkowej 350- 400 ml, nieprzemakalność minimum 4 godziny potwierdzone testami (Podać oferowaną pojemność: …..............) | szt. | 100 |  | 0 |  | 0
14 | Bezpieczny zestaw do pobierania popłuczyn z drzewa oskrzelowego, w skład wchodzi probówka 9-11 ml z etykietą, z dwoma cewnikami, łącznik schodkowy, z możliwością regulacji siły ssania, kompatybilny z końcówkami do odsysania (Podać oferowaną pojemność probówki wchodzącej w skład zestawu:...........l) | szt. | 100 |  | 0 |  | 0
15 | Nocnik jednorazowy z chłonną wkładką,szczelnie zamykany z naciskiem do 30 kg | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
16 | Jednorazowe wzierniki do otoskopu dostęp do rozmiaru 2 mm | szt. | 200 |  | 0 |  | 0 |  | \
17 | Basen sanitarny głęboki, jednorazowy 2 litry. Wykonany z pulpy celulozowej o właściwościach wodoodpornych, przeznaczony do przechowywania nieczystości bytowych oraz innych płynów ustrojowych. Odporność min. 4h | szt. | 100 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 15: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 16 – zestawy do cewnikowania żył, igły, zestawy do przetoczeń
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | nazwa producenta
1 | Zestaw do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera - jednokanałowy. W zestawie prowadnica niklowo-tytanowa, odporna na załamania oraz kabel umożliwiający natychmiastową identyfikację położenia cewnika przy pomocy Ekg. Igła Seldingera ze zintegrowanym na stałe zaworem bocznym. Cewnik z zastawkami zabezpieczającymi przed zatorowością powietrzną (przed wnikaniem powietrza i wypływem krwi). Rozmiar 14G x 20 cm | zestaw | 5 |  | 0 |  | 0
2 | Zestaw do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera - dwukanałowy. W zestawie prowadnica niklowo-tytanowa, odporna na załamania oraz kabel umożliwiający natychmiastową identyfikację położenia cewnika przy pomocy Ekg. Igła Seldingera ze zintegrowanym na stałe zaworem bocznym. Cewnik z zastawkami zabezpieczającymi przed zatorowością powietrzną (przed wnikaniem powietrza i wypływem krwi). Rozmiar 7F/15 cm; 7F/20 cm; 7F/30 cm | zestaw | 24 |  | 0 |  | 0
3 | Zestaw do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera - trzykanałowy. W zestawie prowadnica niklowo-tytanowa, odporna na załamania oraz kabel umożliwiający natychmiastową identyfikację położenia cewnika przy pomocy Ekg. Igła Seldingera ze zintegrowanym na stałe zaworem bocznym. Cewnik z zastawkami zabezpieczającymi przed zatorowością powietrzną (przed wnikaniem powietrza i wypływem krwi). Rozmiar 7F/ 15 cm; 7F/20 cm; 7F/30 cm | zestaw | 150 |  | 0 |  | 0
4 | Zestaw do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera – trzykanałowy z powłoką antybakteryjną. W zestawie prowadnica niklowo-tytanowa, odporna na załamania oraz kabel umożliwiający natychmiastową identyfikację położenia cewnika przy pomocy Ekg. Igła Seldingera ze zintegrowanym na stałe zaworem bocznym. Cewnik z zastawkami zabezpieczającymi przed zatorowością powietrzną (przed wnikaniem powietrza i wypływem krwi). Rozmiar 7F/ 15 cm; 7F/20 cm; 7F/30 cm | zestaw | 10 |  | 0 |  | 0
5 | Igła do stymulacji nerwów obwodowych przy użyciu neurostymulatora Stimuplex HNS w pełni izolowania igła (odsłonięty tylko czubek igły). Igła ze szlifem 15º 22G x 80 mm | szt. | 30 |  | 0 |  | 0
6 | Igła do stymulacji nerwów obwodowych przy użyciu neurostymulatora Stimuplex HNS w pełni izolowania igła (odsłonięty tylko czubek igły). Igła ze szlifem 15º 22G x 50 mm | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
7 | Zestaw do ciągłego znieczulenia splotów. Cewnik 0,45 x 0,85 x 400, igła szlif 15º G18 1,3 x 55 | zestaw | 1 |  | 0 |  | 0
8 | Zestaw do kaniulacji tętnic metodą Seldingera, do monitorowania ciśnienia i pobierania krwi. W zestawie: igła wprowadzająca ze stali nierdzewnej, prowadnik drutowy ze stali nierdzewnej, cewnik z FEP, dren łączący z PUR o dł..5-6 cm pomiędzy miejscem wkłucia a podłączenia. Rozmiary: a) cewnik 22G, 80mm/ kaniula 0.80 x 50 mm/ prowadnik 25-0.021; b) cewnik 20G, 80mm/ kaniula 0.95 x 50 mm/ prowadnik 25-0.025; c) cewnik 20G, 160mm/ kaniula 0.95 x 70 mm/ prowadnik 40-0.025; d) cewnik 18G, 160mm/ kaniula 1.30 x 70 mm/ prowadnik 40-0.035; | zestaw | 10 |  | 0 |  | 0
9 | Zestaw do przetoczeń do pompy objętościowej Infusomat Space | zestaw | 4 |  | 0 |  | 0
10 | Zestaw do przetoczeń leków światłoczułych do pompy objętościowej Infusomat Space, czarny | zestaw | 4 |  | 0 |  | 0
11 | Zestaw do przetoczeń do pompy objętościowej Infusomat Space do krwi | zestaw | 4 |  | 0 |  | 0
12 | Zestaw do przetoczeń do pompy objętościowej Infusomat Space do żywieni dojelitowego | zestaw | 4 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 16: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 17 – cewniki
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | nazwa producenta
1 | Cewnik Pezzera, latex -silikonowany, dostęp do rozmiarów: 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34 | szt. | 18 |  | 0 |  | 0
2 | Cewnik urologiczny typu Nelaton,wykonany z PCV. Powierzchnia zmrożona, jałowy, sterylizowany tlenkiem etylenu, kolor konektora oznaczający kod średnicy. Dostęp do rozmiarów: Ch 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 | szt. | 100 |  | 0 |  | 0
3 | Cewnik z PCV, bez ftalanów, jednorazowy, sterylny, kolor konektora oznacza średnicę cewnika, końcówka kompatybilna ze strzykawką typu Luer, zamykana. Dostęp do rozmiarów: 6, 8, 10 | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
4 | Cewnik Kehra silikonowy w kształcie litery T do kontroli dróg żółciowych, krótsze ramie cewnika dł.10-18 cm, dłuższe ramie cewnika 45-60 cm dostęp do wszystkich rozmiarów z zakresu: CH10-24 stopniowane co 2 (Podać zaoferowane wymiary: …................................) | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
5 | Cewnik naczyniowy Fogarty'ego do trombolektomii i embolektomii - jednokanałowy z balonem i mandrynem, z termoplastycznego PCV. Długość 80-100 cm. Dostęp do rozmiarów: 2F, 3F, 4F, 5F, 6F, 7F, 8F, 10F (Podać zaoferowaną długość: ….......................) | szt. | 6 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 17: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 18 – materiały i sprzęt do sterylizacji
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | nazwa producenta
1 | Rękaw papierowo foliowy przeznaczony do sterylizacji narzędzi parą wodną w nadciśnieniu lub tlenkiem etylenu. Napisy na rękawie winny być podane w języku polskim umożliwiając odczyt niezbędnych informacji przez personel . Wskaźniki i nadruki winny być umieszczone poza przestrzenią pakowania eliminując ryzyko zanieczyszczenia zawartości atramentem, opakowanie ochronne gwarantujące dostarczenie czystego, nieuszkodzonego wyrobu aż do miejsca użycia. Rozmiar: 4,5-5,5 cm x 200 m (Podać zaoferowany rozmiar: …................) | szt. | 3 |  | 0 |  | 0
2 | Rękaw papierowo foliowy przeznaczony do sterylizacji narzędzi parą wodną w nadciśnieniu lub tlenkiem etylenu. Napisy na rękawie winny być podane w języku polskim umożliwiając odczyt niezbędnych informacji przez personel . Wskaźniki i nadruki winny być umieszczone poza przestrzenią pakowania eliminując ryzyko zanieczyszczenia zawartości atramentem , opakowanie ochronne gwarantuje dostarczenie czystego, nieuszkodzonego wyrobu aż do miejsca użycia. Rozmiar: 6,5-7,5 cm x 200 m (Podać zaoferowany rozmiar: …................) | szt. | 5 |  | 0 |  | 0
3 | Rękaw papierowo foliowy przeznaczony do sterylizacji narzędzi parą wodną w nadciśnieniu lub tlenkiem etylenu. Napisy na rękawie są podane w języku polskim umożliwiając odczyt niezbędnych informacji przez personel . Wskaźniki i nadruki umieszczone są poza przestrzenią pakowania eliminując ryzyko zanieczyszczenia zawartości atramentem, opakowanie ochronne gwarantuje dostarczenie czystego, nieuszkodzonego wyrobu aż do miejsca użycia. Rozmiar: 9-10 cm x 200 m (Podać zaoferowany rozmiar: ….......................) | szt. | 8 |  | 0 |  | 0
4 | Rękaw papierowo foliowy przeznaczony do sterylizacji narzędzi parą wodną w nadciśnieniu lub tlenkiem etylenu. Napisy na rękawie są podane w języku polskim umożliwiając odczyt niezbędnych informacji przez personel . Wskaźniki i nadruki umieszczone są poza przestrzenią pakowania eliminując ryzyko zanieczyszczenia zawartości atramentem opakowanie ochronne gwarantuje dostarczenie czystego, nieuszkodzonego wyrobu aż do miejsca użycia. Rozmiar: 14-16 cm x 200 m (Podać zaoferowany rozmiar: …................) | szt. | 15 |  | 0 |  | 0
5 | Rękaw papierowo foliowy przeznaczony do sterylizacji narzędzi parą wodną w nadciśnieniu lub tlenkiem etylenu. Napisy na rękawie są podane w języku polskim umożliwiając odczyt niezbędnych informacji przez personel . Wskaźniki i nadruki umieszczone są poza przestrzenią pakowania eliminując ryzyko zanieczyszczenia zawartości atramentem, opakowanie ochronne gwarantuje dostarczenie czystego, nieuszkodzonego wyrobu aż do miejsca użycia. Rozmiar: 18-20 cm x 200 m (Podać zaoferowany rozmiar: …..................) | rolka | 10 |  | 0 |  | 0
6 | Rękaw papierowo foliowy przeznaczony do sterylizacji narzędzi parą wodną w nadciśnieniu lub tlenkiem etylenu. Napisy na rękawie są podane w języku polskim umożliwiając odczyt niezbędnych informacji przez personel . Wskaźniki i nadruki umieszczone są poza przestrzenią pakowania eliminując ryzyko zanieczyszczenia zawartości atramentem, opakowanie ochronne gwarantuje dostarczenie czystego, nieuszkodzonego wyrobu aż do miejsca użycia. Rozmiar: 22-25 cm x 200 m (Podać zaoferowany rozmiar: ….........................) | szt. | 17 |  | 0 |  | 0
7 | Rękaw papierowo foliowy przeznaczony do sterylizacji narzędzi parą wodną w nadciśnieniu lub tlenkiem etylenu. Napisy na rękawie są podane w języku polskim umożliwiając odczyt niezbędnych informacji przez personel . Wskaźniki i nadruki umieszczone są poza przestrzenią pakowania eliminując ryzyko zanieczyszczenia zawartości atramentem, opakowanie ochronne gwarantuje dostarczenie czystego, nieuszkodzonego wyrobu aż do miejsca użycia. Rozmiar: 28-32 cm x 200 m (Podać zaoferowany rozmiar: …...................) | szt. | 2 |  | 0 |  | 0
8 | Rękaw papierowo foliowy przeznaczony do sterylizacji narzędzi parą wodną w nadciśnieniu lub tlenkiem etylenu. Napisy na rękawie są podane w języku polskim umożliwiając odczyt niezbędnych informacji przez personel . Wskaźniki i nadruki umieszczone są poza przestrzenią pakowania eliminując ryzyko zanieczyszczenia zawartości atramentem, opakowanie ochronne gwarantuje dostarczenie czystego, nieuszkodzonego wyrobu aż do miejsca użycia. Rozmiar: 35-40 cm x 200 m (Podać zaoferowany rozmiar: …................) | szt. | 1 |  | 0 |  | 0
9 | Rękaw papierowo foliowy z zakładką, przeznaczony do sterylizacji narzędzi parą wodną w nadciśnieniu lub tlenkiem etylenu. Napisy na rękawie są podane w języku polskim umożliwiając odczyt niezbędnych informacji przez personel . Wskaźniki i nadruki umieszczone są poza przestrzenią pakowania eliminując ryzyko zanieczyszczenia zawartości atramentem, opakowanie ochronne gwarantuje dostarczenie czystego, nieuszkodzonego wyrobu aż do miejsca użycia. Rozmiar: 15-17cm x 5 cm x 100 cm (Podać zaoferowany rozmiar: …...................) | rolka | 2 |  | 0 |  | 0
10 | Rękaw papierowo foliowy z zakładką, przeznaczony do sterylizacji narzędzi parą wodną w nadciśnieniu lub tlenkiem etylenu. Napisy na rękawie są podane w języku polskim umożliwiając odczyt niezbędnych informacji przez personel . Wskaźniki i nadruki umieszczone są poza przestrzenią pakowania eliminując ryzyko zanieczyszczenia zawartości atramentem, opakowanie ochronne gwarantuje dostarczenie czystego, nieuszkodzonego wyrobu aż do miejsca użycia. Rozmiar: 20-21 cm x 5 cm x 100 cm (Podać zaoferowany rozmiar: …......................) | rolka | 2 |  | 0 |  | 0
11 | Rękaw papierowo foliowy z zakładką, przeznaczony do sterylizacji narzędzi parą wodną w nadciśnieniu lub tlenkiem etylenu. Napisy na rękawie są podane w języku polskim umożliwiając odczyt niezbędnych informacji przez personel . Wskaźniki i nadruki umieszczone są poza przestrzenią pakowania eliminując ryzyko zanieczyszczenia zawartości atramentem, opakowanie ochronne gwarantuje dostarczenie czystego, nieuszkodzonego wyrobu aż do miejsca użycia. Rozmiar: 22-25 cm x 6 cm x 100 cm (Podać zaoferowany rozmiar: …........................) | rolka | 2 |  | 0 |  | 0
12 | Taśma kontrolna do sterylizacji parą wodną, szerokość 1,9 cm, dł.50 m. Wykonana z papieru krepowanego z naniesioną warstwą kleju, który gwarantuje dobre przyleganie do czystych i suchych powierzchni. Nie niszczy się podczas sterylizacji. Naklejana na zewnątrz pakietu służy kontroli czy dany pakiet był poddany sterylizacji. | rolka | 350 |  | 0 |  | 0
13 | Testy papierowe do oceny skuteczności sterylizacji parą wodną w temperaturze 134ºC – substancja wskaźnikowa nanoszona na pasek, działa na zasadzie zdecydowanej zmiany zabarwienia na całej długości paska – posiadające miejsce do opisu; perforowane w połowie długości co pozwala na właściwe dobranie rozmiaru w zależności od wielkości pakietu. Opakowanie a'500 szt. | op | 40 |  | 0 |  | 0
14 | Włóknina sterylizacyjna SMS, kolor niebieski i zielony,rozmiar 75x75 cm, op.250szt.-produkt przeznaczony do sterylizavcji parowej, gr.47-55g/m2 (Podać gramaturęr: …........................) | op | 30 |  | 0 |  | 0
15 | Włóknina sterylizacyjna SMS, kolor niebieski i zielony, rozmiar 100x100 cm, op.250 szt.- produkt przeznaczony do sterylizavcji parowej, gr.47-55g/m2 (Podać gramaturę: …........................) | op | 40 |  | 0 |  | 0
16 | Torebka papierowo-foliowa do sterylizacji, samozaklejana. Rozmiary: 90-100 mm x 230-250 mm (Podać zaoferowany rozmiar: …..........................) | szt. | 5000 |  | 0 |  | 0
17 | Torebka papierowo-foliowa do sterylizacji samozaklejana. Rozmiary:130-140 mm x 250-260 mm (Podać zaoferowany rozmiar: …..........................) | szt. | 5000 |  | 0 |  | 0
18 | Torebka papierowo-foliowa do sterylizacji samozaklejana. Rozmiary: 200-210 mm x 330-350 mm (Podać zaoferowany rozmiar:................................) | szt. | 5000 |  | 0 |  | 0
19 | Kosz sterylizacyjny ze stali nierdzewnej rozmiar: 54-55 cm x 25-27 mm x 50 mm (Podać zaoferowany rozmiar: ….......................) | szt. | 4 |  | 0 |  | 0
20 | Kosz sterylizacyjny ze stali nierdzewnej rozmiar: 25-27 mm x 25-27 mm x 50 mm (Podać zaoferowany rozmiar: ….............................) | szt. | 4 |  | 0 |  | 0
21 | Kosz sterylizacyjny ze stali nierdzewnej rozmiar: 40-42 mm x 25-27 mmx 50 mm (Podać zaoferowany rozmiar:...........................) | szt. | 4 |  | 0 |  | 0
22 | Marker do opisywania pakietów ze wskaźnikiem sterylizacji parowej - zmiana koloru po sterylizacji z czarnego na czerwony | szt. | 2 |  | 0 |  | 0
23 | Test kontroli szczelności zgrzewu. Arkusze pakowane po 250 sztuk | op. | 2 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 18: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 19 – szczoteczki do cytologii
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | nazwa producenta
1 | Szczoteczka sterylna do cytologii – wachlarz | szt. | 800 |  | 0 |  | 0
2 | Szczoteczka sterylna do cytologii – prosta | szt. | 1000 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 19: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 20 – rurki ustno-gardłowe, intubacyjne i tracheostomijne
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | nazwa producenta
1 | Rurki ustno – gardłowe typu Guedel, jednorazowego użytku, sterylne, pakowane pojedynczo, dostęp do rozmiarów: od nr 000 do nr 5 (rozmiary kodowane kolorami) | szt. | 450 |  | 0 |  | 0
2 | Rurka intubacyjna z mankietem uszczelniającym, wykonana z medycznego PCV, sterylnie pakowana. Rozmiar 2.0 | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
3 | Rurka intubacyjna z mankietem uszczelniającym, wykonana z medycznego PCV, sterylnie pakowana. Rozmiary od 3,0 do 10,0 – stopniowane co 0,5 mm. Dostęp do wszystkich rozmiarów z podanego zakresu. | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
4 | Rurka tracheostomijna bez mankietu, wykonana z PCV, półprzezroczysta. Rozmiar od 6 mm do 10 mm co 1 mm. Dostęp do wszystkich rozmiarów z podanego zakresu | szt. | 5 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 20: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 21 – ostrza chirurgiczne, skalpele
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | nazwa producenta
1 | Ostrza chirurgiczne wymienne, sterylne, wykonane ze stali węglowej, z wytłoczonym na jego powierzchni rozmiarem oraz nazwą producenta, zapakowane w opakowanie jednostkowe z folii aluminiowej, na powierzchni której znajduje się wzór i nr. ostrza, nazwa producenta, nr serii oraz data ważności, całość zapakowana w kartonik niefoliowany z zewnątrz, opakowanie zbiorcze po 100 sztuk, z nadrukiem ostrza i jego numerem, nazwą producenta, nr katalogowym oraz datą ważności. Dostęp do rozmiarów: 10, 11, 12, 13, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 | op. | 50 |  | 0 |  | 0
2 | Skalpel bezpieczny, ostrze ze stali węglowej, op. po 10 szt., sterylne | op. | 4 |  | 0 |  | 0
3 | Ostrza chirurgiczne wymienne, sterylne, wykonane ze stali nierdzewnej z wytłoczonym na jego powierzchni rozmiarem oraz nazwą producenta, zapakowane w opakowanie jednostkowe z folii aluminiowej, na powierzchni której znajduje się wzór i nr. ostrza, nazwa producenta, nr serii oraz data ważności, całość zapakowana w kartonik po 100 sztuk, z nadrukiem ostrza i jego numerem, nazwą producenta, nr katalogowym oraz datą ważności. Dostęp do rozmiarów: 10 ,11, 12, 13, 15, 19, 20, 23, 24. | op. | 80 |  | 0 |  | 0
4 | Skalpel z rękojeścią plastikową. Ostrze z stali nierdzewnej. op.' 10 szt. Dostęp do ostrzy nr 10, 11, 12, 15, 20, 21, 22, 23, 24 | op. | 150 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 21: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 22 – kołnierze ortopedyczne, zawory do regulacji ciśnienia podczas wentylacji
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | nazwa producenta
1 | Regulowany, jednoczęściowy kołnierz ortopedyczny dla dzieci. Wykonany z tworzywa sztucznego, pokryty miękką pianką, duży otwór z przodu na wysokości krtani pozwalający na sprawdzanie tętna składany podbródek (kołnierz przed założeniem powinien być całkowicie płaski), formujący się automatycznie do odpowiedniego kształtu podczas zakładania kołnierza, zaczepy do mocowania drenu tlenowego maski tlenowej/kaniuli donosowej, minimum 6 stopni regulacji. Kompatybilny z RTG i MRI | szt. | 40 |  | 0 |  | 0
2 | Regulowany, jednoczęściowy kołnierz ortopedyczny dla dorosłych. Wykonany z tworzywa sztucznego, pokryty miękką pianką, duży otwór z przodu na wysokości krtani pozwalający na sprawdzanie tętna składany podbródek (kołnierz przed założeniem powinien być całkowicie płaski), formujący się automatycznie do odpowiedniego kształtu podczas zakładania kołnierza, zaczepy do mocowania drenu tlenowego maski tlenowej/ kaniuli donosowej, minimum 8 stopni regulacji. Kompatybilny z RTG i MRI | szt. | 80 |  | 0 |  | 0
3 | Zawór do regulacji dodatniego ciśnienia wydechowego podczas wentylacji resuscytatorem. Średnica złącza 30 mm. Zakres regulacji 0-10 cm H2O. Precyzyjna skala co 1 cm. Możliwość sterylizacji całego zaworu w autoklawie, w temperaturze 134ºC | szt. | 30 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 22: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 23 – ortopedyczne zestawy do odsysania pola operacyjnego, maty dekontaminacyjne, inny sprzęt
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | nazwa producenta
1 | Szczotka chirurgiczna jednorazowego użytku do mycia rąk, wykonana z polietylenu i gąbki, o zróżnicowanej długości włosia, dłuższe na zewnątrz i krótsze pośrodku. Nasączona środkiem myjącym – 4% chlorcheksydyną, sterylna, pakowana pojedynczo | szt. | 800 |  | 0 |  | 0
2 | Ortopedyczny zestaw do odsysania pola operacyjnego składający się z zakrzywionej końcówki o dł. 23 cm i średnicy Ch25 [5,70/8,10], filtra o średnicy1,6 cm [ dł. filtra 12,3 cm] oraz drenuCh30 [6,40/10,10] o dł. 250 cm. W zestawie dodatkowy filtr. Zestaw sterylny, pakowany w podwójne opakowanie folia-papier | szt. | 80 |  | 0 |  | 0
3 | Ortopedyczna końcówka do odsysania pola operacyjnego, zagięta o dł.15-16 cm, 4 otwory boczne, filtr o średnicy 1,6 mm, długość 12-13 cm, pakowany podwójnie, sterylny, końcówka kompatybilna z zestawem z poz. 2 . (Podać długość końcówki i filtra: …...................) | szt. | 100 |  | 0 |  | 0
4 | Mata dekontaminacyjna zawierająca 30 cienkich, lepnych arkuszy plastikowych pokrytych żywicą polietylenową niskiej gęstości, każda warstwa posiada powłokę bakteriostatyczną. Listki folii nie zawierają metali ciężkich (kadm, chlor, sód, ołów). Elastyczna substancja lepna na bazie akrylu jest wolna od substancji wchodzących w reakcję z metalami. Listki wierzchni i spodni, wykonana z poliolefinu, nie są lepne. Łączna grubość maty 2-3 mm, na całej powierzchni znajduje się samoprzylepna warstwa spodnia zapobiegająca niepożądanemu przesuwaniu się maty. W rogu maty numerowane etykietki. Rozmiary:
4a | 60-70cm-115-120 cm (Podać oferowany rozmiar: ......................) | szt. | 80 |  | 0 |  | 0
4b | 90-100cm-115-120 cm (Podać oferowany rozmiar: ..............................) | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
5 | Szczotka chirurgiczna sucha do mycia rąk wykonana z polietylenu i gąbki, o zróżnicowanej długości włosia, dłuższe na zewnątrz i krótsze pośrodku, sterylna, pakowana pojedynczo | szt. | 2000 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 23: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 24 – wyroby papierowe do urządzeń medycznych
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | nazwa producenta
1 | Papier do EKG Ascard A4 112x25 | szt. | 6 |  | 0 |  | 0
2 | Papier do EKG Ascard 3 104x40 z nadrukiem | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
3 | Papier do defibrylatora ZOLL Series M 881ZO 90x90x200 | szt. | 300 |  | 0 |  | 0
4 | Papier do EKG MR BLUE 112x25 | szt. | 120 |  | 0 |  | 0
5 | Papier do defibrylatora Life Pack 11/12 100 mm x 23 | szt. | 60 |  | 0 |  | 0
6 | Papier do EKG Multikard 30 100x40 | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
7 | Papier do Videoprintera Sony UPP-210 SE 210x25 mm | szt. | 4 |  | 0 |  | 0
8 | Papier do printerów USG Mitsubishi K61B 110x20 | szt. | 30 |  | 0 |  | 0
9 | Papier do KTG Philips M1911A 150x100x150 | szt. | 30 |  | 0 |  | 0
10 | Papier do KTG BTL700 215x20 | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
11 | Papier do EKG BTL – 08LT 210x25 | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
12 | Papier do drukarki w urządzeniu NICCOMO służącego do nieinwazyjnego pomiaru rzutu serca 58x18 | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
13 | Papier do USG K65 HMCE 110x20 | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
14 | Papier do USG Mitsubishi P90 K61B (rolka) | szt. | 72 |  | 0 |  | 0
15 | Papier w rolce do drukarki sterylizatora parowego SELEKTOMAT SL – termoczuły, szerokość 110 mm, trwałość zapisu powyżej 10 lat w warunkach przechowywania do 23 stopni Celcjusza, wilgotność 50% bez dostępu do słońca i bez dotykania do tworzyw sztucznych | rolka | 40 |  | 0 |  | 0
16 | Papier do USG SONY UPP-110HD | Rolka | 3 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 24: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 25 – pokrowce na przewody
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | nazwa producenta
1 | Sterylny pokrowiec foliowy na przewody z mocnej przeźroczystej folii PE o grubości minimalnej 0,05 mm i gramaturze minimalnej 42 g/m2. Złożony teleskopowo z taśmami odpornymi na przemakanie. Wymiary 13-16 cm x 200-250 cm. Wyrób zgodny z normą 13795 1-3 (Podać wymiary: ….............) | szt. | 200 |  | 0 |  | 0
2 | Sterylny pokrowiec foliowy z gumką w kształcie kuli. Gumka na całym obwodzie koła, 80-85 cm (Podać wymiary: ….....................) | szt. | 300 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 25: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 26 – szyny ZIMMERA, KRAMERA
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | nazwa producenta
1 | Szyna unieruchamiająca palec typu Zimmera dł. 400-420 mm szer. 20-25 mm (Podać oferowane wymiary: …..............) | szt. | 200 |  | 0 |  | 0
2 | Szyna unieruchamiająca palec typu Zimmera dł. 250-300 mm, szer. 20-25 mm (Podać oferowane wymiary: ......................) | szt. | 200 |  | 0 |  | 0
3 | Szyna Kramera dowolnie profilowana metalowa rozmiar: szerokość 5-10 cm, długość 50-100 cm Dostęp do minimum 2 rozmiarów (Podać oferowane rozmiary: …..................) | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
4 | Szyna Kramera dowolnie profilowana metalowa rozmiar: szerokość 10-15 cm; długość 50-100 cm Dostęp do minimum 2 rozmiarów (Podać oferowane rozmiary: ….....................) | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
5 | Szyna Kramera dowolnie profilowana metalowa rozmiar: szerokość 15-20 cm; długość100-150 cm (Podać oferowane wymiary:\........................) | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 26: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 27 – cewniki, butelki do drenów
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | podać nazwę producenta
1 | Cewnik Foleya pokrywany obustronnie elastomerem silikonu, posiadający barwny kod, nr serii na cewniku. Opakowanie podwójne folia+folia, sterylizowany radiacyjnie. Pojedynczo pakowany. Dostęp do rozmiarów: Ch 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 | szt. | 2000 |  | 0 |  | 0
2 | Cewnik Foleya pokrywany obustronnie elastomerem silikonu, posiadający barwny kod, nr serii na cewniku. Opakowanie podwójne folia+folia, sterylizowany radiacyjnie. Pojedynczo pakowany. Dostęp do rozmiarów Ch 6, 8, 10 | szt. | 100 |  | 0 |  | 0
3 | Cewnik Tiemanna , PCV, sterylny z dwoma otworami i zamkniętym, zaokraglonym końcem. Dostęp do rozmiarów: CH 12,14,16,18,20,22 | szt. | 80 |  | 0 |  | 0
4 | Butelka do drenów Redona, płaska, dostęp do pojemności: 200 ml, 400 ml, sterylna. Pakowana pojedynczo- opakowanie papier-folia | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 27: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 28 – uchwyty, filtry, inny sprzęt
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | nazwa producenta
1 | Jednorazowy uchwyt do mocowania rurki intubacyjnej | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
2 | Filtr jednorazowy do słoja wielorazowego BSU 734 | szt. | 6 |  | 0 |  | 0
3 | Łącznik jednorazowy do detektora co2 nonin 9840 AAT (komplet 12 sztuk) | kpl. | 1 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 28: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 29 – wkłady do ssaków, pojemniki do wkładów, inny sprzęt
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | nazwa producenta
1 | Wkłady worków jednorazowego użytku do ssania o pojemności 1000 ml na wydzielinę ,bez środka żelującego, z trwale dołączoną pokrywą o spłaszczonym kształcie (do pojemnika na aparacie anestezjologicznym) uszczelnione automatycznie po włączeniu ssania bez konieczności wciskania wkładu na kanister, z pokrywą wyposażoną w wewnętrzny kanał ssący dla współpracy z kanistrami ze zintegrowanym króćcem ssącym. Wykonane z elastycznego tworzywa z zastawką zapobiegającą wypływowi wydzieliny do źródła próżni, posiadające w pokrywie tylko jeden obrotowy króciec przyłączeniowy typu schodkowego (śr. wew. 12 mm), z możliwością jego zamknięcia po napełnieniu wkładu, otwór do pobierania próbek o średnicy min. 25 mm (wysocerozprężalny) | szt. | 300 |  | 0 |  | 0
2 | Wkłady worków jednorazowego użytku do ssania o pojemności 2000 ml na wydzielinę, z trwale dołączoną pokrywą, bez środka żelującego, wyposażony w uchwyt do wygodnego demontażu w kształcie pętli min. 5,5 cm, uszczelniane automatycznie po włączeniu ssania bez konieczności wciskania wkładu na kanister, z pokrywą wyposażoną w wewnętrzny kanał ssący dla współpracy z kanistrami ze zintegrowanym króćcem ssącym. Wykonane z elastycznego tworzywa z zastawką zapobiegającą wypływowi wydzieliny do źródła próżni, posiadające w pokrywie tylko jeden obrotowy króciec przyłączeniowy typu schodkowego (śr. wew. 7 mm) z funkcją ortopedyczną (śr. wew. 12 mm) z możliwością jego zamknięcia po napełnieniu wkładu, otwór do pobierania próbek o srednicy min. 25 mm (wysocerozprężalny), wykonany z elastycznego tworzywa | szt. | 500 |  | 0 |  | 0
3 | Wkłady worków jednorazowego użytku do ssania o pojemności 1000 ml na wydzielinę, preżelowane z fabrycznie napyloną substancją żelującą, z trwale dołączoną pokrywą o spłaszczonym kształcie (do pojemnika na aparacie anestezjologicznym), uszczelnione automatycznie po włączeniu ssania bez konieczności wciskania wkładu na kanister, z pokrywą wyposażoną w wewnętrzny kanał ssący dla współpracy z kanistrami ze zintegrowanym króćcem ssącym. Wykonane z elastycznego tworzywa z zastawką zapobiegającą wypływowi wydzieliny do źródła próżni, posiadające w pokrywie tylko jeden obrotowy króciec przyłączeniowy typu schodkowego (śr. wew. 12 mm) z możliwością jego zamknięcia po napełnieniu wkładu, otwór do pobierania próbek o średnicy min. 25 mm (wysocerozprężalny) | szt. | 300 |  | 0 |  | 0
4 | Wkłady worków jednorazowego użytku do ssania o pojemności 2000 ml na wydzielinę, preżelowane z fabrycznie napyloną substancją żelującą, z trwale dołączoną pokrywą, wyposażony w uchwyt do wygodnego demontażu w kształcie pętli min. 5,5 cm, uszczelniane automatycznie po włączeniu ssania bez konieczności wciskania wkładu na kanister, z pokrywą wyposażoną w wewnętrzny kanał ssący dla współpracy z kanistrami ze zintegrowanym króćcem ssącym. Wykonane z elastycznego tworzywa z zastawką zapobiegającą wypływowi wydzieliny do źródła próżni, posiadające w pokrywie tylko jeden obrotowy króciec przyłączeniowy typu schodkowego (śr. wew. 7 mm) z funkcją ortopedyczną (śr. wew. 12 mm) z możliwością jego zamknięcia po napełnieniu wkładu, otwór do pobierania próbek o srednicy min. 25 mm (wysocerozprężalny), wykonany z elastycznego tworzywa | szt. | 500 |  | 0 |  | 0
5 | Pojemnik wielokrotnego użytku do wkładów workowych 1000 ml, 2000 ml, przeźroczysty, wyskalowany w mililitrach, wyposażony w zintegrowany zaczep do mocowania na standardowych wieszakach do szyn MODURA | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
6 | Wieszak na szynę plastikowy, automatyczny, z mechanizmem sprężynowym, kompatybilny z plastikowym pojemnikiem do wkładów | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
7 | Wymienny króciec odcinający kątowy do połączenia ze źródłem ssania obrotowy o konstrukcji schodowej z podwójnym uszczelnieniem wtyku 14,2 mm | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
8 | Dren do odsysania typ Redon dł. 70 cm, PVC med., pakowany w formie drenu prostego - sterylny (pakowany rękaw papierowo-foliowy), rozmiar 10, 12, 14,16, 18. Otwory na drenie naprzemienne od 4 do max 10 otworów | szt. | 800 |  | 0 |  | 0
9 | Zestaw do odsysania pola operacyjnego typu Yankauer bez kontroli siły ssania. Zestaw składający się z końcówki ssącej oraz drenu łączącego o dł. 3 m. Końcówka Yankauer zgięta standardowa bez perforacji. Dostęp do rozmiarów Ch12-Ch30 | szt. | 1000 |  | 0 |  | 0
10 | Zestaw do odsysania pola operacyjnego typu Yankauer z kontrolą siły ssania. Otwór do kontroli ssania wyraźnie wyczuwalny palpacyjnie (lekko zagłębiony) w końcówce yankauer . Zestaw składający się z końcówki ssącej oraz drenu łączącego o dł. 3 m. Końcówka Yankauer zagięta sztywna z czterema otworami bocznymi. Rozmiar Ch22 | szt. | 600 |  | 0 |  | 0
11 | Dren łączący z końcówkami dł. 300 cm lub 200 cm. Dren o średnicy wewnętrznej 6 mm lub 7 mm (do wyboru przez Zamawiającego) | szt. | 500 |  | 0 |  | 0
12 | Dren brzuszny wykonany z silikonowego tworzywa z nitką radiacyjną dobrze widoczną w promieniowaniu X – sterylny z otworami bocznymi (pakowany rękaw papierowo-foliowy z naniesionymi informacjami o produkcie w języku polskim) rozmiar CH 20-36 stopniowanie co 2, dł 40 cm | szt. | 120 |  | 0 |  | 0
13 | Łącznik do drenów – prosty schodkowy (średnica wewnętrzna 7.0-10.0 mm) | szt. | 1000 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 29: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 30 – przepływomierze, pojemniki z wodą
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | nazwa producenta
1 | Przepływomierz pojedynczy do tlenu z końcówką ścienną wtykową typu AGA lub DIN (w zależności od potrzeb Zamawiającego). Metalowy korpus, masa max 0,24 kg, wydajność regulowana płynnie do 15 l/min, wbudowany filtr cząstek 35 um, przyłącze gwintowane UNF 9/16. Regulator powinien posiadać Deklarację Zgodności CE na sprzęt medyczny kl. IIa lub zgłoszenie w Rejestrze Wyrobów Medycznych | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
2 | Pojemnik z wodą sterylną ze złączką pasującą do przyłącza UNF9/16 pojemności 325 ml oraz 340 ml (według potrzeb Zamawiającego). Kompatybilna z zaoferowanym przepływomierzem (pozycja 1) | szt. | 100 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 30: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 31 – podkłady medyczne, fartuchy
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | nazwa producenta
1 | Nieprzemakalne podkłady medyczne, jednorazowe, składające się z dwóch warstw wysokochłonnej bibuły i jednej warstwy folii PE zabezpieczającej przed przenikaniem płynów, podkłady zwinięte w rolkę z wyraźnym oznaczeniem perforacji, dostęp do rozmiaru 70-75 cm x 50-55 cm. 80 listków w rolce. Dostęp do kolorów: limonka i róż (zaoferowany wymiar i ilość listków: …..........................) | rolka | 5 |  | 0 |  | 0
2 | Nieprzemakalne podkłady medyczne, jednorazowe składające się z dwóch warstw wysokochłonnej bibuły i jednej warstwy folii PE zabezpieczającej przed przenikaniem płynów, podkłady zwinięte w rolkę z wyraźnym oznaczeniem perforacji, dostęp do rozmiaru 33-35 cm x 50-55 cm. 50 listków w rolce. Dostęp do kolorów: żółte i zielone (zaoferowant wymiar i i lość listków: ….............................) | rolka | 5 |  | 0 |  | 0
3 | Wysokochłonny, nie uczulający podkład higieniczny na stół operacyjny wykonany z 2 scalonych powłok: mocnego, nieprzemakalnego 3 warstwowego laminatu i chłonnego rdzenia na całej długości prześcieradła. Wymiary prześcieradła 100 cm (+/-5cm) x 225 cm ( +/- 5 cm) . Produkt o gładkiej, jednorodnej powierzchni (bez zagięć, pikowań czy przeszyć) – nie powodującej uszkodzeń skóry pacjenta. Wchłanialność co najmniej 4 l, (niepylność oraz barierowość potwierdzone normą EN 13795). (wymiary:...................................) | szt. | 220 |  | 0 |  | 0
4 | Fartuch dla położnic, wykonany z nieprześwitującej włókniny SMS. Krótkie rękawy, długie rozcięcie z przodu ułatwiające karmienie, wiązane na troki; rozmiar XL | szt. | 2500 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 31: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 32 – igły doszpikowe BIG
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | nazwa producenta
1 | Igła doszpikowa BIG Aparat automatyczny ADULTS dla dorosłych | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
2 | Igła doszpikowa BIG Aparat automatyczny PEDIATRICS dla dzieci | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 32: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 33 – materiały do sterylizacji
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | nazwa producenta
1 | Zestaw testowy typu Bowie-Dick jednokrotnego użytku, przeznaczony do przeprowadzania kontroli usunięcia powietrza i penetracji pary wodnej w autoklawach próżniowych w temperaturze 134 stopnie przez 3,5 minuty, spełniający wymogi normy PN-EN ISO 11140-4:2005 | szt. | 250 |  | 0 |  | 0
2 | Wskaźnik chemiczny do kontroli pakietów sterylizacyjnych w parze wodnej w temp. 134 stopnie i 121 stopni .Test klasy 5 spełniający wymogi normy PN-EN ISO 11140-1:2005. Opakowanie po 250szt. | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
3 | Specjalne wydrukowane koperty z przygotowanymi do wypełnienia polami zawierającymi najistotniejsze dla dokumentacji informacje. Do wnętrza kopert mają się zmieścić testy Bowie-Dicka, wydruki rejestratorów procesu sterylizacji. | szt. | 250 |  | 0 |  | 0
4 | Pisak do trwałego znakowania opakowań sterylizacyjnych o trwałym tuszu, wodoodporny, bezpieczny do używania w autoklawach z parą wodną. Kolor czarny grubość 1,00 mm. | szt. | 35 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 33: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 34 – sprzęt do poradni endoskopowej
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | podać nazwę producenta
1 | Klipsownica jednorazowa z klipsem załadowanym do zestawu, gotowa do użycia, funkcja rotacji klipsa, długość230cm, średnica cewnika 2,6 mm | szt | 25 |  | 0 |  | 0
2 | Igła do ostrzykiwania , jednorazowego użytku, średnica ostrza igły 0,7mm, dł. ostrz 5mm, dł. narzędzia 230cm, osłonka średnica 2,3mm, mechanizm długopisowy zapobiegający niekontrolowanemu wysuwani i chowaniu się ostrza ,obsługiwany jednym kciukiem . Osłonka teflonowa odporna na załamania, u wyjścia ostrza wzmocniona aultraumatycznym metalowym kołnierzem. W sterylnym opakowaniu igła oraz strzykawka. Pakowane po 5 szt. | szt | 10 |  | 0 |  | 0
3 | Pułapka na polipy ,jednorazowego użytku ,4-komorowa, posiadająca 2 dreny, jeden dren podłączony do zaworu ssącego endoskopu, drugi podłączony do przewodu ssaka | szt | 10 |  | 0 |  | 0
4 | Chwytak do polipów, jednorazowego użytku, siatka rozpostarta na owalnej pętli o wymiarach 30 x 60mm, z funkcją płynnej rotacji, dł. narzędzia 230cm, średnica cewnika 2,3mm | szt | 10 |  | 0 |  | 0
5 | Zestaw do opaskowania żylaków przełyku, 6-gumkowy, przedostatnia gumka odróżniająca się kolorem od pozostałych, potwierdzeniem zrzucenia gumki jest słyszalne kliknięcie, zestaw wstępnie złożony, nić nawleczona na rękojeść, rękojeść wyposażona w port Luer do irygacji | szt | 5 |  | 0 |  | 0
6 | Chwytak do polipów 3 lub 4 palczasty, wielorazowego użytku do usuwania polipów średnica 2,3-2,6 mm, długość 230 mm, z portem LUER do mycia i dezynfekcji, sterylizacji parą wodną do 134 stopni Celciusza, ramiona zakończone dyskami | szt | 1 |  | 0 |  | 0
7 | Chwytak do polipów jednorazowy trójpalczasty kolonoskopowy, średnica 2,3 mm, dłudość 230 mm, w osłonce odpornej na załamania, zapakowany w sterylnym opakowaniu | szt | 20 |  | 0 |  | 0
8 | Jednorazowy standardowy ustnik z gumką dla dorosłych, wykonany z silikonu do wszystkich endoskopów, stosowany podczas badania górnego odcinka przewodu pokarmowego, nie zawierający latexu, każdy ustnik zapakowany oddzielnie | szt | 300 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 34: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 35 – słoje do drenażu, zestawy drenów
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | podać nazwę producenta
1 | Słój do drenażu jamy opłucnowej, szklany, z podziałką co 50 ml lub co 100 ml, pojemność 2 litry | szt. | 4 |  | 0 |  | 0
2 | 2-butlowy zestaw drenów do zaoferowanych w poz. 2 słoi do drenażu jamy opłucnowej, dreny winny być odporne na załamywanie się, zapewniające stałą drożność, długość drenu 1,5-1,7 metra (Podać zaoferowaną długość: …..................) | szt. | 15 |  | 0 |  | 0
3 | 1-butlowy zestaw drenów do zaoferowanych w poz. 2 słoi do drenażu jamy opłucnowej, dreny winny być odporne na załamywanie się, zapewniające stałą drożność, długość drenu 1,5-1,7 metra (Podać zaoferowaną długość: …..................) | szt. | 15 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 35: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 36 – miski jednorazowe z pulpy celulozowej
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | podać nazwę producenta
1 | Miska jednorazowego użytku 1l, stojąca, wykonana z pulpy celulozowej, z podziałką umożliwiającą pomiar cieczy, po wypełnieniu łatwa do przenoszenia (op' 200 szt.) | op | 4 |  | 0 |  | 0
2 | Miska jednorazowego użytku 3l, stojąca, wykonana z pulpy celulozowej, z podziałką umożliwiającą pomiar cieczy, po wypełnieniu łatwa do przenoszenia (op' 100 szt.) | op | 2 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 36: | Wykonane ze stali nierdzewnej do wielokrotnego użytku. Rozmiary małe ( 16 cm ), średnie ( 20 cm ) i duże ( 24 cm ) |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 37 – elektrody, induktory dożylne, zestawy do cewnikowania tętnic
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | nazwa producenta
1 | Elektroda do czasowej stymulacji serca, nietoksyczna, apirogenna, widoczna w RTG, z miękką końcówką dystalną, 6F, długość całkowita 1250 mm, długość robocza 1120 mm, rozstaw biegunów 4-10, złącze kodowane kolorem, konfiguracja końca: zagięty pod kątem ok. 135 stopni | szt. | 12 |  | 0 |  | 0
2 | Introduktor dożylny, kompatybilny z cewnikiem do termodylucji oraz w/w elektrodą. Zestaw introduktora dożylnego ma zawierać: introduktor dożylny z zastawką i portem bocznym 7F/10 cm, rozszerzadło, prowadnik 0,035''/45 cm z jednej strony prosty z drugiej w kształcie litery ,,J'', igła punkcyjna 18 Ga/6,35 cm, osłonka 30,5 cm, obturator 8 Fr; 3- 5 szt. gazików | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
3 | Zestaw do cewnikowania tętnic zakładany tradycyjną metodą Seldingera. W skład zestawu wchodzi: poliuretanowy cewnik 20Ga/5 cm z powłoką hydrofilną z niskoprofilowanymi skrzydełkami mocującymi i przedłużaczem z przesuwanym zaciskiem, igła punkcyjna z końcówką kodowaną kolorem w rozm. 20G/4 cm, prowadnik o obu prostych końcówkach posiadający oznakowanie wskazujące, kiedy końcówki prowadnika znajdują się w końcówce igły w rozm. 0,021'x35 cm | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
4 | Zestaw do cewnikowania tętnic zakładany tradycyjną metodą Seldingera. W skład zest wu wchodzi: poliuretanowy cewnik 20Ga/8cm z powłoką hydrofilną z niskoprofilowanymi skrzydełkami mocującymi i przedłużaczem z przesuwanym zaciskiem, igła punkcyjna z końcówką kodowaną kolorem w rozm. 20G/4cm, prowadnik o obu prostych końcówkach posiadający oznakowanie wskazujące, kiedy końcówki prowadnika znajdują się w końcówce igły w rozm. 0,021'x35 cm | szt. | 4 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 37: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 38 – elektrody do urządzenia NICCOMO
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | nazwa producenta
1 | Elektroda do urządzenia NICCOMO, do nieinwazyjnego pomiaru rzutu serca, dobrze przyklejające się do skóry, komplet 4 szt. | komplet | 150 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 38: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 39 – zestaw do drenażu opłucnej i odbarczania odmy
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | nazwa producenta
1 | Zestaw do ciągłego odsysania powietrza lub płynów z opłucnej i klatki piersiowej, skład min.: - cienkościenna kaniula punkcyjna z krótkim szlifem 3,35 x 78 mm - cewnik 2,7 x 450 mm wykonany z poliuretanu - kontrastuje w promieniach RTG , koreczek zamykający , folia ochronna na cewnik - podwójna zastawka antyrefluksowa z łącznikiem do cewnika - worek 2,0 l - strzykawka trzyczęściowa 60 ml z końcówką Luer Lock - kranik trójdrożny | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 39: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 40 – ostrza do piły oscylacyjnej
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | podać nazwę producenta
1 | Ostrze do piły oscylacyjnej Mini Acculan, sterylne, jednorazowe. Krawędź tnąca prosta szerokość 10 mm, długość ostrza 50-55 mm, grubość 0,5 mm. Pakowane pojedynczo. | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
2 | Jednorazowe, sterylne ostrze do piły oscylacyjnej Mini Acculan. Krawędź tnąca prosta szerokość 15 mm, długość ostrza 50-55 mm, grubość ostrza 0,5 mm. Pakowane pojedynczo. | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
3 | Jednorazowe, sterylne ostrze do piły oscylacyjnej Mini Acculan. Krawędź tnąca prosta szerokości 25 mm, długość ostrza 50-55 mm, grubość ostrza 0,7 mm. Pakowane pojedynczo. | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
4 | Jednorazowe, sterylne ostrze do piły oscylacyjnej Acculan 3TI. Krawędź tnąca, prosta, szerokość 0, 9 mm, długość ostrza 75-80 mm, grubość ostrza 1,27 mm. Pakowane pojedynczo. | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
5 | Jednorazowe, sterylne ostrze do piły oscylacyjnej Acculan 3TI. Krawędź tnąca prosta szerokość 13,5 mm, długość ostrza 90-95 mm, grubość ostrza 1,27 mm. Pakowane pojedynczo. | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 40: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 41 – jednorazowy koc samoogrzewający
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | podać nazwę producenta
1 | Samoogrzewający koc z polipropylenu, sterylny, jednorazowy. Koc zawiera kieszonki o rozmiarach 13-14 cm x 10-11cm, w których znajdują się naturalne składniki; aktywny węgiel, żelazo, woda, sól i substancje chemiczne. Po otwarciu i rozłożeniu koc jest aktywny pod wpływem powietrza i nagrzewa się do 40 st. C. Temperatura koca utrzymuje się do 10 godzin. Rozmiar koca 150-155cm x 90-95cm. Pakowany pojedynczo (Podać zaoferowany rozmiar: …..................) | szt | 50 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 41: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 42 – sondy
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | nazwa producenta
1 | Sonda Rylea p/odleżynowa, wykonana z mieszaniny silikonu i PCV, zakończona gładką oliwką z wtopionym ciężarkiem z czterema bocznymi dużymi otworami na końcu z linią widoczną w RTG, ze znacznikiem głębokości, z zatyczką, podwójnie pakowana, długość 100-110 cm. Dostęp do rozmiarów: 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 F, jałowa. | szt. | 80 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 42: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 43 – wkłucia doszpikowe
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | nazwa producenta
1 | Napęd do wprowadzania igieł doszpikowych dla wszystkich grup wagowych. Szczelnie zamknięty, zasilany akumulatorowo. Zapewniać musi natychmiastowy dostęp doszpikowy w nagłych przypadkach. Prosty w obsłudze, lekki, łatwy w transporcie. Wskaźnik poziomu energii akumulatora. Akumulator nie wymaga wymiany ani ładowania. Żywotność około 500 wprowadzeń igieł doszpikowych lub 10 lat przechowywania. Magnetyczne złącze pozwalające na bezpieczne i zgodne z zasadami aseptyki, wyjęcie igły ze sterylnego opakowania Temperstura środowiska pracy i przechowywania od -20 do +50 stopni C. | szt. | 5 |  | 0 |  | 0
2 | Igła doszpikowa 15 mm (mała), 25 mm (średnia), 45 mm (duża) pasująca do napędu do wprowadzania igieł doszpikowych z poz. nr 1 (dostęp do 3 rozmiarów) | szt. | 40 |  | 0 |  | 0
3 | Stabilizator igły doszpikowej z pozycji nr 2. Musi bezpiecznie utrzymywać igłę, zmniejszając napięcie skóryw miejscu wkłucia. Zapobieganie oderwaniu łącznika dojścia | szt. | 40 |  | 0 |  | 0
4 | Dren łączący do igły doszpikowej z pozycji nr 2 | szt. | 40 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 43: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 44 – osłonki do termometru
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | nazwa producenta
1 | Osłonki (kapturki) pomiarowe jednorazowe do termometru ThermoScan Pro 6000/ Pro 4000 (op a'800 szt.). Osłonki służą do zabezpieczenia sondy pomiarowej termometru oraz pacjenta. | op. | 4 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 44: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 45 – urządzenie do atomizacji błony śluzowej nosa
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | nazwa producenta
1 | Urządzenie do atomizacji błony śluzowej nosa – przyrząd ze strzykawką 3 ml i łącznikiem do fiolki do podaży leku drogą donosowową. Kontrolowane podawanie, miękka zatyczka stożkowa całkowicie uszczelniająca nozdrza, aby zapobiec wyciekowi płynu. | op. | 50 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 45: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 46 – jednorazowe rurki krtaniowe LTS-D
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | podać nazwę producenta
1 | Jednorazowa rurka krtaniowa LTS-D, dwukanałowa, wykonana z PCV. Port do sondy żołądkowej – kanał 10-18FR. Rurka wentylacyjna zakończona łącznikiem standardowym 15 mm. Znacznik poziomu zębów na rurce. Dwa mankiety uszczelniające: bliższy i dalszy. Jeden przewód do pompowania obu mankietów. Otwory wentylacyjne pomiędzy mankietami. Sterylna, bez lateksu. Dostępne rozmiary 0; 1; 2; 2,5; 3; 4; 5, kodowane kolorami. Zestaw zawiera strzykawkę i rurkę LTS-D, pakowane sterylnie. Antyzgryzak oraz elastyczna tasiemka mocująca, 2 rozmiary, mniejszy do rurek w rozmiarach 2-2,5 oraz większy do rurek w rozmiarach 3, 4, 5 – pakowany oddzielnie. | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 46: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 47 – szkiełka cytologiczne, wzierniki ginekologiczne, zestawy wzierników laryngologicznych, inny sprzęt
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | nazwa producenta
1 | Zaciskacz do pępowiny mikrobiologicznie czysty lub sterylny | szt. | 400 |  | 0 |  | 0
2 | Szkiełka cytologiczne - pole do opisu matowe, pakowane po 50 szt., cięte, podstawowe | op | 35 |  | 0 |  | 0
3 | Szkiełka cytologiczne - pole do opisu kolorowe - pakowane po 50 szt., cięte, podstawowe | op | 15 |  | 0 |  | 0
4 | Pudełko do szkiełek cytologicznych 50-miejscowe | szt. | 4 |  | 0 |  | 0
5 | Pudełko do szkiełek cytologicznych 25-miejscowe | szt. | 4 |  | 0 |  | 0
6 | Utrwalacz cytologiczny 150 ml | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
7 | Wzierniki ginekologiczne jałowe CUSCO, pakowane pojedynczo, sterylnie różne rozmiary: S, M, L | szt. | 5000 |  | 0 |  | 0
8 | Wzierniki ginekologiczne jednorazowe, dwułyżkowe, jałowe | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
9 | Osłonki na głowice sondy USG, pudrowane bez zbiorniczka. Pakowane pojedynczo, kartonik min. 100 szt. | szt. | 3800 |  | 0 |  | 0
10 | Lusterka laryngologiczne - sterylne, jednorazowe | szt. | 900 |  | 0 |  | 0
11 | Zestaw wzierników laryngologicznych jednorazowego użytku - sterylny (w zestawie: wziernik nosowy, uszny oraz szpatułka). Rozmiary wzierników usznych: 4 mm, 2 mm | zestaw | 1000 |  | 0 |  | 0
12 | Jednorazowy smoczek pasujący do butelki z mlekiem Bebiko 1 RTF (100 ml), z odpowietrznikiem, wykonany z lateksu naturalnego. Rozmiar: 0-6 miesięcy | szt. | 450 |  | 0 |  | 0
13 | Jednorazowe nożyczki do usuwania zaciskaczy do pępowiny, mikrobiologicznie czyste | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 47: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 48 – zestaw (linia do pompy) do podaży diet dojelitowych
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | nazwa producenta
1 | Zestaw (linia do pompy) do podaży diet dojelitowych, uniwersalny do opakowań miękkich typu EasyBag lub butelek przez pompę Amika/ Applix, z wymienną końcówką, komorą kroplową, zamykanym kranikiem do podawania leków, łącznikiem do zgłębników typu EN-lock/ ENfit | szt. | 1200 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 48: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 49 – filtr oddechowy bakteryjno wirusowy z wymiennikiem ciepła i wilgoci
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | podać nazwę producenta
1 | Filtr oddechowy bakteryjno wirusowy (sterylny) z wymiennikiem ciepła i wilgoci dla dorosłych. Objętość oddechowa 150-1500 ml, pomniejszona przestrzeń martwa, bardzo wysoka skuteczność filtracji bakteryjnej i wirusowej, niskie opory przepływu. Przezroczysta obudowa, wydzielony celulozowy wymiennik ciepła i wilgoci, port do pomiaru kapnografii, stożkowe złącze 15mm/22 mm | szt. | 1000 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 49: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 50 – zestaw do kaniulacji żył centralnych metodą Seldingera
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | podać nazwę producenta
1 | Zestaw do kaniulacji żył centralnych metodą Seldingera. Cewnik z zabezpieczeniem wszystkich ostrych elementów przed przypadkowym skaleczeniem, cztetoświatłowy, poliuretanowy z zaciskami ślizgowymi na drenikach (długość 15 cm). Prowadnica z końcówką „J” oraz prostym końcem, odporna za zaginanie (w plastikowym etui), bezpieczna igła Seldingera, kabel EKG, rozszerzało, bezpieczny skalpel, ruchome skrzydełka mocujące cewnik do skóry, zastawki bezigłowe, 3-częściowa strzykawka 5 ml z końcówką luer lock | szt | 70 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 50: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 51 – zamknięty system do odsysania
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | podać nazwę producenta
1 | Zamknięty system do odsysania 72 godziny, zawierający 3 jałowe cewniki w jednym jałowym opakowaniu. Miękka i mocna koszulka cewnika. Autentycznie zamknięty system do stosowania u pacjentów zaintubowanych i po tracheostomii. Dostępny port Mdi port irygacyjny. Rozmiar 14FR – śr. zewn. 4,7 mm, śr. wewn. 3,0 mm, dł. 590-600 mm, 16FR – śr. zewn. 5,3mm, śr. wewn. 3,4mm, dł. 590-600 mm | szt. | 300 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 51: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 52 – kombinezony ochronne
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | nazwa producenta
1 | Kombinezon ochronny, kolor biały, zgodny z wymaganiami zasadniczymi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 dot. środków ochrony indywidualnej, w tym normy EN 14126:2003 (lub równoważnej) dotyczącej odzieży, zapewniający ochronę przed czynnikami infekcyjnymi, według co najmniej wyszczególnionych warunków: - odporność na przenikanie skażonej cieczy pod wpływem ciśnienia hydrostatycznego - klasa 4 lub wyższa, - minimalna wytrzymałość na rozdzieranie i na przekłucie wg EN 14325:2018 (klasa 1), - co najmniej typ 4 wg klasyfikacji zgodnie z EN 14605: 2005+A1:2009 lub typ 6 wg EN 13034:2005+A1:2009, - rękawy wykończone elastyczną taśmą zabezpieczającą, - zamek błyskawiczny kryty listwą. Dostęp do rozmiarów: L, XL, XXL | szt. | 10000 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 52: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 53 – czepek ochronny
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | nazwa producenta
1 | Czepek medyczny jednorazowy, niesterylny, typu "beret", wykończony nieuciskającą gumką, wykonany z włókniny poliestrowej o gramaturze minimum 17g/m 2, włóknina dobrze przepuszczająca powietrze pakowane w sztywnych trwałych kartonikach z dyspenserem, stanowiących jednocześnie opakowanie użytkowe o wymiarach nie większych niż 25-27x25-27cm (nie więcej niż 100 szt. w kartonie), wyraźnie opisany w języku polskim. | szt. | 12000 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 53: |  |  |  |  | 0 |  | 0