# Szp/ZP –122/   441   /2022						                  Wrocław, dnia 10.05.2022 r.

# INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW

# Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73 a zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: ,,Dostawa odzieży roboczej dla personelu medycznego”

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający wymaga potwierdzenia pełnej zgodności z normą 13795 dla odzieży roboczej jednego dnia w postaci akredytowanych raportów z badań niezależnej jednostki badawczej?Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe, zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ (opis przedmiotu zamówienia)

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający wymaga załączenia do oferty dokumentów potwierdzających posiadanie przez Laboratorium Badawcze akredytacji na wykonywanie badań pełnego zakresu parametrów normy PN-EN 13795?

# Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe, zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ (opis przedmiotu zamowienia)

Pytanie nr 3

# Czy zamawiajacy wyrazi zgodę aby tkanina użyta na wykonanie zamówienia była zgodna z normą PNEN 13759 z wyłączeniem przewiewności .

# Uzasadnienie: Wszystkie tkaniny elanobawełniane są przewiewne co czyni je bardziej komfortowymi dla uźytkownika niż poliester,jednakże w związku z tym Zamawiający nie moźe wymagać oby ubrania wykonane z niej były zgodne pod każdym względem z w.w. normą.Sugerujemy zmianę stosownego zapisu SWZ.

# Komisja d/s Wyrobów Medycznych przy Urzędzie Rejestracji Wyr. Med.dopuściła stosowanie przewiewnvh ubrań pod barierowy fartuch chirurciczny.

# Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym zapytaniem Wykonawcy

# Pytanie nr 4

# 2.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie pzredmiotu zamówienia z tkaniny w składzie 54,6 %CO44 % PES 1,40 % Nitka węglowa.

# Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym zapytaniem Wykonawcy

# Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.