## Arkusz1
Zestaw sprzętu jednorazowego użytku do wykonywania zabiegów koronarografii i koronaroplastyki III
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Oferowana nazwa handlowa/ Numer Katalogowy | Producent / wielkość opakowania | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto zł | Wartość netto zł | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto zł | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeżeli dotyczy) | Ilość w banku
1. | Cewniki diagnostyczne: Zakres średnic 4F, 5F oraz 6F; Zakres długości 65-110cm; Przepływ kontrastu 4-22 ml/sekundę; Cewnik zbrojony podwójnym oplotem stalowym o dobrej rotacyjności z atraumatyczną końcówką (dostępny cewnik z bocznymi otworami); Wymagane wszystkie standardowe krzywizny, w tym dla dostępu promieniowego (typu TIG, BLK lub równoważne, do cewnikowania graftów); Duża średnica wewnętrzna (≥0,047” dla 5F); Dostępne cewniki pozwalające wykonać badanie lewej i prawej tętnicy wieńcowej; Odporność na wysokie ciśnienia przepływu kontrastu do 1000 psi; |  |  | szt | 1400 | [6 empty] | Ilości ustalone po podpisaniu umowy
2. | Zestaw introducera do tętnicy promieniowej: Koszulka wykonana z ETFE; Średnica wewnętrzna 4, 5, 6, 7 F; Długość 7 lub 10 cm (do wyboru przez Zamawiającego); Metalowy miniprowadnik o trzech średnicach dla igły 20, 21 i 22 G; Igła do nakłucia tętnicy 20, 21 i 22 G (38 mm) dla każdego rozmiaru zestawu; Rozszerzadło naczyniowe wyprofilowane atraumatycznie; Wymagana również koszulka z pokryciem hydrofilnym; Bezproblemowe wprowadzanie i usuwanie introducera z tętnicy promieniowej; Dostępny zestaw z prowadnikiem nitinolowym; |  |  | szt | 500 | [6 empty] | Ilości ustalone po podpisaniu umowy
3. | Introducer do tętnicy udowej o długości 10 cm: Koszulka wykonana z ETFE; Kompatybilna z prowadnikiem 0,035” lub 0,038”, dla 4F kompatybilna z prowadnikiem 0,025” lub 0,035”; Średnica wewnętrzna 4-9F; W zestawie atraumatyczny rozszerzacz, wykonany z polipropylenu, łączący się zatrzaskowo z koszulką, mikroprowadnik o długości 45 cm oraz igła metalowa z krótkim ostrzem 18G; |  |  | szt | 100 | [6 empty] | Ilości ustalone po podpisaniu umowy
4. | System do zamykania dostępu w tętnicy udowej po zabiegach PCI z wykorzystaniem wewnątrznaczyniowego, bioabsorbowalnego czopa. Wchłanialność komponentów do 90 dni. Wymagane rozmiary 5F – 8F do wyboru przez Zamawiającego. |  |  | szt | 100 | [6 empty] | nie dotyczy
5. | Prowadniki diagnostyczne o pokryciu hydrofilnym: Giętki z atraumatycznym, taperowanym zakończeniem, odporny na załamania, dobrze widoczny w skopii; Długości: 50, 80, 120 ,150, 180, 220, 260 oraz 300 cm; Średnice 0,018”, 0,025”, 0,032”0,035”, 0.038”; Dostępne różne długości ściętej końcówki rdzenia (taper); Końcówka prosta, zagięta, kształtowalna oraz typu Bolia; Rdzeń nitinolowy zatopiony w poliuretanie, wykonany z jednego kawałka, z bardzo dobrą kontrola trakcji 1:1, odporny na odkształcenia i na załamanie struktury podłużnej; W poliuretanie dodatkowo zatopione nitki wolframowe; Trwała powłoka hydrofilna na całej długości; Atraumatyczna, miękka końcówka, z pamięcią kształtu; Dostępne w wersji o standardowej sztywności, półsztywnej i sztywnej; |  |  | szt | 30 | [6 empty] | nie dotyczy
RAZEM: