Opis przedmiotu zamówienia

pn. „Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż tabliczek plexi w języku brajla”

Zamówienie finansowane jest w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój 2014-2020.

Termin wykonania zamówienia: 3 tygodnie od dnia podpisania umowy.

Kod CPV:

33196200-2 	Sprzęt dla niepełnosprawnych

44423450-0 	Tabliczki firmowe

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż 15 sztuk tabliczek plexi w języku brajla do budynku Starostwa Powiatowego w Starachowicach znajdującego się przy ul. dr Wł. Borkowskiego 4, 27-200 Starachowice.

Tabliczki zapewnią informację o pomieszczeniach w budynku w sposób dotykowy, będąc przekaźnikiem informacji. Ich czytelność zagwarantuje łatwą identyfikację przeznaczenia pomieszczenia dla osób z dysfunkcjami wzroku.

Wszystkie tabliczki powinny spełniać następujące kryteria:

1. Tabliczki o wymiarach: 18 x 8 cm, grubość ok. 3 mm.

2. Tabliczki fabrycznie nowe i wolne od wad.

3. Tabliczki wykonane z trwałego tworzywa sztucznego z powłoką antyrefleksyjną nie powodującą odblasku.

4. Opisy w alfabecie brajla zawierające nazwę pomieszczenia, wykonane zgodnie 
ze standardem czcionki Marburg Medium.

5. Krawędzie tabliczek powinny być zaokrąglone i bezpieczne dla użytkowników.

6. Wykonanie musi być zgodne z wytycznymi oraz przepisami dla osób niewidomych 
i słabowidzących oraz zgodnie z zaleceniami dotyczącymi uniwersalnego projektowania.

7. Dostarczenie tabliczek do Starostwa Powiatowego w Starachowicach musi nastąpić 
w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem.

8. Kolorystyka tabliczek kontrastowa, zgodna z obowiązującymi przepisami i normami.

9. Tabliczki zamocowane do ściany nie na stałe, w sposób umożliwiający ich łatwy demontaż. Umiejscowione przy drzwiach do pomieszczenia po stronie klamki, na wysokości umożliwiającej jej odczytanie osobom z dysfunkcją wzroku (ok. 120 cm).

10. Wykaz i treści, które powinny się znaleźć na tabliczkach znajdują się w załączniku 
pt. „Tabliczki nazwy pomieszczeń”.

11. Gwarancja: 24 miesiące.

Przed wykonaniem tabliczek należy przesłać projekt graficzny do osoby odpowiedzialnej ze strony Zamawiającego w celu akceptacji w ciągu 1 tygodnia od daty podpisania umowy.

W przypadku stwierdzenia konieczności wykonania prac nie ujętych w niniejszym Opisie przedmiotu zamówienia, a niezbędnych do realizacji zamówienia jako 
całości - należy je uwzględnić lub wnieść uwagi Zamawiającemu przed złożeniem oferty.