Opole, dnia 18.06.2021 r.

ZO.2521-01/21

**Wykonawcy w postępowaniu**

*Dotyczy: Budowa infrastruktury ładowania na zajezdni MZK.*

Zamówienie jest częścią projektu pn.: „Elektromobilne Opole” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VI Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach, Działanie 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach.

**Odpowiedzi na pytania**

**Pytanie nr 1:**

„Ze względu na konieczność przygotowania szczegółowego kosztorysu do oferty oraz trudności w pozyskiwaniu ofert od dostawców materiałów zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na 29.06.2021r.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje o przedłużeniu terminu składania ofert do dnia 29.06.2021 r. Wobec powyższego, Zamawiający dokonuje zmiany SWZ w następującym zakresie:

1. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

* Oferty elektroniczne należy składać za pośrednictwem Platformy Zakupowej do dnia 29.06.2021 r. do godziny 11:00.
* Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.06.2021 r. o godzinie 11:30.

1. Termin związania ofertą:

* Wykonawca będzie związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 27.08.2021 r.

**Pytanie nr 2:**

„W udostępnionym przedmiarze pozycja „demontaż istniejącego agregatu” zawarta jest dwukrotnie – w dziale roboty rozbiórkowe oraz w dziale przebudowa stacji transformatorowej. Prosimy o wyjaśnienie.”

**Odpowiedź:**

W obu pozycjach Przedmiaru Robót chodzi o ten sam agregat. Raz ujęty w robotach budowlanych jako demontaż urządzenia, natomiast drugi raz w części elektrycznej jako demontaż okablowania, zabezpieczeń itp. Składając ofertę należy wycenić obie pozycje Przedmiaru Robót.