Poznań, 14.02.2024 r.

AZ.281.2.2.2024

dot. postępowania przetargowego na **Wykonanie robót budowlanych polegających** **na wymianie okien oraz renowacji drzwi wejściowych w historycznym budynku Muzeum Narodowego w Poznaniu**

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA**

Zamawiający, Muzeum Narodowe w Poznaniu informuje, że w toku ww. postępowania wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy PZP, Zamawiający udziela wyjaśnień treści SWZ.

**Pytanie 1:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i uzna za spełnienie warunku udziału w postępowaniu określonego w części VII SWZ pkt 2. ppkt. 4 a) dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, który obecnie brzmi:

Wykonał należycie przynajmniej jedną robotę budowlaną polegającą na wymianie okien w budynku – zespole budynków – obiekcie zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków o wartości tej roboty nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł brutto.

**Poświadczenie / referencję, którą przedstawi wykonawca obejmującą :**

**Wykonanie roboty budowlanej polegającej na wymianie okien w klasie RC 2 i RC 3 w budynku znajdującym się w obszarze wpisanego do rejestru zabytków historycznego układu urbanistycznego ( obszar Starego Miasta Bydgoszczy nr decyzji A/324 ) o wartości tej roboty na kwotę ponad 2 000 000,00 zł brutto**

**Odpowiedź:**

Zgodnie z art. 135 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający może udzielić wyjaśnień tylko i wyłącznie w zakresie treści SWZ. Niedopuszczalne jest prowadzenie miedzy Zamawiającym, a Wykonawcą negocjacji dot. treści oferty (art. 223 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych).

**Pytanie 2:**

W związku z ogłoszeniem postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pn.: „Wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie okien oraz renowacji drzwi wejściowych w historycznym budynku Muzeum Narodowego w Poznaniu” zwracamy się na podstawie art. 284 ustawy zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) z prośbą o udzielnie odpowiedzi na poniższe pytanie:

1. Proszę o konkretne wskazanie w jakim celu Zamawiający żąda od wykonawcy spełnienia warunków udziału dotyczących uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów tj. Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli wykaże, że posiada aktualną koncesję MSWiA na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia

2. Jakie prace do wykonywania podczas realizacji tego zadania będą miały co najmniej dwie osoby, które będą wpisane na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia?

**Odpowiedź:**

Ad. 1) Zamawiający wymaga posiadania przez Wykonawcę aktualnej koncesji MSWiA na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (dalej „ustawa”) – art. 15 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 3 pkt. 2 w związku z art. 5 ust. 5 ustawy.

Ad. 2) Zgodnie z art. 3 pkt. 2 ustawy montaż okien może być wykonywany przez osoby wpisane na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego. Zamawiający uznał, że dysponowanie przez Wykonawcę min. dwiema osobami z wymaganymi kwalifikacjami jest wystarczające do realizacji przedmiotu niniejszego zadania.

**Pytanie nr 3:**

Proszę o wskazanie z jakiego drewna ma zostać wykonana stolarka drewniana?

**Odpowiedź:**

Dębowa, kolorystyka zgodna z istniejącą (z już odrestaurowanymi elementami elewacji - drzwi wejściowe). Dokładny dobór kolorystyki po wykonaniu próbek i zatwierdzeniu przez komisję konserwatorską Zamawiającego.

**Pytanie nr 4:**

W STWiORB widnieje zapis: "Podczas wymiany okien należy dokonać napraw konstrukcyjnych elewacji w obrębie okien" proszę o sprecyzowanie zakresu prac?

**Odpowiedź:**

Zapis dotyczy pękniętego fragmentu nadproża na IIp. w obrębie elewacji od ul. I. Paderewskiego obecnie zabezpieczonego. Naprawa nadproża wykonana zostanie w innym etapie prac dotyczącym remontu elewacji. Nie jest przedmiotem tego postępowania

**Pytanie nr 5:**

Proszę o potwierdzenie, że w drzwiach zewnętrznych od ul. Paderewskiego należy tylko zamontować siłowniki dla systemu SSP bez wykonania instalacji lub podłączeń do istniejącej instalacji?

**Odpowiedź:**

Zamawiający rezygnuje z montażu siłowników dla systemu SSP.

**Pytanie nr 6:**

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie w oknach łukowych w górnej części szklenia stałego?

**Odpowiedź:**

Tak. Dopuszcza się wykonanie szklenia stałego w zewnętrznym oknie drewnianym, ale w taki sposób, żeby okno wyglądało jak istniejące , tzn. należy wykonać ramiaki osadzone w ościeżnicy z poszerzeniami imitującymi skrzydła. Okno łukowe wewnętrzne stalowe można wykonać jako stałe jw. pod warunkiem wykazania przez Wykonawcę umożliwienia przeprowadzenia czynności serwisowych okien zewnętrznych (np. mycie okien drewnianych i stalowych od środka). Zaleca się konstrukcję okna umożliwiającą uchylenie lub demontaż ramiaka łukowego do czynności serwisowych. Okna stałe powinny być wykonane z poszerzeniami imitującymi skrzydła.

**Pytanie nr 7:**

Proszę o wskazanie z jakiego materiału mają zostać wykonane parapety wewnętrzne?

**Odpowiedź:**

Parapety z drewna – odtworzyć, parapety kamienne – zachować.

Parapety kamienne - IIp.:

7 szt. przy oknach OZ8 – od ul. Paderewskiego,

9 szt. przy oknach OZ7 – od Al. Marcinkowskiego (zróżnicowana głębokość parapetów),

2 szt. przy oknach OZ8 – od. ul. Ludgardy (Sala Monet’a)

**Pytanie nr 8:**

Część okien ze względu na zbyt małą szerokość skrzydeł nie można wykonać w klasie RC3 czy zamawiający dopuszcza zmianę na RC2?

**Odpowiedź:**

# Okna powinny spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 września 2014 r. w sprawie zabezpieczania zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą. Dopuszcza się zmianę wielkości skrzydeł np. jedno duże z wykonaniem dodatkowych podziałów odzwierciedlających istniejące podziały okien. Okna wewnętrzne powinny odzwierciedlać podziały okien zewnętrznych (jak w istniejących skrzynkowych). Zwraca się uwagę na szerokość profili (zalecenia konserwatorskie), aby profile stalowe lub aluminiowe były jak najbardziej zbliżone szerokością do istniejących drewnianych.

Zamawiający nie dopuszcza zmiany okien na RC2.

**Pytanie nr 9:**

Czy po wygranym przetargu w przypadku złożenia oferty przez dwóch konsorcjantów każdy z konsorcjantów może zrobić swoje zabezpieczenie należytego wykonania umowy na łączną kwotę wymaganą przez Zamawiającego?

**Odpowiedź:**

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy **w formie pieniądza** – każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia może wnieść daną część zabezpieczenia; suma musi odpowiadać kwocie wymaganej przez Zamawiającego.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy **w formie gwarancji lub poręczenia –** w treść gwarancji lub poręczenia muszą być wpisani wszyscy wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego.

**Pytanie nr 10:**

Czy akceptują Państwo złożenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w przypadku złożenia oferty przez konsorcjum część w formie przelewu bankowego a część w formie gwarancji ubezpieczeniowej?

**Odpowiedź:**

Tak. Zgodnie z art. 450 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zabezpieczenie może być wnoszone, według wyboru wykonawcy, w jednej lub kilku formach.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy **w formie gwarancji lub poręczenia –** w treść gwarancji lub poręczenia muszą być wpisani wszyscy wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego.

**Pytanie nr 11:**

Czy dopuszczają Państwo możliwość użyczenia aktualnej koncesji MSWiA na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia czy warunek ten ma zostać spełniony na przykład przez jednego z konsorcjantów?

**Odpowiedź:**

Nie, warunek musi być spełniony przez jednego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

**Pytanie nr 12:**

Czy dopuszczają Państwo możliwość użyczenia koncesji dla co najmniej dwóch osób, które będą wpisane na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia czy ten warunek ma zostać spełniony przez jednego z konsorcjantów?

**Odpowiedź:**

Koncesja MSWiA na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia udzielana jest na podmiot (wykonawcę), a nie na pracownika podmiotu (wykonawcy).

Warunek w zakresie posiadania przez Wykonawcę co najmniej dwóch osób, które będą wpisane na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego może zostać spełniony łącznie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

**Pytanie nr 13:**

Z uwagi na obszerność dokumentacji do sprawdzenia, w celu prawidłowej wyceny robót budowlanych, zadaniem przez naszą firmę wielu pytań i brakiem odpowiedzi do dnia dzisiejszego przez Zamawiającego oraz w związku z trwającą przerwą zimową (tzw. ferie zimowe) zwracamy się z prośbą o zmianę terminu składania ofert na dzień 29.02.2024r. Wydłużenie czasu pozwoli rzetelnie przygotować ofertę.

**Odpowiedź:**

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 29.02.2024 r. do godz. 10.00.

**Pytanie nr 14:**

Proszę określić z jakiego drewna mają być wykonane zewnętrzne okna drewniane.

**Odpowiedź:**

Patrz odpowiedź na pytanie nr 3.

**Pytanie nr 15:**

Czy w drzwiach, które podlegają renowacji należy zamontować siłowniki mające służyć napowietrzaniu klatki schodowej ?

Uzasadnienie tego pytanie z uwagi na jego charakter dotyczący zabezpieczenia budynku przed kradzieżą nie musi podlegać publikacji . Pytanie jest o tyle istotne, że drzwi te należy dostosować do klasy antywłamaniowej RC3. Jeżeli drzwi te będą wpięte w system SSP to w przypadku lekkiego zadymienia jakiejkolwiek czujki w budynku drzwi te się tworzą co umożliwi bezproblemowe wejście do budynku osób niepożądanych. W tej sytuacji drzwi te nie będą spełniały zadania wynikającego z funkcji antywłamaniowej klasy RC 3.

**Odpowiedź:**

Patrz odpowiedź na pytanie nr 5.

**Pytanie nr 16:**

Czy drzwi, o których mowa powyżej należy wpiąć do systemu SSP w ramach obecnego postępowania przetargowego?

**Odpowiedź:**

Nie, patrz odpowiedź na pytanie nr 5.

**Pytanie nr 17:**

Proszę określić kolor stolarki drewnianej.

**Odpowiedź:**

Patrz odpowiedź na pytanie nr 3.

**Pytanie nr 18:**

Proszę określić kolor stolarki aluminiowej podając RAL. Dodam, że okien aluminiowych z uwagi na występujące łuki nie można malować w kolorze drewna z zachowaniem jego struktury.

**Odpowiedź:**

Okna wewnętrzne stalowe – kolorystyka zbliżona do koloru okien drewnianych, malowanie kolorem homogenicznym (bez odzwierciedlania rysunku drewna) – ostateczna decyzja o doborze koloru po wykonaniu próbek, akceptacji Zamawiającego i komisji konserwatorskiej Zamawiającego. Może zaistnieć sytuacja malowania w dwóch kolorach: część zewnętrzna okna stalowego nawiązująca do kolorystyki okna drewnianego, część od wnętrza dostosowana do wymogów ekspozycyjnych i charakteru wnętrza.

Do ustalenia na etapie realizacji. Należy przyjąć malowanie okien wg indywidualnego (nietypowego dla katalogu producenta) koloru RAL.

**Pytanie nr 19:**

Z uwagi na konieczność wykonania okien łukowych w klasie antywłamaniowej RC 3, informuje, że wykonanie tych okien z otwieraniem górnych kwater jest niemożliwe. Wobec powyższego proszę o wyrażenie zgody na wykonanie okien łukowych w klasie RC 3 z górnymi kwaterami stałymi z poszerzeniami imitującymi skrzydła. W załączeniu rysunki poglądowe.

**Odpowiedź:**

Patrz, odpowiedź na pytanie nr 6.

**Pytanie nr 20:**

Czy Zamawiający potwierdza, że wymóg dotyczący warunków udziału w postępowaniu, określony w części VII SWZ pkt 2 ppkt.4b polegający na posiadaniu osób wpisanych na listę pracowników zabezpieczenia technicznego dotyczy **montażystów stolarki** antywłamaniowej?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 21:**

Folia, której parametry zostały wskazane w dokumentacji niestety została wycofana z produkcji i zamieniona na folię Titanum 275XC. Parametry folii w złączniku. Czy Zamawiający dopuszcza folię Titanum 275XC ?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z rozdziałem IV ust. 12 pkt. 4) SWZ, Zamawiający dopuszcza stosowanie rozwiązań równoważnych. Wykonawca **w ofercie** musi wykazać, że zaproponowany przez niego przedmiot spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.

**Pytanie nr 22:**

SIWZ

VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli wykaże, że posiada aktualną koncesję MSWiA na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia1997 r. o ochronie osób i mienia

Proszę o potwierdzanie, że wykonawca musi spełnić powyższy warunek ?

Postępowanie dotyczy robót budowlanych a nie ochrony osób i mienia.

**Odpowiedź:**

Tak, Wykonawca musi spełnić ww. warunek udziału w postępowaniu.

**Pytanie nr 23:**

VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

4) zdolności technicznej lub zawodowej

co najmniej dwiema osobami, które będą wpisane na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia.

Proszę o potwierdzenie, iż wykonawca musi spełnić powyższy warunek postępowanie dotyczy robót budowlanych.

**Odpowiedź:**

Tak, Wykonawca musi spełnić ww. warunek udziału w postępowaniu.

**ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT**

Stosownie do treści art. 137 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przedłuża termin składania ofert **do dnia 29.02.2024 r., do godz. 10.00**

**ZMIANA TREŚCI SWZ**

Stosowanie do treści art. 137 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zmienia treść SWZ, w ten sposób, że:

1. **ust. 2 pkt. 7) w rozdziale IV SWZ otrzymuje brzmienie:**

„7)renowacji drzwi zewnętrznych od ul. I. Paderewskiego”.

1. **ust. 1 w rozdziale XVII SWZ otrzymuje brzmienie:**

„1. Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez **30** dni tj. do dnia **29.03.2024 r.** przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert”.

1. **ust. 1 w rozdziale XVIII SWZ otrzymuje brzmienie:**

„1. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem „Formularza do złożenia oferty” dostępnego na Platformie pod adresem: [**https://platformazakupowa.pl/pn/mnp**](https://platformazakupowa.pl/pn/mnp)w terminie do dnia **29.02.2024 r.** do godz. **10.00”.**

1. **ust. 3 w rozdziale XVIII SWZ otrzymuje brzmienie:**

„3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **29.02.2024 r.** o godz. **10.05** poprzez odszyfrowanie ofert wczytanych na Platformie. W przypadku awarii systemu, powodującej brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii”.

**Niniejsze odpowiedzi Zamawiającego stają się integralną częścią SWZ.**

**Powyższe zmiany należy uwzględnić przy składaniu ofert.**

**ZATWIERDZAM:**

(-) Tomasz Łęcki

Dyrektor Muzeum Narodowe w Poznaniu