Załącznik nr 1 do ZO

| (pieczęć Wykonawcy) | FORMULARZ OFERTY |
| --- | --- |

Do

Politechniki Warszawskiej

Uczelniane Centrum Badawcze „Materiały Funkcjonalne”

ul. Wołoska 141

02-507 Warszawa

W odpowiedzi na Zapytanie ofertowe na:

dostawę i uruchomienie sondy do powierzchniowego pomiaru rezystywności elektrycznej

Postępowanie nr: UCB-MF/BZP/1/2022

JA/MY* NIŻEJ PODPISANI

………………………………………………………………

………………………………………………………………

działając w imieniu i na rzecz

……………………………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa firmy Wykonawcy)

……………………………………………………………………………………………………………

(adres – siedziba firmy)

NIP: …………………………………….. REGON: ……………………………………..

Zgodnie z aktualnym wpisem nr …… do centralnej ewidencji i informacji działalności gospodarczej /KRS

prowadzonej/go* przez ……………………………………………………………………………………

Forma działalności gospodarczej: …………………………………………

(jeśli wykonawca prowadzi np. Spółkę cywilna – proszony jest o przedstawienie sposobu reprezentacji – formie umowy spółki lub pełnomocnictwa)

    - SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Zapytanie ofertowe.

    - OFERUJEMY: Wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami i na zasadach zawartych w Zapytanie ofertowe za wynagrodzeniem:

Razem wartość oferty netto .............................................. zł

(słownie: .......................................................................................................................................)

Razem wartość oferty brutto .............................................. zł

(słownie: .......................................................................................................................................)

z / bez* stawka podatku VAT.........%, wartość podatku VAT .......................................... zł

Wyżej podana cena jest ceną łączną, przez to należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. 2014 poz. 915) i zawiera wszelkie koszty, jakie ponosimy w celu należytego spełnienia wszystkich obowiązków wynikających z realizacji zamówienia.

    - OFERUJEMY przedmiot zamówienia o następujących parametrach:

| Nazwa parametru | Minimalne oczekiwania Zamawiającego | Oferowane w postępowaniu urządzenie |
| --- | --- | --- |
|  |  | Producent: |
|  |  | Typ: |
|  |  | Oferowane parametry |
| Temperatura w komorze adiabatycznej | Stabilizowana w zakresie RT-50°C |  |
| Ciśnienie w komorze adiabatycznej | Atmosferyczne |  |
| Wymiary skanowanego obszaru | do 50x50 mm |  |
| Geometria próbek | dysk; pręt; belka i sześcian |  |
| Wysokość próbki | 1 – 10 mm |  |
| Długość i szerokość próbki | do 50 mm |  |
| Zakres pomiaru konduktywności | 1 ÷ 10^7 S/m; Rozdzielczość: 1 S/m |  |
| Zakres prądu pomiarowego o zmiennej polaryzacji | 1 – 1000 mA Rozdzielczość: <10 mA |  |
| Zakres pomiaru współczynnika Seebecka | 1÷1000 VK-1 Rozdzielczość: ≥ 1 μVK-1 |  |
| T temperatura pomiędzy próbka a mikrosondą | od 5°C do 15°C Rozdzielczość: ≤0,1°C |  |
| rozdzielczość przestrzenna | ~25 m |  |
| Regulowana siła docisku mikrosondy (definiowana przez użytkownika) | 5 – 100 g Rozdzielczość: 1g |  |
| Dokładność globalna stolika x·y | 25 μm lub lepsza |  |
| Powtarzalność pozycjonowania sondy pomiarowej | 5 μm lub lepsza |  |
| Szczegóły geometrii próbek: |  |
| Dysk | średnica w zakresie 7-50 mm, wysokość w zakresie 1-10 mm |  |
| Pręt | średnica w zakresie 4-10 mm, długość w zakresie 10-40 mm |  |
| Belka | A x B w zakresie [1x1] – [10x25] mm, długość w zakresie 3-40 mm |  |
| Prostopadłościan | A x B x C w zakresie [5x5x5] do [10x10x10] mm |  |
| Dodatkowo wymagania: |  |
| Elektroniczny czujnik temperatury w komorze adiabatycznej | Tak/nie |  |
| Kontrola temperatury elementów grzejnych sondy i temperatury stolika (próbki) | Tak/nie |  |
| Uchwyt mikrosondy umożliwiający wymianę igły pomiarowej przez operatora | Tak/nie |  |
| Dodatkowy zestaw igieł pomiarowych ( min. 5 szt.) | ………………. (Wskazać ilość) |  |
| Uchwyty umożliwiające pomiary dla próbek o kształcie: dysków; prętów; belek i sześcianów | Tak/nie |  |
| Urządzenie nie może zajmować powierzchni większej niż 2,2 m2 wraz ze stołem laboratoryjnym | ……………………. (Wskazać parametry) |  |
| System bieżącej wizualizacji postępu pomiaru (online) – kamera pozwalająca na podgląd postępu procesu | Tak/nie |  |
| Podłączenie do sieci elektrycznej 230V | Tak/nie |  |
| Możliwość podłączenia do sieci internetowej (Ethernet i WiFi) | Tak/nie |  |
| Oprogramowanie do sterowania urządzeniem, zbierania, wizualizacji i analizy danych | Tak/nie |  |
| Komputer stacjonarny sterujący urządzeniem (min. 8GB pamięci RAM) z monitorem (min. 20 cali) | ……………………. (Wskazać parametry) |  |
| otwarty protokół komunikacji z urządzeniem, umożliwiający tworzenie własnych algorytmów lub aplikacji pomiarowych przez Zamawiającego | Tak/nie |  |

    - OŚWIADCZAMY, że dostarczymy urządzenie do wskazanego w Zapytanie ofertowe pomieszczeniu Zamawiającego, instalacją, uruchomieniem i bezpłatnym ……. (ilość dni) szkoleniem dla ……. (ilość osób) po instalacji urządzenia, w zakresie obsługi oraz konserwacji urządzenia.

    - OŚWIADCZAMY, że udzielamy gwarancji na przedmiot zamówienia na okres ………….. licząc od dnia podpisania protokołu obioru bez zastrzeżeń.

    - OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją techniczną przedmiotu zamówienia, nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.

    - OŚWIADCZAMY, że w powyższych cenach wskazanych w pkt. 2 niniejszego Formularza cenowego zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w Zapytanie ofertowe.

    - OŚWIADCZAMY, że posiadamy uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności.

    - ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w nieprzekraczalnym terminie do ……….. od dnia podpisania umowy.

    - AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Zapytanie ofertowe.

    - OŚWIADCZAMY, że uważamy się za związanych z ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

    - OŚWIADCZAMY, że sposób reprezentacji spółki/konsorcjum dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący:

…………………………………………..……………………………………………

(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę: spółki cywilne lub konsorcja)

    - OŚWIADCZAMY, że zamówienie zrealizujemy sami*/przy udziale niżej wymienionych podwykonawców

…………………………………………………………………………………………………

(nazwa / firma, dokładny adres Podwykonawcy)

…………………………………………………………………………………………………………….

(zakres powierzonego zamówienia)

    - OŚWIADCZAMY, że – za wyjątkiem informacji zawartych w ofercie na stronach nr ……. – niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki są do niej jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

    - WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres:

………………………………………………………………

………………………………………………………………

Tel.: …………………..  Fax.: …………………..  e-mail: ……………………..

Osoba wskazana do kontaktu (imię, nazwisko, tel., e-mail) : ………………………………………

    - Osoby uprawnione do podpisywania oferty/zawarcia umowy:

| Zakres umocowania | Imię i nazwisko | Stanowisko służbowe | Podstawa prawna (wypis z KRS, wpis do centralnej ewidencji i informacji działalności gospodarczej, inne pełnomocnictwa ) |
| --- | --- | --- | --- |
| Podpisanie oferty |  |  |  |
| Zawarcie umowy |  |  |  |

    - OFERTĘ niniejszą (w tym załączniki) składamy na ……. kolejno ponumerowanych stronach od nr ... do nr ....

    - ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:

- ….. (str. ...)

.................................. dn. ...........................                                  ............................................................

podpis Wykonawcy lub upełnomocnionego

przedstawiciela(przedstawicieli) Wykonawcy

# Footnotes

w przypadku wykonawców występujących wspólnie pieczęć pełnomocnika

* niepotrzebne skreślić

W przypadku innych pełnomocnictw -  należy dołączyć do składanej oferty

Prosimy o wpisanie stosowanej liczby dokumentów załączonych przez Państwa do oferty

w przypadku wykonawców występujących wspólnie podpisuje pełnomocnik

* niepotrzebne skreślić