AKCEPTUJĘ

SZEF REJONOWEGO ZARZĄDU INFRASTRUKTURY w Krakowie /-/ płk Dariusz KUŹNIAROWSKI

ZMIANA

TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nr sprawy: RZI_Kraków.SZP.2612.24.2021

Dotyczy:  	postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pn. „Przebudowa kanalizacji wraz 
z przebudową drogi wewnętrznej w kompleksie przy ul. Rakowickiej 29 w Krakowie”.

ZAMAWIAJĄCY - Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Krakowie informuje, 
że na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej ustawą), zmienia treść SWZ.

Zamawiający, dnia 02.09.2021 r. zamieścił na platformie zakupowej wyjaśnienia 
i zmianę treści SWZ. Omyłkowo, w odpowiedzi na pytanie nr 24 zamieszczono błędny opis pozycji. W związku z powyższym, Zamawiający zmienia treść SWZ w następujący sposób:

- wyjaśnienia i zmiana treści SWZ z dnia 02.09.2021 r., odpowiedź na pytanie nr 24

Jest:

Odpowiedź

W związku z powyższym pytaniem, Zamawiający zmienia treść SWZ w następujący sposób:

- załącznik nr 9 do SWZ – przedmiary robót – przedmiar robót w zakresie kanalizacji sanitarnej i deszczowej, poz. 69 d.4.2

Jest:

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk fi 250 mm klasy "S" ze ścianką litą– 128,40 m

Powinno być:

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk fi 250 mm klasy "S" ze ścianką litą – 136,30 m

Powinno być:

Odpowiedź

W związku z powyższym pytaniem, Zamawiający zmienia treść SWZ w następujący sposób:

- załącznik nr 9 do SWZ – przedmiary robót – przedmiar robót w zakresie kanalizacji sanitarnej i deszczowej, poz. 68 d.4.2

Jest:

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk fi 315 mm klasy "S" ze ścianką litą – 128,40 m

Powinno być:

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk fi 315 mm klasy "S" ze ścianką litą  – 136,30 m

KIEROWNIK SEKCJI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH /-/ Agnieszka NOWAK

Anna KOŁODZIEJCZYK
 261 130 895

2021-09-03