## Arkusz3
Część 1 |  | Załącznik nr 2 do SWZ
Opis przedmiotu zamówienia - formularz cenowy na dostawę drobnego sprzętu laboratoryjnego
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Lp | Opis | Wielkość opakowania | Ilość | Cena jednostkowa brutto (PLN) | Wartość brutto (PLN) | Producent oferowanego produktu* | nr katalogowy oferowanego produktu*
Akcesoria do chromatografu gazowego Shimadzu GC-2030AF z przystawką typu headspace HS-20NX
1 | Ferrule grafitowe do kolumn kapilarnych o średnicy 0,32 ID | SZTUKA | 2 | 0 | 0
2 | Nakrętki na kolumny do detektora FID | 10 szt./1 op. | 2 | 0 | 0
3 | Linery Split/Splitless, ID 3,4 mm, OD 5 mm, długość 5 mm, z watką | 5 szt./1 op. | 2 | 0 | 0
4 | Septy wysokotemperaturowe, bordowe, odporność do 450˚C | 20 szt./1 op. | 2 | 0 | 0
5 | Filtry gazu (wilgoć, tlen, wodór), czystość 99,999%, maks. Przepływ 7 l/min, maks. Ciśnienie 11 bar, wymiary 24 cm x 4,4 cm, 0,26 kg, czas przydatności - 24 miesiące | SZTUKA | 2 | 0 | 0
Akcesoria do generatora wodoru Precision Hydrogen
6 | Zestaw serwisowy do generatora wodoru, zestaw zawiera żel krzeionkowy, 2 x kartridż dejonizacyjny, zestaw uszczelek O-ring 10,78 mm x 2,62 mm EPDM70, O-ring 52 mm x 4 mm EPDM70 | ZESTAW | 2 | 0 | 0
Akcesoria do HPLC Shimadzu Nexera XR
7 | Zawór wejściowy do pompy Check Valve In | SZTUKA | 4 | 0 | 0
8 | Zawór wejściowy do pompy Outlet Check Valve | SZTUKA | 4 | 0 | 0
Inny drobny sprzęt laboratoryjny
9 | Butelka ze szkła borokrzemowego. 1-klasa czystości, transparentna, stosowana na fazy ruchome, gwint GL45, pojemność 100 ml | SZTUKA | 4 | 0 | 0
10 | Butelka ze szkła borokrzemowego. 1-klasa czystości, transparentna, stosowana na fazy ruchome, gwint GL45, pojemność 500 ml | SZTUKA | 4 | 0 | 0
11 | Butelka ze szkła borokrzemowego. 1-klasa czystości, transparentna, stosowana na fazy ruchome, gwint GL45, pojemność 1000 ml | SZTUKA | 4 | 0 | 0
12 | Nakrętka na butelkę z 3 portami do węża, gwint GL45, obudowa z PTFE klasy medycznej, zgodna z FDA, nakrętka wykonana z PPS, autoklawowana/sterylizowana do 200˚C, klasyfikacja palności V-0, wyposażone w zawór powietrza z filtrem PTFE i adapterem Luer-Lock | SZTUKA | 2 | 0 | 0
13 | Nakrętka na butelkę z 5 portami do węża, gwint GL45, obudowa z PTFE klasy medycznej, zgodna z FDA, nakrętka wykonana z PPS, autoklawowana/sterylizowana do 200˚C, klasyfikacja palności V-0, wyposażone w zawór powietrza z filtrem PTFE i adapterem Luer-Lock | SZTUKA | 2 | 0 | 0
14 | Nakrętka na kanister ze zlewkami, gwint GL45, przyłącze 4 x 2,3 mm, korpus wykonany z PTFE klasy medycznej, zgodny z FDA, nakrętka wykonana z PPS | SZTUKA | 2 | 0 | 0
15 | Filtr kompatybilny z nakrętką na kanister ze zlewkami VLC45-0013-TW, wkręcany, pow. aktywna 560 m2/g | 4 szt./1 op. | 2 | 0 | 0
16 | Filtr na rozpuszczalniki/fazę ruchomą, port 1,4" | 10 szt./1 op. | 1 | 0 | 0
17 | Taca na butelki rozpuszczalników HPLC o wymiarach 300 x 200 x 170 mm czarna, objętość 7,6 l | SZTUKA | 2 | 0 | 0
18 | Taca na butelki rozpuszczalników HPLC o wymiarach 400 x 300 x 170 mm czarna, objętość 15 l | SZTUKA | 2 | 0 | 0
19 | Kanister na zlewki o pojemności 5 l, HDPE, o klasie ADR Y1,5, gwint DIN45, wymiary 182 x 260 x 141 mm | SZTUKA | 2 | 0 | 0
20 | Filtr ceramiczny do fazy ruchomej, ssący ze stali nierdzewnej, kompatybilny z pompą LC-40D-XR Shimadzu | SZTUKA | 5 | 0 | 0
21 | Fiolki szklane bezbarwne, 2 ml, 12 x 32 mm, gwint 9-425m, kompatybilne z autosamplerem AOC 20i/20s | 100 szt./1 op. | 20 | 0 | 0
22 | Nakrętki na fiolki, kompatybilne z fiolkami C0000006, niebieskie, ND9, gwint 9-425 z otworem, septa czerwony PTFE/biały silikon, grubość septy 1 mm | 100 szt./1 op. | 20 | 0 | 0
23 | Fiolki typu headspace, 20 ml, bezbarwne, z zaokrąglonym dnem, wymiary 22,5 x 75 mm, pasujące do autosamplera AOC6000 | 100 szt./1 op. | 10 | 0 | 0
24 | Nakrętki do fiolek 20 ml, kompatybilne z C0000030, metalowe, średnica 18 mm z otworem, septa o grubości 1 mm, niebieski PTFE/biały silikon, grubość septy 1 mm | 100 szt./1 op. | 10 | 0 | 0
25 | Fiolka szklana, bezbarwna na kapsle o śr. 11 mm, szkło borokrzemowe, I klasa czystości hydrolitycznej | 100 szt./1 op. | 10 | 0 | 0
26 | Kapsle na fiolki 2 ml, kompatybilny z C0000014, średnica 11 mm, z otworem, septa czerwony PTFE/biały silikon, grubość septy 1 mm | 100 szt./1 op. | 10 | 0 | 0
27 | Fiolki 20 ml, kapslowane, kompatybilne z AOC 6000, płaskie dno z zaokrąglonymi ściankami przy dnie, 22,5 x 75 mm | 100 szt./1 op. | 10 | 0 | 0
28 | Kapsle na fiolki 20 ml, kompatybilny z C0000036, średnica 20 mm, z otworem, septa czerwony PTFE/biały silikon, grubość septy 3 mm | 100 szt./1 op. | 10 | 0 | 0
29 | Fiolki 4 ml, bezbarwne, o wymiarach 15 x 45 mm, płaskie dno, gwint 13-425 | 100 szt./1 op. | 10 | 0 | 0
30 | Nakrętka czarna PP, kompatybilna z C0000024, gwint 13-425, z otworem, septa czerwony PTFE/biały silikon, grubość septy 1 mm | 100 szt./1 op. | 10 | 0 | 0
31 | Kapslownica na fiolki 2 ml, średnica kapsli 11 mm, ze stali nierdzewnej | SZTUKA | 1 | 0 | 0
32 | Dekapslownica na fiolki 2 ml, średnica kapsli 11 mm, ze stali nierdzewnej | SZTUKA | 1 | 0 | 0
33 | Kapslownica na fiolki 20 ml, średnica kapsli 20 mm, ze stali nierdzewnej | SZTUKA | 1 | 0 | 0
34 | Dekapslownica na fiolki 20 ml, średnica kapsli 20 mm, ze stali nierdzewnej | SZTUKA | 1 | 0 | 0
35 | Kolumna kapilarna GC-624, długość 30 m, średnica ID 0,32 mm, grubość filmu 1,80 um, zakres pracy temperaturowy od -20 do 240˚C | SZTUKA | 1 | 0 | 0
| Razem wartość brutto części nr 1 |  |  |  | 0
Wykonawca jest zobowiązany do podania w kol.7 i 8 producenta i numeru katalogowego oferowanego produktu