ZP/61/2020 Gdańsk, dnia 17.08.2020r.

Do uczestników postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia nr ZP/61/2020 na wykonanie remontu pomieszczeń pierwszego piętra budynku nr 15 przy ul. Dębinki 7 w Gdańsku.

Gdański Uniwersytet Medyczny, jako Zamawiający zawiadamia, iż na zgłoszone pisemnie pytania udziela odpowiedzi w oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz. 1843) jak niżej:

**Pytanie 1:** Instalacja Kontroli Dostępu (KD) (..) Unifikując instalację kontroli dostępu w GUMedzie decyzją Inwestora zastosowano system Mercury Security oparty o kontroler główny LP1502 i kontrolery drzwiowe MR62E obsługujące dwa przejścia jednokierunkowe lub jedno przejście dwukierunkowe (…) W celu unifikacji KD z oprogramowaniem Genetec potrzebny jest jeszcze moduł Access control Synergis Cloud Link Moduł ten nie został wyszczególniony w zapytaniu, w związku z czym czy należy go ująć w ofercie , czy tez zostanie dostarczony przez Inwestora?

**Odpowiedź:** Tak proszę to ująć w ofercie,  moduł  Access control Synergis Cloud Link ma być zakupiony przez głównego wykonawcę.

**Pytanie 2:** Instalacja wideodomofonowa (..) Widedomofon będzie sterować elektrozaczepami w drzwiach na obie klatki schodowe i współpracować z instalacją kontroli dostępu (..). Czy wideodomofon ma również podlegać unifikacji z platformą Genetec Security Center?

**Odpowiedź:** Tak, wideodomofon ma podlegać unifikacji z Genetec.

*Kanclerz*

 */-/*

*mgr Marek Langowski*

*Sprawę prowadzi: Dagmara Zukowska*