Załącznik nr 1.1
Kosztorys Ofertowy
Część 1 – Asortyment jednorazowy, pułapki, siatki, szczotki
L.p.	Asortyment	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn. brutto*	Wartość całkowita brutto*	Producent*	Numer katalogowy*
1	Jednorazowe pętle do polipektomii z usztywnionego drutu, długość robocza 240 cm śr. otwartej pętli: 10, 15, 20, 25, 35 mm, kształt okrągły, również do polipektomii na zimno	szt.	1000
2	Jednorazowe pętle do polipektomii zgiętkiego drutu, długość robocza 240 cm, śr. otwartej pętli : 13, 27, 30 mm , kształt owalny, półksiężycowaty, heksagonalny również do polipektomii na zimno	szt	500
3	Jednorazowe kleszcze biopsyjne, śr. szczęk 2,2; 2,4; 2,8; dł. 160 cm i 240 cm	szt	1500
4	Pułapki na polipy	szt	100
5	Siatki do usuwania polipów	szt	30
6	Szczotki do kanału biopsyjnego dwustronne	szt	1000
RAZEM

*Wypełnia Wykonawca

…………………………………………………….
(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik 1.2
Kosztorys Ofertowy
Część 2 – Asortyment jednorazowy, narzędzie, papilotom, marker, stenty, koszyczki, klipsy i pozostałe akcesoria do zabiegów endoskopowych
L.p.	Asortyment	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn. brutto*	Wartość całkowita brutto*	Producent*	Numer katalogowy*
1	Jednorazowy nóż elektrochirurgiczny w kształcie kopułki z funkcją płukania, dł. robocza 1650 mm – dł. noża 2,0 mm; dł. 1950 mm – dł. noża 1,5 mm; dł. 2300 mm – dł. noża 1,5 mm	szt.	40
2	Jednorazowa igła injekcyjna długości 1650 mm i 2300 mm. Posiada usztywnioną osłonkę zabezpieczającą przed przekłuciem kanału, posiada blokadę, której kliknięcie informuje oschowaniu ostrza igły do osłonki, posiada port do podawania leków. Pakowana po 5 sztuk w oddzielnych pakietach średnica igły od 21G do 25G, długość igły od 3 mm do 6 mm, kąt ścięcia igły 14 i 30 stopni	szt.	300
3	Jednorazowy sfinkterotom trójkanałowy. Długość robocza 1700 mm, do prowadnika 0,035” i 0,025” , dł. drutu tnącego 20 mm i 30 mm	szt.	100
4	Narzędzie do napełniania balonów, max. ciśnienie 15 atm,pojemność strzykawki 60 ml.	szt.	30
5	Papilotom igłowy, dł. robocza 1700 mm, szerokość igły 0,2 mm, dł. igły 5 mm, do prowadnicy 0,035”	szt.	3
6	Marker do powierzchniowego barwienia nierówności śluzówki, zastosowanie diagnostyczne w op.10 amp. po 10 ml	op.	2
7	Przyłącze do płukania EXERA	op.	30
8	Wielorazowe zaworki do kanału biopsyjnego	szt.	20
9	Butelka na wodę do gastro, kolo, duodenoskopów serii Evis 160-180	szt.	3
10	Butelka na wodę do stosowania z CO2 do endoskopów serii 190	szt.	3
11	Dren jednodniowy do OFP-2	op.	2
12	Filtry do ssaka KV	op.	5
13	Jednorazowe narzędzie do podwiązywania polipów, dł. narzędzia 2300 mm, śr. pętli 30 mm, złożona pętla gotowa do użycia	szt.	30
14	Klipsownica jednorazowego użytku umożliwiająca wielokrotne zakładanie klipsów	szt.	50
15	Klipsy jednorazowe do klipsownicy, dł ramion klipsa 6 mm-9 mm, kąt rozwarcia ramion 90-135 stopni	op.	20
16	Jednorazowa kaniula umożliwiająca regulację kątową	szt.	5
17	Prowadnica jednorazowego użytku, średnica 0,025 i 0,035 dł. robocza 2700 mm i 4500 mm, prosta i zakrzywiona pokryta powłoką hydrofilną, widoczna w promieniach rtg	szt.	150
18	Cewnik jednorazowy, dł. robocza 1950 mm, do prowadnicy 0,025 i 0,035	szt.	30
19	Koszyczek do usuwania kamieni dł. 1900 mm, 22 mm twardy, obrotowy	szt.	30
20	Koszyczek wieloramienny, dł. 1900 mm, średnica koszyczka 20 mm, obrotowy oraz w wersji z prowadnicą	szt.	20
21	Jednorazowe nasadki dystalne proste do ESD śr. zewnętrzna 11,8 mm i 15 mm	op.	10
22	Jednorazowy zestaw do EMR dł. górnego odcinka przewodu pokarmowego w skład którego wchodzi: cewnik rozpylający, igła injekcyjna, pętla elektrochirurgiczna, nasadka dystalna dla gastroskopów GIF -H190	szt.	5
23	Balonik do usuwania kamieni pracujący z prowadnicą 0,035 dł. 1950 mm rozmiary balonów od 8,5 mm do 20 mm ujście injekcji pow.	szt.	50
24	Jednorazowy litotryptor, koszyk z funkcją rotacji dł 1950 średnica kosza 30 mm	szt.	20
25	Stenty do przełyku w całości pokrywane, posiadające znaczniki radiologiczne, dł. stentu 80 mm,110 mm,140 mm,170 mm, śr. stentu 26-20-26 mm, posiada 2 lassa	szt.	5
26	Stent do zastosowania w obrębie górnego przełyku, posiada znaczniki radiologiczne, górny kielich protezy krótszy, całkowicie pokrywana, posiada 2 lassa	szt.	5
27	Jednorazowy stent do przełyku, częściowo pokrywany, dł. stentu 60 mm, 90 mm, 120 mm; śr.stentu 26-20-26 mm	szt.	5
28	Stent do zastosowania w obrębie dróg żółciowych i wnęki wątroby, posiada znaczniki radiologiczne o strukturze wielokomórkowej w środkowej części stentu dł. stentu 60 mm, 80 mm, 100 mm, 120 mm	szt.	10
RAZEM

*Wypełnia Wykonawca

…………………………………………………….
(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

UWAGA:
* W sytuacji, gdy nie jest możliwa dostawa dokładnej ilości zapotrzebowanych ilości opakowań/sztuk z uwagi na sposób ich konfekcjonowania u wykonawców. Zamawiający dopuszcza modyfikację ich ilości przy zastosowaniu zasady zaokrąglenia w górę, tj. kalkulacji takiej ilości sztuk (opakowań), którą zamawiający będzie musiał zakupić, aby zostało zrealizowane jego zapotrzebowanie, przy założeniu pewnej nadwyżki lub dostarczenia opakowania z przeliczeniem na sztuki tak aby ilości sztuk były zgodne z zapotrzebowaniem Zamawiającego.

Załącznik nr 1.3
Kosztorys Ofertowy
Część 3 – Balony, poszerzadła i urządzenie endoskopowe
L.p.	Asortyment	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn. brutto*	Wartość całkowita brutto*	Producent*	Numer katalogowy*
1	Balon dwukanałowy do ekstrakcji złogów cewnik 6,8 FR koniec przyostrzony do 5FR, dł. 200 cm,balon doprężający do trzech rozmiarów 8,5; 12; 15 mm.	szt.	40
2	Poszerzadła balonowe dróg żółciowych,wysokociśnieniowe, ś.balonu 4,6,8 lub 10mm,dł 30mm,długość cewnika 180 cm.	szt	20
3	Balon do poszerzania zwężeń przełyku,odźwiernika,dwunastnicy i jelita grubego lub okrężnicy.Posiada dwa cieniodajne znaczniki.Doprężający do trzech średnic trzystopniowy,jednorazowy,wprowadzany po prowadniku przez kanał endoskopu, śr balonu 8-9-10mm , 10-11-12mm,12-13.5-15mm,,15-16.5-18 , 18-19-20mm dł balonu 5.5cm,śr. Cewnika 8Fr , dł cewnika 240cm.	szt	50
4	Poszerzadła ujścia brodawki,zwężeń dróg żółciowych i trzustkowych typ Cottona śr śr 5-7-8,5 Fr i 5-7-10 Fr,akceptujące prowadnik 0,35'.	szt	40
5	Urządzenie do napełniania , opróżniania i monitorowania ciśnienaia w poszerzadłach balonowych.	szt	10
RAZEM

*Wypełnia Wykonawca

…………………………………………………….
(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 1.4
Kosztorys Ofertowy
Część 4 – Protezy i narzędzia endoskopowe do wprowadzania
L.p.	Asortyment	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn. brutto*	Wartość całkowita brutto*	Producent*	Numer katalogowy*
1	Drenaż nosowo-żółciowy typ pigtail ,pigtail+alfa,średnica cewnika 7Fr lub 8,5Fr dł robocza 270cm.	Szt.	5
2	Zestaw do protezowania dróg żółciowych składający się z cewnika prowadzącego i popychacza złożonych razem, znacznik cieniujący w rtg na cewniku prowadzącym, współpracujący z prowadnicą o srednicy 0,035' , średnica zestawu 8,5Fr ,10Fr , 11,5 Fr długość zestawu 220 cm , sterylny , jednorazowego użytku.	Szt.	250
3	Protezy plastikowe do dróg żółciowych z endoskopowym znacznikiem od strony dwunastnicy śr.7Fr,8,5Fr,10Fr,11,5Fr dł. 5cm,7cm,9cm,10cm,12cm,15cm.	Szt.	200
4	Protezy trzustkowe łukowato wygięte , posiadające otwory na całej długości , po dwa zaczepy na każdym koncu protezy śr. 5,7,9,12,15Fr dł. 3-15 cm.	Szt.	30
5	Protezy do drenażu trzustki typ pojedynczy pigtail,otwory drenujące na całej długości protezy , znacznik na granicy pętli i części prostej śr.5,7,8,5Fr,10Fr dł 3,5,7,9,12,15cm.	Szt.	20
6	Protezy plasikowe typ podwójny pigtail ze znacznikami na granicy części prostej śr 5,7,8,5Fr,10Fr,dł 4,5,7,9,10,12,15cm.	Szt.	30
7	Popychacz do wprowadzania protez o średnicy 5, 7Fr ze znacznikiem cieniującymw rtg ,dł 170cm ,współpracujący z prowadnicami 0,35'	Szt.	50
RAZEM

*Wypełnia Wykonawca

…………………………………………………….
(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)