**Załącznik nr 2 b**

Znak sprawy WSPL-DL.2612.1.2022

**Specyfikacja techniczna Videokolonoskopu.**

**Typ/model oferowanego sprzętu:** .......................................

**Producent:** ............................................................................

**Kraj produkcji:** .....................................................................

Niespełnienie co najmniej jednego z postawionych poniżej wymagań co do ich wartości minimalnych spowoduje odrzucenie oferty.

**Kolumnę 4 wypełnia Wykonawca**.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **OPIS PARAMETRÓW WYMAGANYCH** | **Parametr wymagany** | **Odpowiedź Wykonawcy- TAK/NIE Parametry oferowane- należy podać zakresy lub opisać** |
| **VIDEOKOLONOSKOP HD**  |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 4 | Kąt obserwacji 1400 | Tak |  |
| 5 | Głębia ostrości min 2-100 mm | Tak |  |
| 6 | Średnica zewnętrzna wziernika max. 12,0 mm | Tak |  |
| 7 | Średnica zewnętrzna końcówki endoskopu 12,0 mm | Tak |  |
| 8 | Średnica kanału roboczego 3,8 mm | Tak |  |
| 9 | Długość robocza min. 1500 mm | Tak |  |
| 10 | Kąt zagięcia końcówki endoskopu:-w górę. 1800-w dół. 1800-w lewo .1600-w prawo 1600 | Tak |  |
| 11 | Trzy programowalne przyciski endoskopowe | Tak |  |
| 12 | Kamera endoskopu z matrycą w technologii CMOS | Tak |  |
| 13 | Obsługa dziesięciu wirtualnych elektronicznych trybów obrazowania  | Tak |  |
| 14 | Przekaz sygnału z kamery endoskopu do procesora obrazu zintegrowanym złączem elektronicznym | Tak |  |
| 15 | Aparat w pełni zanurzalny, wyposażony w nakładkę zabezpieczającą złącze elektroniczne aparatu  | Tak |  |
| 16 | Typ konektora – dwugniazdowy  | Tak |  |
| 17 | Dodatkowy kanał do spłukiwania pola operacyjnego (Water Jet) | Tak |  |
| 18 | Aparat kompatybilny z procesorem obrazu EP-6000 | Tak |  |

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie po uruchomieniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

......................., dnia ........................ …..................................................

*Podpisy przedstawicieli Wykonawcy*

*upoważnionych do jego reprezentowania*