OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Opracowanie ekspertyzy techniczno-ekonomicznej oczyszczalni ścieków w Niedźwiedziu”

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wszystkich czynności niezbędnych dla opracowania ekspertyzy technicznej istniejącej oczyszczalni ścieków kompleksu wojskowego w Niedźwiedziu (w m. Ratajów i Polanowice) oraz opracowanie tej ekspertyzy, w celu określenia aktualnego stanu technicznego i możliwości eksploatacyjnych instalacji, oraz określenie propozycji i kosztów działań utrzymaniowych, naprawczych lub modernizacyjnych zapewniających właściwe odprowadzanie ścieków przez jednostkę wojskową.

Niniejszy dokument określa podstawowe wymagania dotyczące wykonania i odbioru usługi.

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia z należytą starannością, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami, uprawnieniami i wiedzą techniczną oraz  zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi prawa polskiego i europejskiego.

W niniejszym opisie przedmiotu zamówienia określenie „oczyszczalnia” lub „oczyszczalnia ścieków” oznacza całokształt instalacji i urządzeń oczyszczających oraz sieci kanalizacyjnej od osadników wstępnych do dołów chłonnych włącznie.

- ZAKRES ZAMÓWIENIA

Ekspertyza techniczna powinna obejmować następujące zagadnienia:

- Ocena aktualnego stanu technicznego oczyszczalni, obejmująca m.in.:

        - ogólną charakterystykę oczyszczalni wraz z opisem sposobu działania,

        - inwentaryzację elementów technicznych oczyszczalni ścieków, ocenę kompletności elementów oczyszczalni, przedstawienie zinwentaryzowanych elementów w postaci graficznej (schemat),

        - ocenę przepustowości oczyszczalni,

        - ocenę stanu technicznego poszczególnych elementów oczyszczalni,

        - monitoring wizyjny sieci od osadników wstępnych do dołów chłonnych,

        - wykazanie wszelkich wad i usterek technicznych oczyszczalni,

        - dokumentację fotograficzną oczyszczalni oraz jej poszczególnych elementów.

- Analiza poprawności funkcjonowania oczyszczalni, obejmująca m.in.:

        - określenie obecnego i planowanego (w okresie pełnego funkcjonowania jednostki wojskowej) obciążenia oczyszczalni ścieków,

        - określenie charakterystyki ścieków,

        - ocenie dotychczasowych prowadzonych wyników badań jakości ścieków,

        - pobór próby ścieków w studzience kontrolno-pomiarowej i  analizę laboratoryjną parametrów BZT5, ChZTCr, Zawiesiny ogólne, Azot ogólny, Fosfor ogólny, stosując metodyki referencyjne określone w załączniku nr 12 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i żeglugi śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (…) (Dz.U. z 2019r. poz.1311) (analizę powinno przeprowadzić laboratorium posiadające akredytację PCA w zakresie oznaczania w.w. parametrów),

        - interpretację wyników przeprowadzonych badań jakości ścieków,

        - ocenę poprawności przebiegu procesu oczyszczania ścieków w osadnikach,

        - ocenę przebiegu procesu filtracji ścieków w dołach chłonnych (na podstawie oceny stanu technicznego),

- wykazanie nieprawidłowości w procesie oczyszczania ścieków i ich przyczyn,

- Ocena przydatności oczyszczalni do dalszej eksploatacji, obejmująca m.in.:

- ocenę zdolności oczyszczalni do redukcji zanieczyszczeń i przydatności do dalszej eksploatacji przy planowanym (w okresie pełnego funkcjonowania jednostki wojskowej) obciążeniu oczyszczalni ścieków,

- zalecenia dotyczące prac i czynności mogących wpłynąć na poprawę funkcjonowania oczyszczalni i nieprzekroczenie dopuszczalnych wartości zanieczyszczeń w odprowadzanych ściekach.

- Zakres prac naprawczych wraz z określeniem ich kosztów, obejmujący m.in.:

- określenie wymaganych działań naprawczych i/lub modernizacyjnych dostosowujących oczyszczalnię do właściwych warunków eksploatacyjnych i do osiągania właściwego stopnia oczyszczania ścieków, a także szacunkowy koszt tych działań,

- określenie działań tymczasowych, pozwalających na dalszą eksploatację oczyszczalni do czasu jej modernizacji lub budowy nowej oczyszczalni,

- propozycję alternatywnego (najlepszego przy istniejących warunkach) rozwiązania w zakresie odprowadzania ścieków bytowych z kompleksu wojskowego wraz z ich szacunkowym kosztem.

- Wnioski końcowe, wykazujące zasadność lub bezzasadność dalszej eksploatacji i modernizacji oczyszczalni ścieków oraz zalecenia w stosunku do bieżącego użytkowania.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA OCZYSZCZALNI

Oczyszczalnia ścieków kompleksu wojskowego w Niedźwiedziu jest położona w miejscowości Ratajów (dz. Nr 314/8 obr 0016) i Polanowice (dz. Nr 19 obr. 0015) w gm. Słomniki.

Rzeczywista budowa i przebieg instalacji oczyszczalni powinny zostać określone na etapie realizacji przedmiotu zamówienia na podstawie pozyskanych dokumentów i informacji oraz przeprowadzonej ekspertyzy.

Oczyszczalnia ścieków była modernizowana w 2002 r. Obecnie, ścieki bytowe pochodzące z Jednostki Wojskowej ujęte są w 2 ciągi technologiczne. Oczyszczalnia składa się z dwóch osadników wstępnych (o obj. ok 50 m3 i  60 m3), przepompowni ścieków oraz trzech reaktorów biologicznych (jeden typu Nebraska M-4 (Qśr.d=2-3,6 m3/d) i dwa typu Nebraska M-7 (Qśr.d=3,6-6,5 m3/d)), których praca oparta jest na technologii niskoobciążonego osadu czynnego. Średnia wydajność ciągów technologicznych wynosi sumarycznie Qśr.d = 16,53 m3/d .

Za ciągami technologicznymi znajduje się studnia zbiorcza (kontrolno-pomiarowa). Następnie oczyszczone ścieki są odprowadzane grawitacyjnie, podziemnym kolektorem o długości ok. 260 m i średnicy 250 mm, do 2 dołów chłonnych znajdujących się na działce w Polanowicach.

Doły chłonne (wybudowane w 1957 r.) o średnicy w górnych częściach skarp i w dnie odpowiednio: ok. 29 m i 16 m (nr 1) oraz ok 30 m i 20 m (nr 2) i o głębokości 3,2 m posiadają łączną pojemność 2750 m3. Nachylenie skarp 1:1. Warstwa filtracyjna (denna), o grubości 50 cm, wykonana jest ze żwiru. Pomiędzy dołami zamontowany jest rurociąg przelewowy. Doły chłonne posiadają zdolność odprowadzania ścieków w ilości 38 m3/d.

Odprowadzanie oczyszczonych w oczyszczalni ścieków bytowych do ziemi, poprzez istniejące doły chłonne, odbywa się na podstawie obowiązującego pozwolenia wodnoprawnego wydanego przez Starostę Krakowskiego w 2012 r.

Warunki pozwolenia w stosunku do ilości wprowadzanych ścieków ustalono na Qśr.d = 7,29 m3/d, Qmax.r = 3991,27 m3/r.

Równoważna liczba mieszkańców w roku 2012: RLM = 49. RLM w chwili obecnej i przyszłej eksploatacji pozostaje do ustalenia z administratorem i użytkownikiem oczyszczalni.

DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Dokumentacja powstała w wyniku zamówienia powinna być wykonana w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej na płycie CD/DVD.

Wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, tj. m. in.: koszty dojazdów na teren kompleksu wojskowego w Niedźwiedziu, koszty uzyskania potrzebnych map i innej wymaganej dokumentacji, koszty wykonania koniecznych badań, pomiarów i analiz – leżą po stronie Wykonawcy.

TERMIN REALIZACJI

Termin przekazania opracowanej dokumentacji Zamawiającemu: do 3 miesięcy od dnia podpisania umowy.

W terminie 5 dni roboczych przed końcem terminu realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany przedstawić powstałą dokumentację Zamawiającemu (w wersji elektronicznej) celem uzgodnienia oraz dokonania ich weryfikacji. Wykonawca zobowiązuje się do dokonania w dokumentacji wszelkich niezbędnych zmian, poprawek oraz uzupełnień (w zakresie określonym przez OPZ), o jakie zawnioskuje Zamawiający.

WARUNKI PŁATNOŚCI

Płatność należności za wykonanie zamówienia nastąpi po przekazaniu Zamawiającemu opracowanej Ekspertyzy (komplet egzemplarzy +CD/DVD) – na podstawie podpisanego bez zastrzeżeń przez Zamawiającego i Wykonawcę Protokołu odbioru dokumentacji oraz faktury wystawionej przez Wykonawcę.

Pozostałe informacje

Zamawiający wraz z Administratorem kompleksu udostępnią Wykonawcy materiały będące w ich posiadaniu, mogącą stanowić pomoc przy opracowaniu Ekspertyzy objętej zamówieniem.

Wszelkie pozostałe informacje dotyczące obiektu oczyszczalni (dane techniczne i eksploatacyjne) wykonawca pozyska od Użytkownika we własnym zakresie.

Dokumenty dostępne u Zamawiającego :

- Operat wodnoprawny na szczególne korzystanie z wód tj. odprowadzanie oczyszczonych ścieków bytowych do ziemi przy pomocy istniejącego urządzenia wodnego – dołów chłonnych, opracowany przez Aqua-Projekt, wrzesień 2012 r.,

- Projekt modernizacji istniejących oczyszczalni ścieków z jednostki wojskowej i osiedla wojskowego Niedźwiedź w miejscowości Ratajów, opracowany przez PROJMET-Pracownia Projektowa, grudzień 2000 r.,

- Wyniki badań jakości ścieków oczyszczonych za lata 2019-2021.

Oględziny w terenie

Istnieje możliwość przeprowadzenia oględzin obiektu oczyszczalni ścieków w terenie na etapie składania propozycji ofertowych. W przypadku chęci uczestnictwa w wizji należy skontaktować się z Zamawiającym na co najmniej 4 dni przed dniem planowanej wizji.

Do kontaktów z ramienia Zamawiającego:

p. Kinga Kuraś, tel. 261-130-847, e-mail: rzikrakow.srodowisko@ron.mil.pl.

Do kontaktów z ramienia Administratora:

35 WOG p. ……………………………….…….…, tel. 261-………….………..

SOI Niedźwiedź p. ……………………………….….……, tel. 261-………...…………..