*Załącznik nr 1*

**PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**CZĘŚĆ 1**

**Pozycja1:** Soczewki wewnątrzgałkowe jednoczęściowe asferyczne

**Pozycja2:** Soczewki wewnątrzgałkowe jednoczęściowe sferyczne

 **Pozycja3:** Soczewki wewnątrzgałkowe wieloczęściowe

**Pozycja 4:** Soczewki wewnątrzgałkowe jednoczęściowe sferyczne toryczne

**CZĘŚĆ 2**

**Pozycja 1:** Aparat do fakoemulsyfikacji zaćmy i witrektomii przedniej

**Pozycja 2:** Okulistyczny materiał wiskoelastyczny

**Pozycja 3:** Płyny do płukania wnętrza gałki ocznej

**Pozycja 4:** Materiały pomocnicze

**CZĘŚĆ 1: Soczewki wewnątrzgałkowe** - *przedmiot zamówienia opisany w załączniku nr 1a*

**CZĘŚĆ 2 :**

Pozycja 1 **Aparat do fakoemulsyfikacji zaćmy i witrektomii przedniej** - *przedmiot zamówienia opisany w załączniku nr 1b*

Pozycja 2 **Okulistyczny preparat wiskoelastyczny**

**Wiskoelastyk kohezyjny** odtwarzający komorę przednią w czasie operacji zaćmy w postaci ampułkostrzykawki z kaniulą z wiskoelastykiem zawierającym 1% hialuronian sodu pochodzenia fermentacji bakteryjnej o objętości 0,8 – 1,0 ml.

**I**lość**: 4800 w okresie 3 lat**

Pozycja 3: **Płyn do śródoperacyjnego płukania wnętrza gałki ocznej**

Jałowy izotoniczny roztwór chlorku sodu do śródoperacyjnego płukania wnętrza gałki ocznej w pojemniku o pojemności 500 ml odpowiednim do oferowanego fakoemulsyfikatora

**I**lość**: 3600 w okresie 3 lat**

Pozycja 4: **Materiały pomocnicze**

**Jałowy jednorazowy zbiorczo zapakowany zestaw wstępnie przygotowanych (opakowanych) materiałów i akcesoriów niezbędnych do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji.**

Ilość **4800 w okresie trzyletnim**

Wymagany skład zestawu:

* 1x tip
* 1x osłonki na tip
* 1x nóż grotowy , obustronnie ostrzony o kalibracji 1,2mm
* 1x nóż typu slit, obustronnie ostrzony o przedłużonej krawędzi tnącej na boki o kalibracji 2,6mm
* 1x jednorazowa kaseta z drenami kompatybilna z oferowanym sprzętem do fakoemulsyfikacji zaćmy
* obłożenie dla pacjenta 160x140
* 1x obłożenie na stolik 140x140
* 2x obłożenie na ramiona fotela operacyjnego
* 2 x fartuch (rozmiar M)
* 2xrekawiczki 7.0 i 6.5
* 3x kaniula 27G
* 1xstrzykawka 10 ml
* 1xstrzykawka 2 ml
* 1x mikrogąbki
* gaziki 5x5 cm – 10 szt
* 1x cystotom irygacyjny 25G
* 1x kubeczek 120 ml
* 2x strzykawka 2 ml
* 1x osłonka plastikowa na oko
* 1x ocznik
* 1x plastry

***Uwaga***

 *Załącznik nr podpisany Wykonawca musi złożyć wraz z ofertą.*