## zestawienie pomieszczen
[6 empty] | WYKOŃCZENIE | [5 empty] | INSTALACJE | [6 empty] | WYPOSAŻENIE
| NR POM. | NAZWA | POW. [m2] | OPIS / FUNKCJONOWANIE | DOSTĘP | POSADZKA |  | SUFIT |  | ŚCIANY |  | ELEKTRYCZNE |  | WOD-KAN |  | HVAC |  | PPOŻ | MEBLE |  | RTV AGD |  | STOLARKA
[6 empty] | TYP | POW. [m2] | TYP | POW. [m2] | TYP | POW. [m2] | TYP | ILOŚĆ | TYP |  | TYP |  | TYP | NAZWA | IL. [SZT.] | TYP | IL. [SZT.] | NAZWA | IL. [SZT.]
Ż Ł O B E K | 1 | PUNKT PIELĘGNIARSKI | 8.44 | MIEJSCE PRACY PRACUJĄCEJ W ŻŁOBKU PIELĘGNIARKI KTÓRA CZUWA nad przestrzeganiem zasad sanitarnych w pomieszczeniach żłobka, udziela pomocy medycznej dzieciom które tego potrzebują, prowadzi dokumentację medyczną dzieci | PIELĘGNIARKA DZIECI | WYKŁADZINA PCV WINYLOWA ELEKTROSTATYCZNA KLASA ŚCIERALNOŚCI T , R10 WYWINIĘTA NA ŚCIANY | 8.44 | SUFIT PODWIESZANY PEŁNY + MALOWANIE FARBA LATEKSOWA KOLOR DO USTALENIA. | 8.44 | TYNK CEMENT-WAPIENNY KAT. IV + SZPACHLA GIPS.+ MALOWANIE F.CERAMICZNA, KOLOR DO USTALENIA + FARTUCH Z PŁYTEK PRZY UMYWALCE | 100% | OŚWIETLENIE LED |  | UMYWALKA |  | GRZEJNIK CO |  | CZUJKA DYMOWA | KOZETKA | 1 | BRAK |  | DRZWI AULUMINIOWE, PPOŻ. EI 60 (NA KORYTARZ), P2 | 1
[12 empty] | GN. ELEKTR. ILOŚĆ DO UST. |  |  |  | , WENTYLACJA GRAWITACYJNA |  |  | BIURKO, KRZESEŁKO | 1 |  |  | DRZWI WEWNĘTRZNE WYKONAĆ JAKO PRZYLGOWE WYPEŁNIONE PŁYTĄ OTWOROWĄ, OKLEINA HPL, ZAMEK PATENTOWY, OKLEINA HPL, ZAMEK PATENTOWY, WKŁADKA PATENTOWA, KLAMKI CHROMOWANE, OŚCIEŻNICA REGULOWANA W KOLORZE DRZWI (do POM 008) | 1
[12 empty] | INTERNET |  |  |  | NAWIEWNIKI W OKNACH |  |  | KOSZ: | 2 |  |  | OKNO; ROZWIERALNO - UCHYLNE P2, BLOKADA OTWARCIA, ROLETA WEWN. ZACIEMNIAJĄCA, ROLETA ZEWN. AUTOMATYCZNA ELEKTRYCZNA, NAWIEWNIKI OKIENNE AUTOMATYCZNE
KONTROLA DOSTĘPU
| 2 | ADMINISTRACJA | 9.03 | MIEJSCE PRACY DYREKTORA ŻŁOBKA Z MIEJSCEM NA SPRZĘT BIUROWY DO WSPOMAGANIA ZAJĘĆ DLA DZIECI (DRUKARKA, KSERO) | PRACOWNICY | WYKŁADZINA PCV WINYLOWA ELEKTROSTATYCZNA KLASA ŚCIERALNOŚCI T , R10 WYWINIĘTA NA ŚCIANY | 9.03 | SUFIT PODWIESZANY PEŁNY + MALOWANIE FARBA LATEKSOWA KOLOR DO USTALENIA. | 9.03 | TYNK CEMENT-WAPIENNY KAT. IV + SZPACHLA GIPS + | 100% | OŚWIETLENIE LED |  | BRAK |  | GRZEJNIK CO WENTLACJA GRAWITACYJNA KLIMATYZACJA | 9.03 | CZUJKA DYMOWA ILOŚĆ DO UST. |  |  | BRAK |  | OKNO; ROZWIERALNO - UCHYLNE P2, BLOKADA OTWARCIA, ROLETA WEWN. ZACIEMNIAJĄCA, ROLETA ZEWN. AUTOMATYCZNA, NAWIEWNIKI OKIENNE AUTOMATYCZNE | 2
[10 empty] | FARBA CERAMICZNA | [8 empty] | SZAFKA Z PÓŁKAMI 60X200X200 | 2
[12 empty] | REJESTRATOR MONITORINGU | [6 empty] | BIURKO | 2 |  |  | DRZWI WEWNĘTRZNE WYKONAĆ JAKO PRZYLGOWE WYPEŁNIONE PŁYTĄ OTWOROWĄ, OKLEINA HPL, ZAMEK PATENTOWY, OKLEINA HPL, ZAMEK PATENTOWY, WKŁADKA PATENTOWA, KLAMKI CHROMOWANE, OŚCIEŻNICA REGULOWANA W KOLORZE DRZWI | 1
[12 empty] | GN. ELEKTR. ILOŚĆ DO UST., NAGŁOŚNIENIE | [6 empty] | FOTEL | 2 |  |  | KONTROLA DOSTĘPU
INTERNET
| 3 | POMIESZCZENIE SOCJALNE | 3.84 | POMIESZCZENIE SOCJALNE DLA PRACOWNIKÓW ŻŁOBKA | PRACOWNICY | PŁYTKI GRESOWE, KAT I, GR. MIN 10mm KLASA ŚCIERALNOŚCI MIN.IV, R9-11 | 3.84 | SUFIT PODWIESZANY PEŁNY + MALOWANIE FARBA LATEKSOWA KOLOR DO USTALENIA. | 3.84 | TYNK CEMENT-WAPIENNY KAT. IV + SZPACHLA GIPS + | 100% | OŚWIETLENIE LED |  | ZLEWOZMYWAK 2 KOMOROWY |  | GRZEJNIK CO | 3.84 | CZUJKA DYMOWA ILOŚĆ DO POTW. |  |  | LODÓWKA | 1
[10 empty] | FARBA CERAMICZNA |  | GN. ELEKTR. ILOŚĆ DO UST. |  |  |  | WENTLACJA GRAWITACYJNA |  |  |  |  | MIKROFALA | 1
[10 empty] | FARTUCH Z PŁYTEK PRZY UMYWALCE |  | INTERNET | [6 empty] | KRZESŁO | 2 | CZAJNIK ELEKTRYCZNY | 1 | DRZWI WEWNĘTRZNE WYKONAĆ JAKO PRZYLGOWE WYPEŁNIONE PŁYTĄ OTWOROWĄ, OKLEINA HPL, ZAMEK PATENTOWY, OKLEINA HPL, ZAMEK PATENTOWY, WKŁADKA PATENTOWA, KLAMKI CHROMOWANE, OŚCIEŻNICA REGULOWANA W KOLORZE DRZWI | 1
[19 empty] | BLAT | KOMPLET |  |  | KONTROLA DOSTĘPU
[12 empty] | VIDEOFON | [6 empty] | SZAFA ZAMYKANA PODBLATOWA 2,4m | 1
| 4 | SANITARIAT DLA PRACOWNIKÓW | 3.34 | TOALETA DOSTOSOWANA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | PRACOWNICY | PŁYTKI GRESOWE, KAT I, GR. MIN 10mm KLASA ŚCIERALNOŚCI MIN.IV, R10, IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA PODPŁYTKOWA SZLAMOWA | 3.34 | PODWIESZANY, MODUŁOWY, TYLKO SYSTEMOWA ZAWIESIA | 3.34 | PŁYTKI CERAMICZNE DO PEŁNEJ WYSOKOŚCI | 100% | OŚWIETLENIE LED |  |  |  | GRZEJNIK OCYNKOWANY LAKIEROWANY |  | CZUJKA DYMOWA |  |  | BRAK |  | LUSTRO | 1
[10 empty] | DO 2 m IZOLACJA PODPŁYTKOWA PRZECIWWILGOCIOWA |  | GN. ELEKTR. ILOŚĆ DO UST. |  | USTĘP DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH |  |  |  |  | DOZOWNIK NA MYDŁO |  |  |  | DOZOWNIK NA MYDŁO | 1
[14 empty] | UMYWALKA DLA NIEPEŁNOSPR |  | WENTYLACJA GRAW. |  |  | PODAJNIK NA PAPIER TOALETOWY |  |  |  | PODAJNIK NA PAPIER TOALETOWY | 1
[12 empty] | INSTALACJA PRZYZYWOWA | [10 empty] | DRZWI WEWNĘTRZNE WYKONAĆ JAKO PRZYLGOWE WYPEŁNIONE PŁYTĄ OTWOROWĄ, OKLEINA HPL, ZAMEK PATENTOWY, , WKŁADKA PATENTOWA, KLAMKI CHROMOWANE, OŚCIEŻNICA REGULOWANA W KOLORZE DRZWI, SAMOZAMYKACZ, PODCIĘCIE | 1
| 5 | SZATNIA | 12.77 | SZATNIA NA OKRYCIA WIERZCHNIE I OBUWIE DLA DZIECI ZE ŻŁOBKA | DZIECI, PRACOWNICY, RODZICE | PŁYTKI GRESOWE, KAT I, GR. MIN 10mm KLASA ŚCIERALNOŚCI MIN.IV, R10, IZOLACJA | 12.77 | PODWIESZANY AKUSTYCZNY, MODUŁOWY Z WEŁNY DRZEWNEJ , TYLKO SYSTEMOWE ZAWIESIA | 12.77 | TYNK CEMENT-WAPIENNY KAT. IV + SZPACHLA GIPS + | 100% | OŚWIETLENIE LED |  |  |  | GRZEJNIK CO W OSŁONIE MDF |  | CZUJKA DYMOWA ILOŚĆ DO POTW. | SZAFKA SZATNIOWA Z ŁAW. I WIESZAKIEM | 59 | BRAK |  | TABLICE KORKOWE DO WIESZANIA PRAC DZIECI | 3
[10 empty] | FARBA CERAMICZNA |  | GN. ELEKTR. ILOŚĆ DO UST. |  |  |  | WENT. GRAWITACYJNA |  |  | PRZEWIJAK SKŁADANY | 2
[10 empty] | PŁYTA MEBLOWA / OKŁADZINA ŚCIENNA | 30% | MONITORING |  |  |  | KLIMATYZACJA
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
PODPŁYTKOWA SZLAMOWA
| 6 | KOMUNIKACJA/HOL | 20.24 | MIEJSCE Z KTÓREGO DZIECI ODBIERANE SĄ DO SALI ZABAW ORAZ ZAPEWNIAJĄCE DOSTĘP CZĘŚCI SOCJALNEJ DLA PRACOWNIKÓW, BIURA ORAZ SZATNI. TABLICA Z PRACAMI DZIECI. | DZIECI, PRACOWNICY, RODZICE | PŁYTKI GRESOWE, KAT I, GR. MIN 10mm KLASA ŚCIERALNOŚCI MIN.IV, R10 | 20.24 | PODWIESZANY AKUSTYCZNY, MODUŁOWY Z WEŁNY DRZEWNEJ , TYLKO SYSTEMOWE ZAWIESIA | 20.24 | TYNK CEM.-WAPIENNY + SZPACHLA GIPS + MAL. FARBA CERAM. | 100% | OŚWIETLENIE |  | SZAFA BHP ZE ZLEWEM |  | WENTYLACJA GRAWITACYJNA | 20.24 | CZUJKA DYMOWA ILOŚĆ DO POTW. | SZAFA BHP SZER 100CM, MIEJSCE NA ŚR. CZYST. Z NISKIM ZLEWEM |  | BRAK
[12 empty] | GN. ELEKTR. ILOŚĆ DO UST. |  | MIEJSCE POBORU WODY
[12 empty] | MONITORING, KONTROLA DOSTĘPU |  |  |  | GRZEJNIK CO + OBUDOWA Z PŁYT MDF |  | HYDRANT PPOŻ
NAGŁOŚNIENIE
| 7 | KUCHENKA | 5.9 | W KUCHENCE JEST ZAPEWNIONA MOŻLIWOŚĆ PODGRZANIA GOTOWEGO POSIŁKU KTÓRY MÓGŁ OSTYGNĄĆ. | PRACOWNICY | PŁYTKI GRESOWE, KAT I, GR. MIN 10mm KLASA ŚCIERALNOŚCI MIN.IV, R10 | 5.9 | SUFIT PODWIESZANY PEŁNY + MALOWANIE FARBA LATEKSOWA KOLOR DO USTALENIA. | 5.9 | TYNK CEMENT-WAPIENNY ZATARTY NA OSTRO, PLYTKI CERAMICZNE SCIENNE NA PENĄ WYSOKOŚĆ | 100% | OŚWIETLENIE |  |  |  | GRZEJNIK CO | 5.9 | CZUJKA DYMOWA ILOŚĆ DO POTW. | SZAFA NA NACZYNIA, POJEMNIKI 120X60X200 |  | KUCHENKA 4-ALNIKOWA ELEKTRYCZNA |  | DRZWI WEWNĘTRZNE WYKONAĆ JAKO PRZYLGOWE WYPEŁNIONE PŁYTĄ OTWOROWĄ, OKLEINA HPL, ZAMEK PATENTOWY, WKŁADKA PATENTOWA, KLAMKI CHROMOWANE, OŚCIEŻNICA REGULOWANA W KOLORZE DRZWI, SAMOZAMYKACZ, PODCIĘCIE KONTROLA DOSTĘPU (DRZWI DO POM 006) | 1
[12 empty] | GN. ELEKTR. ILOŚĆ DO UST. | [6 empty] | OKAP |  | MIKROFALA
[14 empty] | ZLEWOZMYWAK 2-KOMOROWY |  | WENTYLACJA MECHANICZNA-OKAP |  |  | KRZESEŁKO |  | CZAJNIK |  | DRZWI AULUMINIOWE PRZESZKLONE P2, EI 60, ZAMEK PATENTOWY, SAMOZAMYKACZ, KLAMKI CHROMOWANE, (NA KORYTARZ), WKŁADKA PATENTOWA, KLAMKI CHROMOWANE, OŚCIEŻNICA REGULOWANA W KOLORZE DRZWI, SAMOZAMYKACZ (DO POM 016) | 1
[19 empty] | SZAFKI NADBLATOWE NA DŁ 2,95 CM |  | OKAP
[19 empty] | SZAFKI PODBLATOWE NA DŁ 2,95 CM |  | PIEKARNIK
[19 empty] | BLAT |  | ZMYWARKA
| 8 | SALA DLA DZIECI NR 1 | 52.34 | SALA ŻŁOBKA GDZIE DZIECI SPĘDZAJĄ CZAS , WYPOSAŻONA W POMOCE NAUKOWE I SPRZĘT ZAPEWNIAJĄCY ROZRYWKĘ MALUCHOM. WYDZIELONE MIEJSCE DO LEŻAKOWANIA | DZIECI PRACOWNICY | WYKŁADZINA PCV WINYLOWA AKUSTYCZNA ELEKTROSTATYCZNA KLASA ŚCIERALNOŚCI T , R10 WYWINIĘTA NA ŚCIANY, Ggr. 2mm | 52.34 | PODWIESZANY,AKUSTYCZNY,TYLKO SYSTEMOWE ZAWIESIA | 52.34 | TYNK CEM.-WAPIENNY + SZPACHLA GIPS + MAL. FARBA CERAM. | 100% | OŚWIETLENIE |  |  |  | WENTYLACJA GRAWITACYJNA |  | CZUJKI DYMOWE | REGAŁ | 7 | GŁOŚNIKI | 4 | ŚCIANKA MOBILNA PÓŁAUTOMATYCZNA W CELU WYDZIELENIA MIEJSCA DO ODPOCZYNKU | 1
[12 empty] | GN. ELEKTR. ILOŚĆ DO UST. | [6 empty] | SZAFKA ZAMYKANA | 10 | KOMPUTER | 1 | DRZWI WEWNĘTRZNE WYKONAĆ JAKO PRZYLGOWE WYPEŁNIONE PŁYTĄ OTWOROWĄ, OKLEINA HPL, ZAMEK ŁAZIENKOWY, KLAMKI CHROMOWANE, OŚCIEŻNICA REGULOWANA W KOLORZE DRZWI, PODCIĘCIE (DRZWI DO POM 008a) | 1
[10 empty] | OKŁADZINA MEBLOWA | 20% | MONITORING |  |  |  | KLIMATYZACJA |  |  | STÓŁ OKRĄGŁY | 4 | PROJEKTOR | 1 | DRZWI AULUMINIOWE PRZESZKLONE P2, ZAMEK PATENTOWY, SAMOZAMYKACZ, KLAMKI CHROMOWANE, (NA KORYTARZ), | 1
[10 empty] | TAPETA Z WZOREM | 20% | NAGŁOŚNIENIE |  |  |  | OGRZEW. GRZEJNIKI Z OSŁONAMI |  |  | KRZESEŁKO | 20 | EKRAN PROJEKTORA | 1 | OKNO I DRZWI NA ZEWNĄTRZ; ROZWIERALNO - UCHYLNE P2, BLOKADA OTWARCIA, ROLETA WEWN. ZACIEMNIAJĄCA, ROLETA ZEWN. AUTOMATYCZNA, NAWIEWNIKI OKIENNE AUTOMATYCZNE | 2+1
[12 empty] | WIDEOFON | [6 empty] | BIURKO | 1
[12 empty] | TELEFON | [6 empty] | FOTEL | 1
[19 empty] | ŁÓŻECZKA/KOJCE | 20
| 8A | TOALETA | 3.92 | TOALETA DZIECI Z SALI NR 1 | DZIECI PRACOWNICY | PŁYTKI GRESOWE, KAT I, GR. MIN 10mm KLASA ŚCIERALNOŚCI MIN.IV, R10 | 3.92 | PODWIESZANY, MODUŁOWY, TYLKO SYSTEMOWA ZAWIESIA | 3.92 | TYNK CEMENT-WAPIENNY ZATARTY NA OSTRO, PLYTKI CERAMICZNE SCIENNE NA PENĄ WYSOKOŚĆ | 100% | OŚWIETLENIE LED |  | MISKA USTĘPOWA DLA DZIECI 1SZT. |  | GRZEJNIK CO OCYNKOWANY + OSŁONA Z HPL | 1 | CZUJKA DYMOWA ILOŚĆ DO POTW. | SZAFKA 80X60X200 Z PŁYT MDF ZAMYKANA + 2 SZUFLADY | 1 | BRAK
[12 empty] | GN. ELEKTR. ILOŚĆ DO UST. |  | UMYWALKA DLA DZIECI 2 SZT. |  | WENTYLACJA GRAWITACYJNA WSPOMAGANA MECHANICZNIE WENTYLATOR DACHOWY WŁACZANY ÓŚWIETLENIEM
BRODZIK PRYSZNICOWY 1SZT.
[19 empty] | PRZEWIJAK | 1
[19 empty] | LUSTRO | 1
| 9 | SALA DLA DZIECI NR 2 | 53.55 | SALA ŻŁOBKA GDZIE DZIECI SPĘDZAJĄ CZAS , WYPOSAŻONA W POMOCE NAUKOWE I SPRZĘT ZAPEWNIAJĄCY ROZRYWKĘ MALUCHOM. WYDZIELONE MIEJSCE DO LEŻAKOWANIA | DZIECI PRACOWNICY | WYKŁADZINA PCV WINYLOWA AKUSTYCZNA ELEKTROSTATYCZNA KLASA ŚCIERALNOŚCI T , R10 WYWINIĘTA NA ŚCIANY, gr. 2mm | 53.55 | PODWIESZANY, AKUSTYCZNY,TYLKO SYSTEMOWE ZAWIESIA | 53.55 | TYNK CEM.-WAPIENNY + SZPACHLA GIPS + MAL. FARBA CERAM. | 100% | OŚWIETLENIE | [5 empty] | CZUJKI DYMOWE | REGAŁ | 7 | GŁOŚNIKI | 4 | ŚCIANKA MOBILNA PÓŁAUTOMATYCZNA W CELU WYDZIELENIA MIEJSCA DO ODPOCZYNKU | 1
[12 empty] | GN. ELEKTR. ILOŚĆ DO UST. |  |  |  | WENTYLACJA GRAWITACYJNA |  |  | SZAFKA ZAMYKANA | 10 | KOMPUTER | 1 | DRZWI WEWNĘTRZNE WYKONAĆ JAKO PRZYLGOWE WYPEŁNIONE PŁYTĄ OTWOROWĄ, OKLEINA HPL, ZAMEK ŁAZIENKOWY, KLAMKI CHROMOWANE, OŚCIEŻNICA REGULOWANA W KOLORZE DRZWI, PODCIĘCIE (DRZWI DO POM 009a) | 1
[10 empty] | OKŁADZINA MEBLOWA | 20% | MONITORING | [6 empty] | STÓŁ OKRĄGŁY | 4 | PROJEKTOR | 1 | DRZWI AULUMINIOWE PRZESZKLONE P2, ZAMEK PATENTOWY, SAMOZAMYKACZ, KLAMKI CHROMOWANE, (NA KORYTARZ), KONTROLA DOSTĘPU | 1
[10 empty] | TAPETA Z WZOREM | 20% | NAGŁOŚNIENIE |  |  |  | KLIMATYZACJA |  |  | KRZESŁO | 20 | EKRAN PROJEKTORA | 1 | OKNO I DRZWI NA ZEWNĄTRZ; ROZWIERALNO - UCHYLNE P2, BLOKADA OTWARCIA, ROLETA WEWN. ZACIEMNIAJĄCA, ROLETA ZEWN. AUTOMATYCZNA, NAWIEWNIKI OKIENNE AUTOMATYCZNE | 2+1
[12 empty] | WIDEOMOFON | [6 empty] | BIURKO | 1
[12 empty] | TELEFON |  |  |  | OGRZEW. GRZEJNIKI Z OSŁONAMI |  |  | FOTEL | 1
[12 empty] | INTERNET | [6 empty] | ŁÓŻECZKO/KOJCE | 20
| 9A | TOALETA | 3.27 | TOALETA DZIECI Z SALI NR 2 | DZIECI PRACOWNICY | PŁYTKI GRESOWE, KAT I, GR. MIN 10mm KLASA ŚCIERALNOŚCI MIN.IV, R10 | 3.27 | PODWIESZANY, MODUŁOWY, TYLKO SYSTEMOWA ZAWIESIA | 3.27 | TYNK CEMENT-WAPIENNY ZATARTY NA OSTRO, PLYTKI CERAMICZNE SCIENNE NA PENĄ WYSOKOŚĆ | 100% | OŚWIETLENIE |  | MISKA USTĘPOWA DLA DZIECI 1SZT. |  | GRZEJNIK CO OCYNKOWANY + OBUDOWA Z HPL |  | CZUJKA DYMOWA | SZAFKA 80X60X200 Z PŁYT MDF ZAMYKANA + 2 SZUFLADY | 1
[12 empty] | GN. ELEKTR. ILOŚĆ DO UST. |  | UMYWALKA DLA DZIECI 2 SZT. |  | WENTYLACJA GRAWITACYJNA WSPOMAGANA MECHANICZNIE WENTYLATOR DACHOWY WŁACZANY ÓŚWIETLENIEM |  |  | PRZEWIJAK | 1
[14 empty] | BRODZIK PRYSZNICOWY 1SZT. |  |  |  |  | LUSTRO | 1
| 10 | SALA DLA DZIECI NR 3 | 53.55 | SALA ŻŁOBKA GDZIE DZIECI SPĘDZAJĄ CZAS , WYPOSAŻONA W POMOCE NAUKOWE I SPRZĘT ZAPEWNIAJĄCY ROZRYWKĘ MALUCHOM. WYDZIELONE MIEJSCE DO LEŻAKOWANIA | DZIECI PRACOWNICY | WYKŁADZINA PCV WINYLOWA AKUSTYCZNA ELEKTROSTATYCZNA KLASA ŚCIERALNOŚCI T , R10 WYWINIĘTA NA ŚCIANY, gr. 2mm | 53.55 | PODWIESZANY, AKUSTYCZNY,TYLKO SYSTEMOWE ZAWIESIA | 53.55 | TYNK CEM.-WAPIENNY + SZPACHLA GIPS + MAL. FARBA CERAM. | 100% | OŚWIETLENIE |  |  |  | WENTYLACJA GRAWITACYJNA | 53.55 | CZUJKI DYMOWE | REGAŁ | 7 | GŁOŚNIKI | 4 | ŚCIANKA MOBILNA PÓŁAUTOMATYCZNA W CELU WYDZIELENIA MIEJSCA DO ODPOCZYNKU | 1
[12 empty] | GN. ELEKTR. ILOŚĆ DO UST. | [6 empty] | SZAFKA ZAMYKANA | 10 | KOMPUTER | 1 | DRZWI WEWNĘTRZNE WYKONAĆ JAKO PRZYLGOWE WYPEŁNIONE PŁYTĄ OTWOROWĄ, OKLEINA HPL, ZAMEK ŁAZIENKOWY, KLAMKI CHROMOWANE, OŚCIEŻNICA REGULOWANA W KOLORZE DRZWI, PODCIĘCIE (DRZWI DO POM 010a) | 1
[10 empty] | OKŁADZINA MEBLOWA | 20% | MONITORING |  |  |  | KLIMATYZACJA |  |  | STÓŁ OKRĄGŁY | 4 | PROJEKTOR | 1 | DRZWI AULUMINIOWE PRZESZKLONE P2, ZAMEK PATENTOWY, SAMOZAMYKACZ, KLAMKI CHROMOWANE, (NA KORYTARZ), KONTROLA DOSTĘPU | 1
[10 empty] | TAPETA Z WZOREM | 20% | NAGŁOŚNIENIE | [6 empty] | KRZESEŁKO | 20 | EKRAN PROJEKTORA | 1 | OKNO I DRZWI NA ZEWNĄTRZ; ROZWIERALNO - UCHYLNE P2, BLOKADA OTWARCIA, ROLETA WEWN. ZACIEMNIAJĄCA, ROLETA ZEWN. AUTOMATYCZNA, NAWIEWNIKI OKIENNE AUTOMATYCZNE | 2+1
[12 empty] | WIDEOMOFON |  |  |  | OGRZEW. GRZEJNIKI Z OSŁONAMI |  |  | FOTEL | 1
[12 empty] | TELEFON | [6 empty] | BIURKO | 1
[12 empty] | INTERNET | [6 empty] | SIEDZISKA MODUŁOWE | 1
| 10A | TOALETA | 3.27 | TOALETA DZIECI Z SALI NR 3 | DZIECI PRACOWNICY | PŁYTKI GRESOWE, KAT I, GR. MIN 10mm KLASA ŚCIERALNOŚCI MIN.IV, R10 | 3.27 | PODWIESZANY, MODUŁOWY, TYLKO SYSTEMOWA ZAWIESIA | 3.27 |  |  | OŚWIETLENIE |  | MISKA USTĘPOWA DLA DZIECI 1SZT. |  | GRZEJNIK CO OCYNKOWANY + OBUDOWA Z HPL |  | CZUJKA DYMOWA | PRZEWIJAK | 1
[10 empty] | TYNK CEMENT-WAPIENNY ZATARTY NA OSTRO, PLYTKI CERAMICZNE SCIENNE NA PENĄ WYSOKOŚĆ | 100% | GN. ELEKTR. ILOŚĆ DO UST. |  | UMYWALKA DLA DZIECI 2 SZT. |  | WENTYLACJA GRAWITACYJNA WSPOMAGANA MECHANICZNIE WENTYLATOR DACHOWY WŁACZANY ÓŚWIETLENIEM |  |  | LUSTRO | 1
[14 empty] | BRODZIK PRYSZNICOWY 1SZT. |  |  |  |  | SZAFKA 80X60X200 Z PŁYT MDF ZAMYKANA + 2 SZUFLADY | 1
| 11 | TOALETA NIEPEŁNOSPRAWNYCH + TOALETA DAMSKA | 3.33 | TOALETA DLA UŻYTKOWNIKÓW HALI. PRZYSTOSOWANA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHOWĄ | UŻYTKOWNICY HALI | PŁYTKI GRESOWE, KAT I, GR. MIN 10mm KLASA ŚCIERALNOŚCI MIN.IV, R9-11 | 3.33 | PODWIESZANY, MODUŁOWY, TYLKO SYSTEMOWE ROZWIĄZANIA | 3.33 | TYNK CEMENT-WAPIENNY ZATARTY NA OSTRO, PLYTKI CERAMICZNE SCIENNE NA PENĄ WYSOKOŚĆ | 100% | OŚWIETLENIE |  | UMYWALKA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH |  | WENTYLACJA GRAW. WSP. MECHANICZNIE WENTYLATOREM DACHOWYM |  | CZUJKA DYMOWA | MISKA USTĘPOWA DLA NIEPEŁN. | 1 | BRAK
[12 empty] | GN. ELEKTR. ILOŚĆ DO UST. |  | USTĘP DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH |  |  |  |  | UMYWALKA + ZESTAW DLA NIEPEŁN. | 1 |  |  | DRZWI WEWNĘTRZNE WYKONAĆ JAKO PRZYLGOWE WYPEŁNIONE PŁYTĄ OTWOROWĄ, OKLEINA HPL, ZAMEK ŁAZIENKOWY, KLAMKI CHROMOWANE, OŚCIEŻNICA REGULOWANA W KOLORZE DRZWI, ZAMEK ŁAZIENKOWY | 1
[10 empty] | LUSTRO | [5 empty] | GRZEJNIK PŁYTOWY |  |  | ZESTAW POCHWYTÓW NIEP. | 1
[19 empty] | LUSTRO | 1
[19 empty] | KOSZ NA ŚMIECI | 1
[19 empty] | DOZOWNIK MYDŁA | 1
[19 empty] | PODAJNIK RĘCZNIKI PAPIEROWE | 1
| 12 | TOALETA HALI SPORTOWEJ: WC MĘSKIE | 9.59 | TOALETA MĘSKA | UŻYTKOWNICY HALI | PŁYTKI GRESOWE, KAT I, GR. MIN 10mm KLASA ŚCIERALNOŚCI MIN.IV, R9-11 | 9.59 | PODWIESZANY, MODUŁOWY, TYLKO SYSTEMOWE ROZWIĄZANIA | 9.59 | TYNK CEMENT-WAPIENNY ZATARTY NA OSTRO, PLYTKI CERAMICZNE SCIENNE NA PENĄ WYSOKOŚĆ | 100% | OŚWIETLENIE |  | UMYWALKI | 2 | WENTYLACJA GRAWIT. WSPOM. MECHANICZNIE |  | CZUJKI DYMOWA . |  |  | BRAK |  | DRZWI WEWNĘTRZNE WYKONAĆ JAKO PRZYLGOWE WYPEŁNIONE PŁYTĄ OTWOROWĄ, OKLEINA HPL, ZAMEK ŁAZIENKOWY, KLAMKI CHROMOWANE, OŚCIEŻNICA REGULOWANA W KOLORZE DRZWI., ZAMEK ŁAZIENKOWY | 2
[12 empty] | GN. ELEKTR. ILOŚĆ DO UST. |  | PISUAR | 2
[10 empty] | LUSTRO |  |  |  | USTĘP | 2 | GRZEJNIKI PŁYTOWE OCYNK. |  |  | LUSTRO | 1 |  |  | ZABIDOWY ZE ŚCIANEK Z PŁYT HPL : SYSTEMOWE Z DRZWIAMI
[19 empty] | KOSZ NA ŚMIECI | 1
| 13 | KOMUNIKACJA | 4.14 | KOMUNIKACJA Z KUCHNIĄ | PRACOWNICY | PŁYTKI GRESOWE, KAT I, GR. MIN 10mm KLASA ŚCIERALNOŚCI MIN.IV, R9-11 | 4.14 | PODWIESZANY, PEŁNY, GK, MALOWANIE FARBA AKRYL | 4.14 | GŁADŹ + MAL. FARBA CERAM. | 100% | OŚWIETLENIE |  | BRAK |  | GRZEJNIK CO |  | CZUJKA DYMOWA ILOŚĆ DO POTW. |  |  | BRAK
[12 empty] | GN. ELEKTR. ILOŚĆ DO UST. |  |  |  | WENTYLACJA GRAWITACYJNA | [6 empty] | DRZWI ALUMINIOWE, SAMOZAMYKACZ, ZAMEK, DZWONEK (DO POM. PRZYGOT. POSIŁKÓW) | 1
[12 empty] | MONITORING | [10 empty] | SZKŁO P2
P R Z E D S Z K O L E | 14 | KOMUNIKACJA | 5.56 | KOMUNIKACJA Z KUCHNIĄ | PRACOWNICY FIRMY ZEWN. | PŁYTKI GRESOWE, KAT I, GR. MIN 10mm KLASA ŚCIERALNOŚCI MIN.IV, R9-11 | 5.56 | TYNK CEMENT-WAP KAT IV + MALOWANIE FARBA AKRYL | 5.56 | TYNK CEMENT-WAP KAT IV + MALOWANIE FARBA AKRYL | 100% | OŚWIETLENIE |  | BRAK |  | GRZEJNIK CO |  | CZUJKA DYMOWA ILOŚĆ DO POTW. |  |  | BRAK |  | DRZWI ALUMINIOWE, SAMOZAMYKACZ, ZAMEK, DZWONEK (DO POM. PRZYGOT. POSIŁKÓW) | 4
[12 empty] | GN. ELEKTR. ILOŚĆ DO UST. | [10 empty] | SZKŁO P2
MONITORING
| 15 | HOL/WIATROŁAP | 10.9 | MIEJSCE Z KTÓREGO DZIECI MOGĄ BYĆ ODBIERANE | DZIECI PRACOWNICY RODZICE | PŁYTKI GRESOWE, KAT I, GR. MIN 10mm KLASA ŚCIERALNOŚCI MIN.IV, R9-11 | 10.9 | PODWIESZANY, PEŁNY, GK, MALOWANIE FARBA AKRYL, TYLKO SYSTEMOWA ZAWIESIA | 10.9 | MIEJSCOWE NAPRAWY ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI | 100% | OŚWIETLENIE |  |  |  | GRZEJNIK CO | 10.9 | CZUJKA DYMOWA
[12 empty] | GN. ELEKTR. ILOŚĆ DO UST. | [10 empty] | WITRYNA ALUMINIOWA OKUCIA, PROFILE : STAL NIERDZEWNA | 1
[16 empty] | WENTYLACJA GRAWITACYJNA | [6 empty] | DRZWI ALUMINIOWE ZEWNĘTRZNE TYP CIEPŁY, SAMOZAMYKACZ, KLAMKA CHROMOWANA, ZAMEK PATENTOWY + WKŁADKA PATENTOWA SZKLENIE P2 | 1
[23 empty] | DRZWI ALUMINIOWE WEWNĘTRZNE, SAMOZAMYKACZ, KLAMKA CHROMOWANA, ZAMEK PATENTOWY + WKŁADKA PATENTOWA SZKLENIE P2 | 1
[23 empty] | DRZWI ALUMINIOWE WEWNĘTRZNE, SAMOZAMYKACZ, KLAMKA CHROMOWANA, ZAMEK PATENTOWY + WKŁADKA PATENTOWA SZKLENIE P2, EI 60 | 1
KONTROLA DOSTĘPU
[12 empty] | MONITORING | [10 empty] | VIDEOFON
DZWONEK
| 16 | KOMUNIKACJA | 9.16 | MIEJSCE Z KTÓREGO DZIECI ODBIERANE SĄ DO SALI ZABAW ORAZ ZAPEWNIAJĄCE DOSTĘP CZĘŚCI SOCJALNEJ DLA PRACOWNIKÓW, BIURA ORAZ SZATNI. TABLICA Z PRACAMI DZIECI. | PRACOWNICY | PŁYTKI GRESOWE, KAT I, GR. MIN 10mm KLASA ŚCIERALNOŚCI MIN.IV, R9-11 | 9.16 | PODWIESZANY, PEŁNY, GK, MALOWANIE FARBA AKRYL, TYLKO SYSTEMOWA ZAWIESIA | 9.16 | GŁADŹ + MAL. FARBA CERAM. | 100% | OŚWIETLENIE |  |  |  | OGRZEWANIE GRZEJNIK |  | CZUJKA DYMOWA ILOŚĆ DO POTW. |  |  |  |  | DRZWI ALUMINIOWE WEWNĘTRZNE , SAMOZAMYKACZ, KLAMKA CHROMOWANA, ZAMEK PATENTOWY + WKŁADKA PATENTOWA SZKLENIE P2, DRZWI EI60 | 2
[10 empty] | PŁYTKI CERAMICZNE | 10% | GN. ELEKTR. ILOŚĆ DO UST.
[12 empty] | WIDEOFON |  |  |  | WENTYLACJA GRAWITACYJNA
| 17 | KOMUNIKACJA | 19.53 | KORYTARZ ZAPEWNIAJĄCY DOSTĘP HALI SPORTOWEJ | PRACOWNICY | PŁYTKI GRESOWE, KAT I, GR. MIN 10mm KLASA ŚCIERALNOŚCI MIN.IV, R9-11 | 19.53 | PODWIESZANY, PEŁNY, GK, MALOWANIE FARBA AKRYL, TYLKO SYSTEMOWA ZAWIESIA | 19.53 | TYNK + MAL. FARBA CERAM. | 100% | OŚWIETLENIE |  | BRAK |  | WENT GRAWITACYJNA |  | CZUJKA DYMOWA ILOŚĆ DO POTW. |  |  |  |  | DRZWI ALUMINIOWE WEWNĘTRZNE , SAMOZAMYKACZ, KLAMKA CHROMOWANA, ZAMEK PATENTOWY + WKŁADKA PATENTOWA SZKLENIE P2, EI 60 | 1
[12 empty] | GN. ELEKTR. ILOŚĆ DO UST. | [10 empty] | WITRYNA ALUMINIOWA + DRZWI ALUMINIOWE Z SAMOZAMYKACZEM W WYTRYNIE (EI60) | 1