**Załącznik nr 1.7**

**D/04/2024**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiot zamówienia: **Zakup drobnego sprzętu laboratoryjnego na wyposażenie pracowni Uniwersytetu Opolskiego**

**Część nr 7 – Zakup drobnego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby pracowni dydaktycznej Instytutu Chemii**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Przedmiot zamówienia - parametry techniczne**  **wymagane przez Zamawiającego** | **Ilość** |
| 1 | Kolba miarowa 1000 ml klasa A, certyfikat serii, korek PP NS 29/32, opis | 1 szt. |
| 2 | Cylinder miarowy 100 ml , klasa A, podstawa szklana, certyfikat | 1 szt. |
| 3 | Cylinder miarowy 250 ml, klasa A, podstawa szklana, certyfikat | 1 szt. |
| 4 | Rozdzielacz cylindryczny, kran szklany lub teflonowy, objętość 60ml +/- 10 ml (2 sztuki w opakowaniu) | 3 szt. |
| 5 | Butla szklana 1000 ml gwint/zakręcana (nakrętka niebieska GL45) | 2 szt. |
| 6 | Butla szklana. 2000ml gwint/zakręcana.(nakrętka niebieska GL45) | 2 szt. |

W związku z realizacją przedmiotowego zamówienia nie występuje konieczność uwzględnienia wymogów dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami zgodnie z zasadami wynikającymi z postanowień ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2240 ze zm.).