**Załącznik nr 1.6**

**D/04/2024**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiot zamówienia: **Zakup drobnego sprzętu laboratoryjnego na wyposażenie pracowni Uniwersytetu Opolskiego**

**Część nr 6 – Zakup drobnego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby pracowni dydaktycznej Instytutu Chemii**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Przedmiot zamówienia - parametry techniczne**  **wymagane przez Zamawiającego** | **Ilość** |
| 1 | Vialki 1,5ml; 11,6x32mm; gwint N9 szkło oranżowe | 3 szt. |
| 2 | Nakrętka niebieska PP bez otworu z septą silikon PTFE N9 pasujące do fiolek z wiersza powyżej | 3 szt. |
| 3 | Inserty szklane o poj. 0,1ml (5x29mm) do vialek o poj. 1,5ml; opakowanie 100 szt. | 3 szt. |
| 4 | Statyw PP 50-miejscowy na vialki 11.6x32mm z płaskim dnem | 4 szt. |
| 5 | Pudełko 130x130x45 na 81 vialek N8, N9, N10 i N11 z transparentną pokrywą | 3 szt. |

W związku z realizacją przedmiotowego zamówienia nie występuje konieczność uwzględnienia wymogów dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami zgodnie z zasadami wynikającymi z postanowień ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2240 ze zm.).