**Załącznik nr 1.1**

**D/04/2024**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiot zamówienia: **Zakup drobnego sprzętu laboratoryjnego na wyposażenie pracowni Uniwersytetu Opolskiego**

**Część nr 1 – Zakup drobnego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby pracowni dydaktycznej Zakładu Fizjologii**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Przedmiot zamówienia - parametry techniczne**  **wymagane przez Zamawiającego** | **Ilość** |
| 1 | **Fiolki na krew, z aktywatorem wykrzepiania, 6 ml**  Cechy:   * probówka biochemiczna do analizy surowicy z aktywatorem krzepnięcia (cząsteczki krzemionki), sterylna, wykonana z plastiku (PET), probówka nie może zwierać żelu, próżniowa * wykorzystywana do pobierania krwi oraz badań biochemicznych w surowicy, na tzw. skrzep. * etykieta posiada znacznik objętości pobranej krwi * objętość pobranej krwi 6ml * służą do pozyskiwania surowicy | 200 szt. |
| 2 | **Fiolki na krew z EDTA K2, 4 ml** (hematologia) próżniowe, PET.  Cechy:   * probówka morfologiczna, sterylna, z plastiku, próżniowa. * wykorzystywana do pozyskiwania próbki krwi pełnej lub osocza z EDTA, wykorzystywana do badań morfologicznych i hematologicznych. * etykieta posiada znacznik objętości pobranej krwi * objętość pobranej krwi 4 ml * służą do pozyskiwania krwi pełnej lub osocza z EDTA do badań | 300 szt. |
| 3 | **Mikroprobówka PP typu „Eppendorfa” 1,5 ml z zamknięciem, stożkowodenna**  Cechy:   * pojemność nominalna probówki 1,5 ml * dno probówki w kształcie stożka * z płaską zatyczką * skala co 0,5 ml * z polem do opisu * probówka wykonana z polipropylenu * probówki niejałowe * jednorazowego użytku * przezroczyste lub kolorowe | 5000 szt. |

**UWAGA:**

Powyższe fiolki powinny być kompatybilne z posiadanymi już zestawami do pobierania krwi (igły, holdery) z firmy BD (Becto Dickinson).

W związku z realizacją przedmiotowego zamówienia nie występuje konieczność uwzględnienia wymogów dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami zgodnie z zasadami wynikającymi z postanowień ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2240 ze zm.).