**Załącznik nr 1.3**

**D/04/2024**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiot zamówienia: **Zakup drobnego sprzętu laboratoryjnego na wyposażenie pracowni Uniwersytetu Opolskiego**

**Część nr 3 – Zakup drobnego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby pracowni dydaktycznej TPL 2**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Przedmiot zamówienia - parametry techniczne**  **wymagane przez Zamawiającego** | **Ilość** |
| 1 | Cylinder miarowy szklany kl.B, szkło BORO 3.3, poj. 5 ml, stopa sześciokątna | 5 szt. |
| 2 | Cylinder miarowy z PP z wylewem, skala tłoczona, poj. 10 ml, stopa sześciokątna | 8 szt. |
| 3 | Kolba miarowa kl.B poj. 10 ml, **szkło Boro 3.3.,** szlif 10/19, korek PP | 30 szt. |
| 4 | Końcówki pasujące do zamawianych pipet (pkt.12 OPZ) zmiennopojemnościowych 10-100 μl, pakowane w worek | 1000 szt. końcówek |
| 5 | Końcówki pasujące do zamawianych pipet (pkt. 11 OPZ) zmiennopojemnościowych 100-1000 μl, pakowane w worek | 1000 szt. końcówek |
| 6 | Końcówki pasujące do zamawianych pipet (pkt. 10 OPZ) zmiennopojemnościowych 1000-5000 μl, pakowane w worek | 1000 szt. końcówek |
| 7 | Lejek z PP fi 75 mm | 10 szt. |
| 8 | Łyżeczko-szpatułka metalowa dł.150 mm | 10 szt. |
| 9 | Mieszadełko cylindryczne 07x20 mm | 3 szt. |
| 10 | Pipeta zmiennopojemnościowa 1000-5000 μl, autoklawowalna | 1 szt. |
| 11 | Pipeta zmiennopojemnościowa 100-1000 μl, autoklawowalna | 2 szt. |
| 12 | Pipeta zmiennopojemnościowa 10-100 μl, autoklawowalna | 1 szt. |
| 13 | Pręcik do wyjmowania mieszadełek dł. 250 mm | 1 szt. |
| 14 | Statyw do elektrod i czujników, samopoziomujący, podstawa żeliwna | 1 szt. |
| 15 | Statyw dwustronny do probówek typu eppeddorf 0,5-2 ml, 60 miejsc, wykonany z PP | 4 szt. |
| 16 | Szkiełka mikroskopowe nakrywkowe 24x32 op.=100 sztuk | 5 op. |
| 17 | Szkiełka mikroskopowe podstawowe 76x26x1 cięte, op.=50 szt. | 5 op. |
| 18 | Szpatułka dwustronna dł.100 mm ze stali nierdzewnej | 10 szt. |
| 19 | Zlewka z wylewem wykonana z PP, poj. 100 ml skala tłoczona | 10 szt. |
| 20 | Zlewka z wylewem wykonana z PP, poj. 50 ml, skala tłoczona | 10 szt. |

W związku z realizacją przedmiotowego zamówienia nie występuje konieczność uwzględnienia wymogów dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami zgodnie z zasadami wynikającymi z postanowień ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2240 ze zm.).