**Załącznik nr 1.5**

**D/04/2024**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiot zamówienia: **Zakup drobnego sprzętu laboratoryjnego na wyposażenie pracowni Uniwersytetu Opolskiego**

**Część nr 5 – Zakup drobnego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby pracowni dydaktycznej Instytutu Chemii**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Przedmiot zamówienia - parametry techniczne**  **wymagane przez Zamawiającego** | **Ilość** |
| 1 | Fiolki 4 ml; 14,75x45 mm; gwint N13, szkło oranżowe, opakowanie 100 szt. | 2 szt. |
| 2 | Nakrętka czarna PP z otworem i septą silikon PTFE pasująca do fiolek z wiersza powyżej, gwint N13, opakowanie 100 szt. | 2 szt. |
| 3 | Statyw PP na fiolki 15 mm z płaskim dnem,240x120x28 mm, pasujący do fiolek powyżej | 2 szt. |
| 4 | Kapsle aluminiowe z otworem i z septą silikon PTFE 3mm, N20, opakowanie 100 szt. | 1 szt. |
| 5 | Pudełko 130 mm x 130 mm x 80 mm na 25 vialek N18, N 20 z transparentną pokrywą | 3 szt. |

W związku z realizacją przedmiotowego zamówienia nie występuje konieczność uwzględnienia wymogów dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami zgodnie z zasadami wynikającymi z postanowień ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2240 ze zm.).