**Załącznik nr 1.4**

**D/04/2024**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiot zamówienia: **Zakup drobnego sprzętu laboratoryjnego na wyposażenie pracowni Uniwersytetu Opolskiego**

**Część nr 4 – Zakup drobnego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby pracowni dydaktycznej TPL 1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Przedmiot zamówienia - parametry techniczne**  **wymagane przez Zamawiającego** | **Ilość** |
| 1 | Cylinder miarowy z wylewem, wykonany z PP, poj. 10ml, skala tłoczona | 6 szt. |
| 2 | Cylinder szklany miarowy kl. B, szkło Boro 3.3, poj. 5ml, stopa szklana sześciokątna | 6 szt. |
| 3 | Końcówki pasujące do zamawianej pipety zmiennopojemnościowej 10-100µl, pakowane w worek | 1000 szt. końcówek |
| 4 | Kosz okrągły do sterylizacji, wykonany ze stali pokrytej elektrostatycznie, wymiary fi 240 mm, wys.=180 mm | 1 szt. |
| 5 | Lejek z PP fi 100mm | 4 szt. |
| 6 | Lejek z PP fi 75mm | 4 szt. |
| 7 | Łącznik elementów statywu, rozchył 4-16mm | 6 szt. |
| 8 | Mieszadełko cylindryczne 07x20mm | 3 szt. |
| 9 | Naczyńka wagowe jednorazowego użytku, przeznaczone do substancji stałych i ciekłych, wykonane z PS, antystatyczne, kolor czarny, pojemność 7ml, op.=100sztuk | 1 szt. |
| 10 | Pipeta zmiennopojemnościowa 10-100µl, autoklawowalna | 1 szt. |
| 11 | Pojemniki plastikowe do przechowywania próbek, przezroczyste, z nakrętką, niesterylne, szeroka szyja, poj. 40-50ml | 100 szt. |
| 12 | Pręcik do wyjmowania mieszadełek dł.250mm | 1 szt. |
| 13 | Probówki typu Eppendorf do wirówek, wykonane z PP, poj.2,0ml, op.=500sztuk | 1 op. |
| 14 | Probówki typu Falcon, stożkowe, wykonane z przezroczystego PP, z podziałką, białe pole do opisu, poj. 15ml, niesterylne | 100 szt. |
| 15 | Statyw laboratoryjny trzypunktowy, wykonany z żeliwa, pręt wykonany ze stali nierdzewnej dł. 600mm, fi pręta 12 mm, fi podstawy 150mm | 2 szt. |
| 16 | Szczotka do butelek 100ml | 2 szt. |
| 17 | Szczotka do zlewek 25ml | 2 szt. |
| 18 | Szczotka do zlewek 50ml | 2 szt. |
| 19 | Szczotka do zlewek 100ml | 2 szt. |
| 20 | Szczotka do zlewek 250ml | 2 szt. |
| 21 | Zlewka z wylewem wykonana z PP poj.25ml, skala tłoczona | 10 szt. |
| 22 | Zlewka z wylewem wykonana z PP poj.50ml, skala tłoczona | 10 szt. |
| 23 | Zlewka z wylewem wykonana z PP poj.100ml, skala tłoczona | 10 szt. |
| 24 | Zlewka z wylewem wykonana z PP poj.250ml | 5 szt. |

W związku z realizacją przedmiotowego zamówienia nie występuje konieczność uwzględnienia wymogów dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami zgodnie z zasadami wynikającymi z postanowień ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2240 ze zm.).