Łódź, 30 listopada  2021 roku

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: trybu podstawowego bez możliwości negocjacji na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku - dogrywka - numer sprawy: 31/D/21.

Zamawiający, SP ZOZ MSWiA w Łodzi , działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z

Pytanie nr 1

Wnosimy o dopuszczenie w Pakiecie nr 20 pozycja nr 1 i 2 zestawu z drenem z uniwersalną, doklejaną, nieprzeźroczystą końcówką żeńską do ssaka oraz z przeźroczystą końcówką typu Yankauer, spełniającego wszystkie pozostałe parametry określone przez Zamawiającego. Proponowane zestawy są obecnie dostarczane do Zamawiającego na podstawie umowy przetargowej.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 20 pozycja nr 1 i 2 zestawu z drenem z uniwersalną, doklejaną, nieprzeźroczystą końcówką żeńską do ssaka oraz z przeźroczystą końcówką typu Yankauer, spełniającego wszystkie pozostałe parametry określone przez Zamawiającego.

Pytanie nr 2

Czy w Pakiecie nr 20 poz nr 3 Zamawiający wymaga zaoferowania samego drenu o długości 300 cm i średnicy 5 -7 mm? Podane parametry (rozmiar) dla pozycji nr 3 są identyczne jak dla pozycji nr 2.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga zaoferowania samego drenu w pozycji 3.

Pytanie nr 3

Czy w Pakiecie nr 20 poz nr 4 Zamawiający wymaga zaoferowania samej końcówki do ssaka typu Yankauer 4mm CH 18-22? Podany rozmiar dla pozycji nr 4 sugeruje wymóg zaoferowania końcówki z drenem bez podania długości drenu.

Odpowiedź: Zamawiający ma na myśli samą końcówkę do odsysania (Yankauer) bez drenu.

Pytanie nr 4

Wnosimy o dopuszczenie w Pakiecie nr 28 siatek o wadze 35 g/ m2 (niższa waga = większa elastyczność i komfort dla pacjenta) i wymiarach 10,0 x 14,5 spełniających wszystkie pozostałe parametry określone przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 28 siatek o wadze 35 g/ m2 (niższa waga = większa elastyczność i komfort dla pacjenta) i wymiarach 10,0 x 14,5, pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Pytanie 5

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 26:

Siatki przepuklinowe, dootrzewnowe, separujące, antyadhezyjne, miękkie, niewchłanialne, 2-warstwowe, z jednej strony wykonane z mikroporowatego politetrafluoroetylenu (ePTFE), który zmniejsza przyrastanie przyległych tkanek do siatki i gwarantuje przepuszczalność, dzięki której można uniknąć zagnieżdżenia się bakterii chorobotwórczych, z drugiej z makroporowatego polipropylenu (PP), który z kolei stymuluje wrastanie tkanek i pełni rolę integracyjną siatki z powłokami ciała, nadającą się do leczenia przepuklin i ubytków ścian brzucha zarówno metodą tradycyjną jak i laparoskopową. Grubość siatki: 0,55mm, gramatura: 108g/m2, porowatość średnia: 667µm, dwukierunkowa elastyczność - wytrzymałość na rozciąganie 37,9N/cm dla jednego kierunku, 59,3N/cm dla drugiego kierunku, siatka z oznaczeniem strony implantacji, z możliwością przycinania bez ryzyka rozwarstwienia protezy i utraty włókien polipropylenowych oraz posiadającą pamięć kształtu, w rozmiarach:

- pozycja nr 1: 11 x 14cm, owalna, (zgodnie z SIWZ);

- pozycja nr 2: 14 x 18cm, owalna, (SIWZ wymaga 13,8 x 17,8cm);

- pozycja nr 3: 14 x 18cm, owalna, (SIWZ wymaga 15,5 x 25,7cm);

- pozycja nr 4: 20 x 25cm, owalna, (SIWZ wymaga 19,6 x 24,6cm);

- pozycja nr 5: 20 x 25cm, owalna, (SIWZ wymaga 22,1 x 27,1cm);

- pozycja nr 6: 25 x 35cm, owalna, (SIWZ wymaga 27,4 x 34,9cm)?

Uzasadnienie

Dopuszczenie naszych produktów umożliwi uczestnictwo w w/w przetargu, podniesie konkurencyjność postępowania i pozwoli Państwu na wybór rzeczywiście najkorzystniejszej oferty.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wyżej wymienione siatki.

Pytanie 6 Pakiet 1, pozycja 3

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 7  Pakiet 1, pozycja 5-7

Czy Zamawiający dopuści przylepiec o długości 9,14m?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przylepiec o długości 9,14 m.

Pytanie 8 Pakiet 2, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści opatrunek pakowany a’100szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza opatrunek pakowany a’100szt z przeliczeniem zamawianej ilości.

Pytanie 9 Pakiet 2, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści opatrunek pakowany a’100szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza opatrunek pakowany a’100szt z przeliczeniem zamawianej ilości.

Pytanie 10 Pakiet 2, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 6x7cm lub 6x8cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza opatrunek w rozmiarze 6x8cm. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie 11 Pakiet 2, pozycja 3-5

Czy Zamawiający dopuści folię chirurgiczną wykonaną z poliuretanu, pozostałe parametry zgodne z SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza folię chirurgiczną wykonaną z poliuretanu, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie 12 Pakiet 20, pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści zestaw z drenem o zakończeniach:z końcówką Yankauer o średnicy wew.3,9mm? Spełniający pozostałe wymagania swz.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 13 Pakiet 20, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw z drenem o długości 400cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zestaw z drenem o długości 400 cm, nie wymaga.

Pytanie 14 Pakiet 20, pozycja 3

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania samego drenu?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje zaoferowania samego drenu.

Pytanie 15 Pakiet 20, pozycja 4

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania samej końcówki Yankauer?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje zaoferowania samej końcówki Yankauer.

Pytanie 16 Pakiet 20, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści końcówkę Yankauer o średnicy wew.3,9mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 17 Pakiet 22, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści osłonę na ramię C uniwersalną 3 częściową:

górna z elastyczną gumką 100 x 160 cm,

dolna z elastyczną gumką 80x150cm,

2 taśmy przylepne 3 x 100 cm

Wykonaną z  foli polietylenowej 0,065mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 18 Pakiet 27, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści podkład w rozmiarze 60x180cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 19 Pakiet 27, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści podkład pakowany a’56sztuk?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 20 Pakiet 27, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści podkład w rozmiarze 100x225cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 21 Pakiet 27, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści podkład min. 3 warstwowy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza podkład min. 3 warstwowy, pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Pytanie 22 Pakiet 27, pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści oczekuje aby podkład chłonny wyposażony był w superabsorbent umożliwiający trwałe zatrzymanie płynu w rdzeniu, redukujący zapach oraz zapewniający trwałe zatrzymanie bakterii w tym MRSA, E.Coli w chłonnym rdzeniu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 23 Pakiet 39, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści maskę z workiem posiadającą dren bez zaworu jednokierunkowego?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza maski z workiem posiadającym dren bez zaworu jednokierunkowego. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 24 Dotyczy formularza cenowego Pakiet 26

W opisie produktu Zamawiający powołuje się na Rycina 1 , czy zostanie on dodany do załączników ?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nastąpiła omyłka pisarska. Rycina 1 zostanie wykreślona.

Pytanie 25 Dotyczy wzoru umowy §3 pkt 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu zapłaty za fakturę w terminie 60 dni ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z projektem umowy.

Pytanie 26 Dotyczy wzoru umowy §6 pkt 1:

Zwracamy się z prośbą o obniżenie kar do 0,5% wartości brutto niezrealizowanej dostawy. Nie mniej niż 20 zł .

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie kar do 0,5% wartości brutto niezrealizowanej dostawy.

Pytanie 27 Dotyczy wzoru umowy §6 pkt 2:

Zwracamy się z prośbą o obniżenie kar do 3% wartości brutto niezrealizowanej dostawy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie kar do 3%.

Pytanie 28 – dotyczy pakietu 13

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu 24 godzinnego do higieny jamy ustnej składającego się z:

- 1 opakowania zawierającego szczoteczkę do zębów ze złączem do linii odsysającej oraz portem kciukowym umożliwiającym regulację siły odsysania (trzonek szczoteczki i włosie wykonane z jednego odlewu co eliminuje ryzyko wypadania włosia i aspiracji do dróg oddechowych pacjenta), aplikator do zwilżania ust pacjenta w formie gąbki na patyku, oraz kieliszek do dozowania płynu.

- 2 opakowań zawierających aplikator czyszcząco-ssący, ze złączem do linii odsysającej oraz portem kciukowym umożliwiającym regulację siły odsysania (główka aplikatora zbudowana z miękkich silikonowych płytek umożliwia delikatne czyszczenie z równoczesnym odsysaniem zębów, dziąseł, języka i podniebienia, a jej unikatowa konstrukcja ułatwia nanoszenie roztworów antybakteryjnych stosowanych do higieny jamy ustnej), aplikator do zwilżania ust pacjenta w formie gąbki na patyku, oraz kieliszek do dozowania płynu. Zestaw z możliwością powieszenia na plastikowej, dołączonej do zestawu zawieszce oraz sugerowaną kolejnością stosowania. Produkt mikrobiologicznie czysty, pakowany w folię.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 29 dotyczące Wzoru umowy  dotyczy §6 ust. 1

Prosimy o zmianę wysokości kary umownej na następującą:

„W przypadku zwłoki w dostawie przedmiotu umowy (poszczególnych zamówień składanych przez Zamawiającego) w terminie określonym w § 4 ust. 1, Zamawiający będzie naliczał karę umowną w wysokości 1,0% wartości brutto niezrealizowanej pozycji zamówienia, jednak nie mniej niż 20,00 zł od każdej niezrealizowanej pozycji zamówienia objętego daną dostawą”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wysokości kar umownych. Zmiany zostaną naniesione w umowie.

Pytanie 30, dot. pakietu nr 30 – poz. 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 18, 20, 21, 24, 25

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie z pakietu nr 30 pozycji 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 18, 20, 21, 24, 25 oraz utworzenie z nich oddzielnego pakietu ? Pozwoli to zwiększyć konkurencyjność oferty, umożliwi przystąpienie większej ilości oferentów oraz zaproponowanie wydzielonych pozycji w preferencyjnych, dużo korzystniejszych cenach.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z pakietu nr 30 pozycji 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 18, 20, 21, 24, 25. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 31 dot. pakiet nr 30 – poz. 8

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie w pakiecie nr 30 w pozycji 8 tuszu histologicznego o pojemności 60 ml co przy wyszczególnionej ilości przez Zamawiającego daje nam ilość 2 buteleczek po 60 ml każdego z czterech rodzajów kolorów (niebieski, zielony, czarny, żółty), właściwego dla tkanki świeżej i utrwalonej, pozwalającego na prawidłową orientację próbki, z możliwością kilku oznaczeń, które mogą byś przeprowadzane w tym samym czasie, zapewniające trwałe oznaczenia na tkankach, nie znikające po przeprowadzeniu w procesorze tkankowym, marker niebieski, zielony, czarny i żółty ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 32 dot. pakietu nr 30 – poz. 10

Czy Zamawiający zgodzi się na zaproponowanie w pakiecie nr 30 w pozycji 10, parafiny histopatologicznej, w formie łusek, temperatura topnienia 56-58°C, zawierająca dodatek DMSO, nie wymagająca plastyfikatorów, gotowa do użycia, w opakowaniu 10 kg ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowanie parafiny histopatologicznej, w formie łusek, temperatura topnienia 56-58°C, zawierająca dodatek DMSO, nie wymagająca plastyfikatorów, gotowa do użycia, w opakowaniu 10 kg. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 33 dot. pakiet nr 10 – poz. 16

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie w pakiecie nr 30 w pozycji 16 żelu do przymrażania typu Cryomatrix o pojemności 100 ml to jest 5 x 100 ml zamiast 4 x 120 ml co sumarycznie  daje nam praktycznie tą samą pojemność dla pozycji nr 16 niniejszego pakietu?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowanie w pozycji 16 żelu do przymrażania typu Cryomatrix o pojemności 100 ml to jest 5 x 100 ml zamiast 4 x 120 ml.

Pytanie 34 dot. pakietu nr 30 – poz. 22

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie w pakiecie nr 30 w pozycji 22 pudełka na 1000 szkiełek o wymiarach 305 x 105 x 85 mm.

Odpowiedź: Zamawiający  nie wyraża zgody na zaproponowanie w pozycji 22 pudełka na 1000 szkiełek o wymiarach 305 x 105 x 85 mm.

Pytanie 35 Pakiet nr 12

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie 25 sztuk proktoskopów operacyjnych zapakowanych fabrycznie w jedno opakowanie zbiorcze.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie 25 sztuk proktoskopów operacyjnych zapakowanych fabrycznie w jedno opakowanie zbiorcze.

Pytanie 36 Pakiet nr 31

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie szczypiec o długości 1600 mm.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza w pozycji 1 dopuści zaoferowanie szczypiec o długości 1600 mm. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 37 Pakiet nr 31

Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści zaoferowanie pętli z drutu o grubości 0,33 mm, długość narzędzia 2300 mm.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza w pozycji 4 dopuści zaoferowanie pętli z drutu o grubości 0,33 mm, długość narzędzia 2300 mm. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 38 Pakiet nr 31

Czy Zamawiający w pozycji 5 dopuści zaoferowanie pętli owalnych, wykonanych  z drutu o grubości 0,36 mm.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza w pozycji 5 dopuści zaoferowanie pętli owalnych, wykonanych  z drutu o grubości 0,36 mm. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 39 Pakiet nr 31

Czy Zamawiający w pozycji 6 i 7 dopuści zaoferowanie klipsownic o szerokości otwarcia klipsa 12 mm, stoper na klipsownicy pomarańczowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza do zaoferowanie klipsownic o szerokości otwarcia klipsa 12 mm, stoper na klipsownicy pomarańczowy. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 40 Pakiet nr 31

Czy Zamawiający w pozycji 10 dopuści zaoferowanie poszerzaczy balonowych o średnicy 12,0-13,5-15,0 mm, wymagane ciśnienia 3,0-4,5-6,0 atm, z dwoma znacznikami radiologicznymi określającymi krańce  balonu.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza do zaoferowanie poszerzaczy balonowych o średnicy 12,0-13,5-15,0 mm, wymagane ciśnienia 3,0-4,5-6,0 atm, z dwoma znacznikami radiologicznymi określającymi krańce  balonu. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 41 Pakiet nr 31

Czy Zamawiający w pozycji 11 dopuści zaoferowanie poszerzaczy z wymaganymi ciśnieniami 3,0-4,5-6,0 atm, z dwoma znacznikami radiologicznymi określającymi krańce  balonu

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza do zaoferowanie poszerzaczy z wymaganymi ciśnieniami 3,0-4,5-6,0 atm, z dwoma znacznikami radiologicznymi określającymi krańce  balonu. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 42 Pakiet nr 31

Czy Zamawiający w pozycji 10 i 11 dopuści zaoferowanie poszerzaczy balonowych  z dołączonym prowadnikiem

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza do zaoferowanie poszerzaczy balonowych  z dołączonym prowadnikiem. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 43 Pakiet nr 31

Czy Zamawiający w pozycji 13 dopuści zaoferowanie ustników z gumka tekstylną.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza w pozycji 13 dopuści zaoferowanie ustników z gumka tekstylną. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 44 PAKIET NR 1

Poz. nr 2; 5-7- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania przylepców o długości 9,2 m z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przylepców o długości 9,2 m z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.

Pytanie 45 PAKIET NR 1

Poz. nr 3- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania przylepca opatrunkowego na białej tkaninie przepuszczającego powietrze i parę wodną, bez perforacji, na hypoalergicznym kleju z syntetycznego kauczuku bez zawartości tlenku cynku, nawiniętego na szpulkę, w rozmiarze 10cm x 10m z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza możliwość zaoferowania przylepca opatrunkowego na białej tkaninie przepuszczającego powietrze i parę wodną, bez perforacji, na hypoalergicznym kleju z syntetycznego kauczuku bez zawartości tlenku cynku, nawiniętego na szpulkę, w rozmiarze 10cm x 10m z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości. Zgodnie z SWZ.

LUB

Przylepca hypoalergicznego na białej włókninie, elastycznego, przepuszczającego powietrze i parę wodną, z hypoalergicznym klejem z syntetycznego kauczuku bez zawartości tlenku cynku, bez perforacji, z papierem zabezpieczającym z wydrukowaną na nim skalą miary ułatwiającą dokładne odcięcie potrzebnej długości, zwiniętego w formie beli bez rolki, w rozmiarze 15 cm x 10 m z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość do zaoferowania Przylepca hypoalergicznego na białej włókninie, elastycznego, przepuszczającego powietrze i parę wodną, z hypoalergicznym klejem z syntetycznego kauczuku bez zawartości tlenku cynku, bez perforacji, z papierem zabezpieczającym z wydrukowaną na nim skalą miary ułatwiającą dokładne odcięcie potrzebnej długości, zwiniętego w formie beli bez rolki, w rozmiarze 15 cm x 10 m z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.

Pytanie 46 PAKIET NR 1

Poz. nr 4- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania przylepca z opatrunkiem na tkaninie? Pozostałe parametry bez zmian

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przylepca z opatrunkiem na tkaninie, pozostałe parametry zgodne z SWZ.

LUB

Przylepca z opatrunkiem na włóknienie o długości 5 m z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza przylepca z opatrunkiem na włóknienie o długości 5 m z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.

Pytanie 47 PAKIET NR 1

Poz. nr 8- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania pasków do zamykania ran w rozmiarze 6 x 76 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pasków do zamykania ran w rozmiarze 6 x 76 mm.

Pytanie 48 PAKIET NR 1

Poz. nr 8- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania pasków do zamykania ran pakowanych w jałowe opakowania a’ 3 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza możliwość zaoferowania pasków do zamykania ran pakowanych w jałowe opakowania a’ 3 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.

ZAPISY SIWZ

Pytanie 49

PROJEKT UMOWY

§ 6 - wnosimy o zmianę zapisów umowy dotyczących zastrzegania kar umownych i obniżenie ich wysokości w następującym zakresie:

-  § 6, ust. 1- do kwoty 0,5% wartości niezrealizowanej pozycji zamówienia,

-  § 6, ust. 2- do kwoty 0,5% wartości  reklamowanej pozycji zamówienia

-  § 6, ust. 4- do kwoty 5% wartości niezrealizowanej części umowy

-  § 6, ust. 5- do kwoty 20% wartości umowy brutto

Należy się zgodzić ze stanowiskiem Sądu Najwyższego, który traktuje karę umowną wprowadzoną do umowy w ramach swobody kontraktowania, jako tę której celem jest zapewnienie skuteczności więzi powstałej między stronami w ramach zawartej umowy, a także służy realnemu wykonaniu zobowiązań (Wyrok SN z 08.08.2008 r., V CSK 85/08, LEX nr 457785). Tenże zaznacza jednak, że „W sytuacji, gdy kara umowna równa się bądź zbliżona jest do wysokości wykonanego z opóźnieniem zobowiązania, w związku z którym ją zastrzeżono, można ją uważać za rażąco wygórowaną” (Wyrok SN z 20.05.1980 r., I CR 229/80, LEX nr 2534), także wtedy kara umowna może zostać uznana za rażąco wygórowaną, gdy „w zastrzeżonej wysokości jawić się będzie jako nieadekwatna” (Wyrok SA w Katowicach z 17.12.2008 r., V ACa 483/08, LEX nr 491137). Kara umowna ma na celu zdyscyplinowanie wykonawcy, jednakże określenie jej przez Zamawiającego na rażąco wysokim poziomie prowadzi do naruszenia zasady współżycia społecznego i powoduje nadmierną nierówność stron

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany w projekcie umowy. Zamawiający dokonał następującej modyfikacji: -  § 6, ust. 1- do kwoty 1% wartości  netto niezrealizowanej pozycji zamówienia, jednak nie mniej niż 20,00zł od każdej niezrealizowanej pozycji zamówienia objętego daną dostawą;

-  § 6, ust. 2- do kwoty 3% wartości  netto niezrealizowanej dostawy za każdy dzień opóźnienia do dnia wykonania dostawy;

--  § 6, ust. 5- do kwoty 30% wartości umowy netto

Pytanie 50 Pakiet 3

Czy Zamawiający wymaga Środek hemostatyczny z materiału roślinnego(  100% regenerowana oxydowana celuloza) całkowicie wchłanialny a 1 szt.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga Środek hemostatyczny z materiału roślinnego(  100% regenerowana oxydowana celuloza) całkowicie wchłanialny a 1 szt.

Pytanie 51 Do umowy

Czy Zamawiający zmieni zapis:

§6

KARY UMOWNE

1.	W przypadku zwłoki w dostawie przedmiotu umowy (poszczególnych zamówień składanych przez Zamawiającego) w terminie określonym w § 4 ust. 1, Zamawiający będzie naliczał karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto niezrealizowanej pozycji zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w projekcie umowy w zakresie paragrafu 6 pkt.1

Pytanie 52 Dotyczy: Pakiet nr 30 Pozycja 8

Zamawiający opisał tusz w opakowaniu 4 ml – 8 op. po 15 sztuk (łącznie 480 ml tuszu). Czy Zamawiający dopuści tusze w opakowaniu 3 ml w ilości 160 sztuk (łącznie zgodnie z wymaganiem 480 ml tuszu)? Zaoferowane tusze będą w wymaganych kolorach: niebieskim, zielonym, czarnym i żółtym.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza tuszy w opakowaniu 3 ml w ilości 160 sztuk (łącznie zgodnie z wymaganiem 480 ml tuszu). Zgodnie z SWZ.

Pytanie 53 Dotyczy: Pakiet nr 30 Pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści parafinę w formie granulatu?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza parafiny w formie granulatu. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 54 Dotyczy: Pakiet nr 30 Pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści parafinę w opakowaniach 10 kg?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza parafiny w opakowaniach 10kg. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 55 Dotyczy: Pakiet nr 30

Czy Zamawiający w pozycji nr 16 dopuści do zaoferowania produktu równoważnego typu Criomatrix w opakowaniach 100 ml z zaokrągleniem do pełnego opakowania w górę tj. 5 op. po 100 ml ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w pozycji nr 16 dopuści do zaoferowania produktu równoważnego typu Criomatrix w opakowaniach 100 ml z zaokrągleniem do pełnego opakowania w górę tj. 5 op. po 100 ml.

Pytanie 56 Dotyczy: Pakiet nr 30

Czy Zamawiający w pozycji nr 18 dopuści do zaoferowania formalina 10%, 4% roztwór formaldehydu, roztwór zbuforowany, gotowy do użycia czyli substancję służącą do utrwalania materiału tkankowego w opakowaniach 20 litrowych z wygodnym kranem dozującym z zaokrągleniem ilości do pełnego opakowania w górę tj. 19 opakowań po 20 litrów ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza w pozycji nr 18 dopuści do zaoferowania formalina 10%, 4% roztwór formaldehydu, roztwór zbuforowany, gotowy do użycia czyli substancję służącą do utrwalania materiału tkankowego w opakowaniach 20 litrowych z wygodnym kranem dozującym z zaokrągleniem ilości do pełnego opakowania w górę tj. 19 opakowań po 20 litrów. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 57 Dotyczy: Pakiet nr 30

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania odwapniacz elektrolityczny w opakowaniach 2,5 litra z zaokrągleniem do pełnego opakowania w górę tj. 2 opakowania po 2,5 litra?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza do zaoferowania odwapniacz elektrolityczny w opakowaniach 2,5 litra z zaokrągleniem do pełnego opakowania w górę tj. 2 opakowania po 2,5 litra. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 58 Dotyczy: Pakiet nr 30

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania 1 opakowanie odwapniacza elektrolitycznego w opakowaniu 2,5 litra ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza do zaoferowania 1 opakowanie odwapniacza elektrolitycznego w opakowaniu 2,5 litra. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 59 Dotyczy: Pakiet nr 30

Czy Zamawiający w przypadku dopuszczenia produktów o innym sposobie konfekcjonowania tj. innej wielkości opakowania wyrazi zgodę za przeliczenie w formularzu cenowym ilości do dwóch miejsc po przecinku? (tylko w przypadku braku zgody na przeliczenie do pełnych opakowań w górę lub w dół).

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza produktów o innym sposobie konfekcjonowania tj. innej wielkości opakowania wyrazi zgodę za przeliczenie w formularzu cenowym ilości do dwóch miejsc po przecinku? (tylko w przypadku braku zgody na przeliczenie do pełnych opakowań w górę lub w dół). Zgodnie z SWZ.

Pytanie 60 Dotyczy: Pakiet nr 30

Czy Zamawiający w pozycji nr 23 dopuści do zaoferowania pudełka na 220 bloczków parafinowych o wymiarach 325 x 240 x 60 mm ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w pozycji nr 23 dopuści do zaoferowania pudełka na 220 bloczków parafinowych o wymiarach 325 x 240 x 60 mm.

Pytanie 61 Dotyczy : PAKIET NR 6:

Pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści pojemnik histopatologiczny o pojemności 50 ml, wykonany z PP (polipropylenu)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pojemnik histopatologiczny o pojemności 50 ml, wykonany z PP (polipropylenu).

Pytanie 62 Dotyczy : PAKIET NR 6:

Pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści pojemnik histopatologiczny o pojemności 50 ml, wykonany z PP (polipropylenu)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pojemnik histopatologiczny o pojemności 50 ml, wykonany z PP (polipropylenu).

Pytanie 63 Dotyczy : PAKIET NR 6:

Pozycja 4 - Czy Zamawiający dopuści pojemnik histopatologiczny o pojemności 200-250 ml, wykonany z PP (polipropylenu)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pojemnik histopatologiczny o pojemności 200-250 ml, wykonany z PP (polipropylenu).

Pytanie 64 Dotyczy : PAKIET NR 6:

Pozycja 5 - Czy Zamawiający dopuści pojemnik histopatologiczny o sztywnych ściankach w kolorze mlecznym (półprzezroczysty) o pojemności 500 ml, wykonany z PP (polipropylenu)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pojemnik histopatologiczny o sztywnych ściankach w kolorze mlecznym (półprzezroczysty) o pojemności 500 ml, wykonany z PP (polipropylenu).

Pytanie 65 Dotyczy : PAKIET NR 6:

Pozycja 6 - Czy Zamawiający dopuści pojemnik histopatologiczny o sztywnych ściankach w kolorze mlecznym (półprzezroczysty) o pojemności 1000 ml, wykonany z PP (polipropylenu)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pojemnik histopatologiczny o sztywnych ściankach w kolorze mlecznym (półprzezroczysty) o pojemności 1000 ml, wykonany z PP (polipropylenu).

Pytanie 66 Dotyczy : PAKIET NR 6:

Pozycja 7 - Czy Zamawiający dopuści pojemnik histopatologiczny o sztywnych ściankach w kolorze mlecznym (półprzezroczysty) o pojemności 2300 ml, wykonany z PP (polipropylenu)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pojemnik histopatologiczny o sztywnych ściankach w kolorze mlecznym (półprzezroczysty) o pojemności 2300 ml, wykonany z PP (polipropylenu).

Pytanie 67 Dotyczy : PAKIET NR 6:

Pozycja 8 - Czy Zamawiający dopuści pojemnik histopatologiczny o sztywnych ściankach w kolorze mlecznym (półprzezroczysty) o pojemności 3000 ml, wykonany z PP (polipropylenu)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pojemnik histopatologiczny o sztywnych ściankach w kolorze mlecznym (półprzezroczysty) o pojemności 3000 ml, wykonany z PP (polipropylenu).

Pytanie 68 Dotyczy : PAKIET NR 6:

Pozycja 9 - Czy Zamawiający dopuści pojemnik histopatologiczny o sztywnych ściankach w kolorze mlecznym (półprzezroczysty) o pojemności 10000 ml, wykonany z PP (polipropylenu)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pojemnik histopatologiczny o sztywnych ściankach w kolorze mlecznym (półprzezroczysty) o pojemności 10000 ml, wykonany z PP (polipropylenu).

Pytanie 69 Dotyczy : PAKIET NR 6:

Pozycja 10 - Czy Zamawiający dopuści pojemnik histopatologiczny o sztywnych ściankach w kolorze mlecznym (półprzezroczysty) o pojemności 5000 ml, wykonany z PP (polipropylenu)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pojemnik histopatologiczny o sztywnych ściankach w kolorze mlecznym (półprzezroczysty) o pojemności 5000 ml, wykonany z PP (polipropylenu).

Pytanie 70 Pakiet nr 17

Załącznik nr 4 Umowa

§6

Czy Zamawiajacy wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych do:

- ust. 1 do 0,2% ?

- ust. 2 do 0,2% ?

- ust. 4 do 0,2% ?

- ust. 5 do 10%?

Uzasadnienie: obecnie ustalona wielkość kar umownch jest za wysoka od szkody jaką może ponieść Zamawiajacy w wyniku naruszenia zapisów umownych przez Wykonawcę i odbiega od standardóów funkcjonujących na rynku drodnego sprzętu medycznego w zamówieniach publicznych. Rolą kary umownej powinno być dyscyplinowanie Wykonawców a nie nadmierne wzbogacenie Zamawiającego. Ponadto obecnie ustalona wysokość kar odbiega także od zasady równości stron umowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie powyższej zmiany. Zamawiający zmodyfikował zapisy umowy w następujący sposób: § 6, ust. 1- do kwoty 1% wartości  netto niezrealizowanej pozycji zamówienia, jednak nie mniej niż 20,00zł od każdej niezrealizowanej pozycji zamówienia objętego daną dostawą;

-  § 6, ust. 2- do kwoty 3% wartości  netto niezrealizowanej dostawy za każdy dzień opóźnienia do dnia wykonania dostawy;

--  § 6, ust. 5- do kwoty 30% wartości umowy netto

Pytanie 71 Dotyczy pakietu nr 18- Akcesoria do videoendoskopu intubacyjnego Karl Storz

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę wydłużenie maksymalnego terminu realizacji zamówienia z 4 dni roboczych na 10 dni roboczych?

Wszystkie zamówienia są realizowane niezwłocznie jednakże wymagają zorganizowania procesu logistycznego, tak by można było dotrzymać terminu dostawy wskazanego w umowie. Ponadto, przedmiotem zamówienia nie są leki ratujące życie, a sprzęt, którego zakup można zaplanować z odpowiednim wyprzedzeniem.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie maksymalnego terminu realizacji zamówienia z 4 dni roboczych na 10 dni roboczych.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niektórych elementów przedmiotu zamówienia, spełniających wszystkie wymagania Zamawiającego, tj. zaworów ssących, tuby ochronnej do endoskopów giętkich i gumowej zatyczki do przyłącza Luer-Lock, które nie podlegają ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2019 poz.175 z późn. zm.) a zatem obowiązkowi wystawienia deklaracji zgodności oraz obowiązkowi oznakowania znakiem CE (tzw. wyrób niemedyczny), dla których stawka VAT wynosi 23%?

Oraz odstąpi od konieczności dołączenia oświadczenia załącznik nr 8 do SWZ dla tych wyrobów niemedycznych?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 72 (dot. wzoru umowy §6 ust. 1 )

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar umownych w przypadku zwłoki w dostawie do 0,5% ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w projekcie umowy w zakresie paragrafu 6 pkt 1.

Pytanie73 (dot. wzoru umowy §6 ust. 2)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar umownych w przypadku opóźnienia w wymianie przedmiotu umowy do 2% ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w projekcie umowy w zakresie paragrafu 6 pkt. 2. Zamawiający zmniejszył wartość kar z 5% na 3%.

Pytanie 74 Pakiet nr 13, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw do 24- godzinnej toalety jamy ustnej zawierający:

- 2 szczoteczki do zębów z odsysaniem i gąbka na górnej powierzchni pokrytą dwuwęglanem sodu

- 4 gąbki z odsysaniem i zagiętą końcówką pokrytą dwuwęglanem sodu

- 2 jednorazowe opakowania bezalkoholowego płynu do płukania jamy ustnej z 0,12% roztworem chlorheksydyny

- 4 jednorazowe opakowania bezalkoholowego płynu do płukania jamy ustnej z 0,1% nadtlenkiem wodoru

- 6 gąbek aplikatorów

- 6 jednorazowych opakowań preparatu nawilżającego do ust na bazie wodnej.

Proponowany zestaw z powodzeniem jest stosowany w Państwa placówce.

W razie niedopuszczenia ww. prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów, wyjaśniających stanowisko Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 75 Pakiet nr 13, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw do 24- godzinnej toalety jamy ustnej zawierający:

- 2 szczoteczki do zębów z odsysaniem i gąbka na górnej powierzchni pokrytą dwuwęglanem sodu

- 4 gąbki z odsysaniem i zagiętą końcówką pokrytą dwuwęglanem sodu

- 6 jednorazowych opakowań bezalkoholowego płynu do płukania jamy ustnej z 0,12% roztworem chlorheksydyny

- 6 gąbek aplikatorów

- 6 jednorazowych opakowań preparatu nawilżającego do ust na bazie wodnej.

Proponowany zestaw z powodzeniem jest stosowany w Państwa placówce.

W razie niedopuszczenia ww. prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów, wyjaśniających stanowisko Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 76 Pakiet nr 20, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw z drenem o niebieskich konektorach?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 77 Pakiet nr 20, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw z drenem o niebieskich konektorach?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 78 Pakiet nr 20, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści dren o średnicy wewnętrznej 5 mm i zewnętrznej 8 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 79 Pakiet nr 20, pozycja 4

Czy Zamawiający ma na myśli samą końcówkę do odsysania Yankauer bez drenu?

Odpowiedź: Zamawiający ma na myśli samą końcówkę do odsysania Yankauer bez drenu.

Pytanie 80 Pakiet nr 33, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści pozycjoner pod szyję o wymiarze 48 x 19?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 81 Pakiet nr 34, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści łyżkę światłowodową z podstawą łyżki (mocowaniem łyżki z rękojeścią) wykonaną z plastiku, natomiast część użytkowa wykonana z metalu?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza łyżki światłowodowej z podstawą łyżki (mocowaniem łyżki z rękojeścią) wykonaną z plastiku, natomiast część użytkowa wykonana z metalu. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 82 Pakiet 17

Poz. 4 prosimy o dopuszczenie dł. 2,5 m.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza dł.2,5m.

Poz. 7 prosimy o dopuszczenie dł. 2,5 m.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza dł. 2,5m

Poz. 8-10

Prosimy o wydzielenie poz. 8-10 od oddzielnego zadania.Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie poz.8-10 do oddzielnego zadania.

Pytanie 83 Pakiet 19

Poz. 1 i 2

Prosimy o dopuszczenie kołder kompatybilnych z urządzeniem Bai Hugger - mocowanie za pomocą opaki zapinanej na velcro.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza kołder kompatybilnych z urządzeniem Bai Hugger - mocowanie za pomocą opaki zapinanej na velcro. Zgodnie z SWZ.

Poz. 1 prosimy o dopuszczenie rozmiaru 195x100 cm.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza rozmiaru 195x100 cm.

Poz. 2 prosimy o dopuszczenie rozmiaru 217 x 91 cm.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza rozmiaru 217 x 91 cm.

Pytanie 83 Pakiet 34

Prosimy o wydzielenie poz. 1 do oddzielnego zadania. Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie poz.1 do oddzielnego zadania.

Poz. 1 prosimy o dopuszczenie łyżek wykonanych ze stali nierdzewnej klasy AISI 304.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 84 Pakiet 35

poz. 1, 2, 3 prosimy o dopuszczenie opasek o wymiarach 30x8 cm, z nylonowym oczkiem i zintergrowaną tasiemką o dł. 108cm, z możliwością prania w temp. 40 OC, spełniających pozostałe wymagania.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza,  nie wymaga.

Pytanie 85 zapytanie do zadania nr 8 :
Czy zamawiający dopuści, produkt równoważny ? Elektroda jednorazowa LIFEPAK, z wypuszczonym przewodem do defibrylatorów LIFEPAK (konektor Quick Combo):
- rozmiar dla dla dorosłych waga pacjenta od 25
- komplet składający się z dwóch elektrod .

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza Elektroda jednorazowa LIFEPAK, z wypuszczonym przewodem do defibrylatorów LIFEPAK (konektor Quick Combo):
- rozmiar dla dla dorosłych waga pacjenta od 25
- komplet składający się z dwóch elektrod .

Pytanie 86 Pakiet 27

Poz 1, 2. Czy można zaoferować podkłady 2 warstwowe, wykonane z laminatu foliowo-włókninowego, w opakowaniach A’100 sztuk? Pozostałe zapisy zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza podkładów 2 warstwowych, wykonanych z laminatu foliowo-włókninowego, w opakowaniach A’100 sztuk.

Pytanie 87 Pakiet 28

Czy można zaoferować siatki do przepuklin pachwinowych do laparoskopowych zabiegów, anatomiczny trójwymiarowy (3D) kształt dopasowany do kanału pachwiny, siatki posiadają przyśrodkowy znacznik orientacji z pamięcią kształtu, masa siatki 60 g/m2, siatki nie wymagają dodatkowego mocowania, prawo i lewostronne, rozmiar:

LARGE – 16,5cm x 11,5cm Lub SMALL/MEDIUM – 14,5cm x 11,5cm, do wyboru przez Zamawiającego? Wszystkie pozostałe zapisy zgodne z SWZ

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza siatki do przepuklin pachwinowych do laparoskopowych zabiegów, anatomiczny trójwymiarowy (3D) kształt dopasowany do kanału pachwiny, siatki posiadają przyśrodkowy znacznik orientacji z pamięcią kształtu, masa siatki 60 g/m2, siatki nie wymagają dodatkowego mocowania, prawo i lewostronne, rozmiar: LARGE – 16,5cm x 11,5cm Lub SMALL/MEDIUM – 14,5cm x 11,5cm, pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Pytanie 88 Dot. zapisów umowy:

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby rozliczenia o których mowa w §3 ust. 3  odbywały się z członkiem konsorcjum ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, aby rozliczenia o których mowa w §3 ust. 3  odbywały się z członkiem konsorcjum, tylko w przypadku gdy jest on upoważniony przez pozostałych członków konsorcjum do dokonywania rozliczeń.

- Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zapis możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%. Projekt umowy bez zmian.

Pytanie 89

W przypadku opóźnienia w wymianie przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w § 4 ust. 16, Zamawiający będzie naliczał karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto niezrealizowanej dostawy wolnej od wad za każdy dzień opóźnienia do dnia wykonania dostawy, jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto niezrealizowanej w terminie dostawy wolnej od wad

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie powyższych zmian w projekcie umowy.

Pytanie 90

W przypadku odstąpienia przez którąkolwiek ze Stron od niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną  w wysokości 10% nierealizowanej wartości umowy brutto.

Odpowiedź: Zgodnie z projektem umowy.

Pytanie 91

W przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego w trybie określonym w § 5 ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 0,5% wartości brutto przedmiotu umowy Zamawiający jest uprawniony do żądania od Wykonawcy odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy w zakresie paragrafu 6 punkt 4.

Pytanie 92

Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dodanie zapisu do umowy :” Na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Zamawiający  udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy.”

Pytanie 93 - Pakiet 32

Pozycja2
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu z cewnikiem w rozmiarze CH8, CH9 do wyboru przez Zamawiającego, tak jak obecnie stosowane

Odpowiedź:  Zamawiający nie dopuszcza zestawu z cewnikiem w rozmiarze CH8, CH9. Zgodnie z SWZ.

Pozycja 3 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika z mandrynem wykonanym z poliestru, tak jak obecnie stosowane.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza cewnik z mandrynem wykonanym z poliestru.

Pozycja 19
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika o dł.40cm, tak jak obecnie stosowane.

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza cewnik o długości 40cm.

Pozycja 26

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika okluzyjnego o rozmiarze 5Ch, dł. 80cm z balonem pozbawionym lateksu o pojemności 1.5ml, z rozłączalnym adapterem inflacyjnym.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza cewnik okluzyjny o rozmiarze 5Ch, dł. 80cm z balonem pozbawionym lateksu o pojemności 1.5ml, z rozłączalnym adapterem inflacyjnym.

Pytanie 94  Pakiet 5

Pozycja 1 
Prosimy o dopuszczenie pojemnika ze sterylną wodą do zamkniętego nawilżania tlenu, produkt do użytku przez jednego pacjenta przez okres min 30 dni, potwierdzone oświadczeniem producenta.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 95 Pakiet 13

Pozycja 1 
Prosimy o dopuszczenie zestawu do 24-godzinnej toalety jamy ustnej na sześć procedur o składzie:

Dwa osobne opakowania każde zawierające:

-  jedną szczoteczkę do zębów z odsysaniem i gąbką na górnej powierzchni pokrytą dwuwęglanem sodu,

-  płyn do płukania jamy ustnej o właściwościach myjących, dezynfekujących i nawilżających, w wyciskanej saszetce, 7ml

Cztery osobne opakowanie zawierające:

- jedną gąbkę pokrytą dwuwęglanem sodu, z odsysaniem oraz z zagiętą końcówką,

- płyn do płukania jamy ustnej o właściwościach myjących, dezynfekujących i nawilżających w wyciskanej saszetce, 7ml

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 96, dotyczy Pakietu nr 37, poz. 3,4,5

Czy Zamawiający w poz. 3,4,5 wyrazi zgodę na zaoferowanie cementu, który posiada jeden składnik barwiony na zielono?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 97, dotyczy Pakietu nr 37, poz. 6,7,8

Czy Zamawiający w celu uzyskania najkorzystniejszej oferty wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu poz. 6,7,8?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z pakietu 37 pozycji 6,7,8. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 98 Pakiet 6
Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na dopuszczenie w pozycjach 1-10 pojemników delikatnie zwężających się ku dołowi.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w pozycjach 1-10 pojemników delikatnie zwężających się ku dołowi.

Pytanie 99 Pakiet 6
Prosimy o wyrażenie zgody w poz.1-10 na pojemniki do transportu materiału operacyjnego do badań histopatologicznych wykonanych z polipropylenu (PP), zamiast polistyrenu (PS). Polipropylen charakteryzuje się większą odpornością na odczynniki chemiczne oraz trwałością i odpornością na uszkodzenia (pęknięcia) niż polistyren, a zatem jest lepszym materiałem niż PS do przewożenia próbek utrwalonych w formalinie.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w poz.1-10 na pojemniki do transportu materiału operacyjnego do badań histopatologicznych wykonanych z polipropylenu (PP).

Pytanie 100 Pakiet 6
Prosimy o dopuszczenie w poz.5-10 pojemników do transportu materiału operacyjnego o sztywnych ściankach z nieprzeźroczystego polipropylenu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w poz.5-10 pojemników do transportu materiału operacyjnego o sztywnych ściankach z nieprzeźroczystego polipropylenu.

Pytanie 101 Pakiet 6
Prosimy o dopuszczenie w pozycji 6 pojemnika o pojemności 1200 ml. Tak niewielka różnica w pojemności nie wpływa na funkcjonalność pojemnika.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w pozycji 6 pojemnika o pojemności 1200 ml.

Pytanie 102 Pakiet 6
Prosimy o dopuszczenie w pozycji 9 pojemnika o pojemności 10,6 L

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w pozycji 9 pojemnika o pojemności 10,6 L.

Pytanie 103 Pakiet 6
Prosimy o dopuszczenie w pozycji 10 pojemnika o pojemności 5600 ml.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w pozycji 10 pojemnika o pojemności 5600 ml.

Pytanie 104 Pakiet 6
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż wymaga aby pojemniki do badań histopatologicznych spełniały wymagania wyrobu medycznego do diagnostyki IVD oraz posiadały na stałe przytwierdzone oznakowanie np. w postaci: wysokiej jakości etykiety odpornej na odczynniki rutynowo stosowane na pracowni (dalej zwanej etykietą) lub nadruk lub oznakowania w postaci techniki IML.

W obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dn. 24 września 2021 r. w sprawie standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania jednostek diagnostyki patomorfologicznej czytamy:

„ 1) pojemniki do przechowywania i transportu materiału histologicznego; pojemniki spełniają wymagania wyrobu medycznego do diagnostyki in vitro zgodnie z aktualnie obowiązującymi regulacjami prawnymi;
2) sposób oznakowania pojemników; pojemniki są oznakowane niezmywalnymi etykietami zawierającymi dane pozwalające na identyfikację pacjenta i pobranego materiału, zgodnie z załączonym skierowaniem.”
Dodatkowo, zgodnie z wytycznymi PTP zawartego w dokumencie „Standardy organizacyjne oraz standardy postepowania w patomorfologii – wytyczne dla zakładów/pracowni patomorfologii” w Rozdziale 9 pt.: „Zasady utrwalania, zabezpieczenia i transportu materiału tkankowego do badania patomorfologicznego zestaw standardów organizacyjnych oraz standardów postępowania w patomorfologii” czytamy: 
„1) Pojemniki muszą być oznakowane etykietą z danymi identyfikującymi pacjenta oraz informacją o rodzaju pobranego materiału. Dane na etykiecie muszą się zgadzać z danymi na skierowaniu, mogą być wyrażone w formie kodu paskowego. 
2) Etykieta umieszczona na naczyniu musi być trwała, niezmywalna, aby nie została zniszczona lub uszkodzona w trakcie transportu, przypadkowego zalania naczynia”.
Dodatkowo zgodnie z zawartą definicją pojemnika na próbki w ustawie o wyrobach medycznych czytamy, iż jest to „pojemnik na próbki specjalnie przeznaczony przez wytwórcę do bezpośredniego przechowywania oraz zabezpieczenia próbek pobranych z organizmu ludzkiego do badania diagnostycznego in vitro”.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby pojemniki do badań histopatologicznych spełniały wymagania wyrobu medycznego do diagnostyki IVD oraz posiadały na stałe przytwierdzone oznakowanie np. w postaci: wysokiej jakości etykiety odpornej na odczynniki rutynowo stosowane na pracowni (dalej zwanej etykietą) lub nadruk lub oznakowania w postaci techniki IML.

Pytanie 105 Pakiet 30 Poz. 23:
Czy Zamawiający dopuści pudełko na 250 bloczków o wymiarach 400x245x60 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pudełko na 250 bloczków o wymiarach 400x245x60 mm.

Pytanie 106 Pakiet 30 Poz. 23:
Czy Zamawiający dopuści pudełko na 350 bloczków o wymiarach 455x225x50 mm?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza pudełka na 350 bloczków o wymiarach 455x225x50 mm.

Pytanie 107 Dotyczy wzoru umowy
Prosimy o modyfikację zapisów § 6 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągane przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, aby kary umowne były naliczane od wartości netto.

Pytanie 108 Dotyczy wzoru umowy
Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy sformułowania, iż
„Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 300 zł. netto”?
Mając na względzie czynniki ekologiczne i ekonomiczne, chcielibyśmy dążyć do ograniczenia liczby opakowań, ilości listów przewozowych i faktur w formie papierowej. W związku z tym prosimy o ustanowienie minimalnej wartości zamówienia w kwocie 300 zł. Dodatkowo zaś biorąc pod uwagę zapisy dotyczące kar umownych wyrażonych w kwocie, wnosimy o sformułowanie wartości minimalnej pojedynczego zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie do umowy powyższego sformułowania.

Pytanie 109 Dotyczy wzoru umowy
Z uwagi na nieproporcjonalną wartość kary umownej w stosunku do wartości zamówienia wnioskujemy o odstąpienie od zapisu § 6 ust.1 tj. kary minimalnej za zwłokę w dostawie towaru mniejszej niż 200 zł od każdej niezrealizowanej pozycji zamówienia objętego daną dostawą. A pozostawienie jedynie wartości procentowej i zmniejszenie jej do 0,1% wartości brutto niezrealizowanej pozycji zamówienia
Wykonawca zwraca uwagę, iż kary umowne w umowach o zamówienie publiczne powinny zmierzać do zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy. Natomiast wykorzystywanie przez Zamawiającego, będącego silniejszą stroną stosunku prawnego powstającego w wyniku udzielenia zamówienia publicznego, jego pozycji do zastrzegania na swoją rzecz kar umownych, które byłyby należne niezależnie od sposobu wykonania przedmiotu zamówienia, jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, a tym samym winno być uznane za wykraczające poza dopuszczalne zgodnie z art. 3531 k.c. granice swobody umów. Wysokość kar umownych winna pozostawać w korelacji ze szkodą, co zgodne jest z naturą odpowiedzialności odszkodowawczej (art. 3531 w zw. Z art. 361 § 1 i 2 w zw. Z art. 483 § 1 KC), a nie prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia się jednej strony umowy.
Zamawiający nie powinien wykorzystywać swojej dominującej pozycji ustalając wysokość kar umownych. Kary umowne powinny mieć charakter dyscyplinujący w stosunku do Wykonawcy, a nie prowadzić do wzbogacenia się Zamawiającego, a taką funkcję zaczynają pełnić w momencie, gdy okazuje się, iż wartość kary umownej może przekroczyć wartość zapłaty należną Wykonawcy za dostarczony towar. Nadto liczenie kary umownej w wysokości 1,5% wartości brutto niezrealizowanej pozycji zamówienia, jednak nie mniej niż 50,00 zł od każdej niezrealizowanej pozycji zamówienia objętego daną dostawą.
. W tym miejscu należy przywołać treść art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego, który stanowi, iż w przypadku, gdy zobowiązanie zostało wykonane w znacznej części dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej, to samo dotyczy przypadku, gdy kara jest rażąco wygórowana.
Dlatego też w przypadku braku zgody Zamawiającego na zmniejszenie kar umownych w momencie, gdy będą one naliczane, Wykonawca będzie zmuszony podjąć odpowiednie kroki prawne celem miarkowania tych kar, a co za tym idzie ochrony swoich interesów.
Czy wobec powyższego, Zamawiający dopuszcza możliwość rewizji swojego stanowiska w zakresie kar umownych i stosownego ograniczenia ich wysokości, zakresu stosowania itp., tak by wprowadzić zgodną z prawem i równorzędną relację łączącą Zamawiającego z Wykonawcą i pozbawienia kar umownych charakteru rażąco wygórowanych?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę w paragrafie 6 punkt 1. Zmawiający dokonał modyfikacji wspomnianego paragrafu następująco:” W przypadku zwłoki w dostawie przedmiotu umowy (poszczególnych zamówień składanych przez Zamawiającego) w terminie określonym w paragrafie 4 ust.1, Zamawiający będzie naliczał karę umowną w wysokości 1% wartości netto niezrealizowanej pozycji zamówienia, jednak nie mniej niż 20,00 zł od każdej niezrealizowanej pozycji zamówienia objętego daną dostawą.”

Pytanie 110 Dotyczy wzoru umowy
Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o dokonanie modyfikacji zapisów do projektu umowy w § 6 ust.2 poprzez zmniejszenie wysokości kar umownych do 1% wartości netto zamiast obecnych 5% z uwagi na nieadekwatność ich wysokości do danego niespełnienia świadczenia umowy?
Zamawiający nie powinien wykorzystywać swojej dominującej pozycji ustalając wysokość kar umownych. Kary umowne powinny mieć charakter dyscyplinujący w stosunku do Wykonawcy, a nie prowadzić do wzbogacenia się Zamawiającego, a taką funkcję zaczynają pełnić w momencie, gdy okazuje się, iż wartość kary umownej może przekroczyć wartość zapłaty należną Wykonawcy za dostarczony towar. Nadto liczenie kary umownej w wysokości 5% wartości brutto niezrealizowanej w terminie dostawy wymienianego asortymentu jest wysoce niesprawiedliwe . W tym miejscu należy przywołać treść art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego, który stanowi, iż w przypadku, gdy zobowiązanie zostało wykonane w znacznej części dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej, to samo dotyczy przypadku, gdy kara jest rażąco wygórowana.
Dlatego też w przypadku braku zgody Zamawiającego na zmniejszenie kar umownych w momencie, gdy będą one naliczane, Wykonawca będzie zmuszony podjąć odpowiednie kroki prawne celem miarkowania tych kar, a co za tym idzie ochrony swoich interesów.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę. Zamawiający paragraf 6 ust.2 zmodyfikował następująco: zmniejszył wysokość kar umownych do 3% wartości netto niezrealizowanej dostawy za każdy dzień opóźnienia do dnia wykonania dostawy.

Pytanie 111 Dotyczy wzoru umowy
Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby łączna suma kar umownych nie przekroczyła poziomu 20% wartości netto umowy?
Wykonawca zwraca uwagę, iż w świetle orzecznictwa, a także wyjaśnień umieszczonych na stronach Urzędu Zamówień Publicznych, za karę rażąco wygórowaną, nieproporcjonalną i nie spełniającą swej kompensacyjnej funkcji należy uznać karę w sytuacji, w której równa się ona bądź jest zbliżona do wysokości wykonanego z opóźnieniem zobowiązania. Wprowadzenie limitu zgodnie z powyższą propozycją pozwoli uniknąć takiej sytuacji. 
Wykonawca nadmienia, iż klauzula przewidująca kary umowne o wygórowanym została uznana przez Urząd Zamówień Publicznych za klauzulę kontrowersyjną, naruszająca równowagę stron w sposób nadmierny, a „kara umowna nie może być instrumentem służącym wzbogaceniu wierzyciela, a zatem przyznającym mu korzyść majątkową w istotny sposób przekraczającą wysokość poniesionej przez wierzyciela szkody” (wyrok SN z dn. 24 stycznia 2014 r., sygn. I CSK 124/13).
Nadto zgodnie z przyjętym przez KIO stanowiskiem: „Nie można akceptować takich mechanizmów, które pozbawią wykonawcy przychodu z tytułu świadczonej usługi. Kara umowna powinna mieć wysokość, która będzie odczuwalna w stopniu dyscyplinującym stronę umowy, ale nie w stopniu prowadzącym do rażącego wzbogacenia jednej strony kosztem drugiej, a wręcz czyniącym niecelowym jej wykonywanie.” (wyrok z dn. 28.12.2018 r., sygn. akt 2574/18). W świetle powyższego zasadnym jest postulat Wykonawcy, aby już na etapie formułowania warunków umowy wprowadzić rozwiązania zabezpieczające przez zaistnieniem skrytykowanej przez KIO sytuacji.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na następującą modyfikację :” Łączna wysokość kar umownych nie może przekraczać 30 % łącznej wartości umowy netto określonej w paragrafie 2 ust.1”

Pytanie 112 Dotyczy wzoru umowy
W związku z zapisem art. 433 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zwracamy się z prośbą o zmodyfikowanie zapisów § 6 w taki sposób aby kary umowne były naliczane za „zwłokę” a nie „opóźnienie” jak to zostało sformułowane.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 113 Dotyczy wzoru umowy
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do wzoru umowy klauzuli wyłączającej odpowiedzialność Stron na wypadek wystąpienia tzw. siły wyższej?
Wykonawca proponuje następującą treść ww. klauzuli: „Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie lub niewykonanie Umowy w takim zakresie, w jakim zostało to spowodowane działaniem siły wyższej. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenia zewnętrzne, niezależne od Stron i niemożliwe do przewidzenia, takie jak w szczególności: kataklizmy lub analogiczne zdarzenia wywołane przez siły naturalne, wojnę, strajki, ataki terrorystyczne, zdarzenia medyczne i epidemiologiczne, inne zdarzenia losowe, działania producentów, gwałtowną dekoniunkturę, inne nieprzewidziane zdarzenia polityczne, w tym akty władzy państwowej, akty organów unijnych, a także okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, które wpływają w jakikolwiek sposób na należyte wykonanie umowy.”

Odpowiedź: Do umowy zostaną dodane następujące zapisy do paragrafu 6.

19. „ Żadna ze stron umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z winy danej Strony, w  szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa.”

20.  Dla celów Umowy ''Siła Wyższa" oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powodzie, epidemie.

21.W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie (odpowiednio udokumentuje zaistniałe okoliczności). Wówczas Strony niezwłocznie ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji Umowy. Strona zgłaszająca okoliczności musi kontynuować realizację swoich zobowiązań wynikających z Umowy w takim stopniu, w jakim jest to możliwe i musi szukać racjonalnych środków alternatywnych dla realizowania zakresu, jaki nie podlega wpływowi Siły Wyższej.

22.Jeżeli Siła Wyższa, będzie trwała nieprzerwanie przez okres 180 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań oprócz płatności należnych z tytułu prawidłowo wykonanych usług.

23. Stan Siły Wyższej powoduje odpowiednie przesunięcie terminów realizacji Umowy chyba, że Strony postanowiły inaczej.

Pytanie 114 Dotyczy wzoru umowy
Uprzejmie prosimy o możliwość wprowadzenia zapisów dotyczących zmian umowy w zakresie możliwości dostarczenia zamienników o parametrach nie gorszych niż przedmiot umowy. W obecnej sytuacji pandemii Covid-19 i wiążących się z nią kłopotów w zapewnieniu ciągłości dostaw asortymentu, surowców potrzebnych do produkcji, braków kadrowych spowodowanych chorobą pracowników, Wykonawca nie zawsze ma wpływ na terminową dostawę towaru, natomiast w przypadku wprowadzenia zamienników istnieje realna szansa na terminowe wywiązanie się z umowy i niewstrzymywanie szpitala w świadczeniu usług.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie następującego zapisu do umowy:” W przypadku uzasadnionego braku na rynku produktu objętego umową strony dopuszczają jego zamianę na zamiennik z zachowaniem ceny w umowie. Wykonawca jest zobowiązany udokumentować podstawę wprowadzenia zmiany. „

Pytanie 115 Dotyczy wzoru umowy
Wnosimy o takie ukształtowanie zapisów umowy aby wartość umowy była określona dla każdego zadania osobno?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 116
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny jednostkowej za 1 szt. wyrobów z dokładnością do 3 lub 4 miejsc po przecinku w Pakiecie nr 30 poz.6, bądź dopuszczenie podania ceny za opakowanie? 
Zgodnie z orzeczeniem zespołu Arbitrów – sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06 dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną.

Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza w pakiecie 30 poz. 6 podanie ceny za opakowanie (przy podaniu ile w opakowaniu jest sztuk).

Zamawiający informuje, iż:

1) pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

2) wszystkie zmiany dokumentacji wynikające z udzielonych wyżej wyjaśnień należy uwzględnić przy składaniu ofert powołując się na odpowiedzi Zamawiającego.

3) wszystkie zmiany dokumentacji wynikające z udzielonych wyżej wyjaśnień dotyczące umowy zostaną wprowadzone do umowy przed ich podpisaniem z Zamawiającym.

4) termin składania  i otwarcia ofert  nie ulega zmianie.

DYREKTOR

SP ZOZ MSWiA w Łodzi

dr n. med. Robert Starzec, MBA