Załącznik nr 2

NAZWA ZAMAWIAJACEGO

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI w ŁODZI

ul. Lutomierska 108/112, 91-048 ŁÓDŹ

NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dotyczący prac związanych z naprawą kojców dla psów w obiekcie Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu ul. Długa 58/60, 95-100 Zgierz.

ADRES LOKALIZACJI:

Komenda Powiatowa Policji w Zgierzu

ul. Długa 58/60,

95-100 Zgierz.

OPIS   PRZEDMIOTU   ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest:

- Demontaż stalowych kojców dla psów służbowych (2szt).

- Wyrównanie podłoża - nawierzchni betonowej wraz z uwzględnieniem odpowiednich spadków tak aby nie zalegała woda wraz z zastosowaniem odpływu liniowego i udrożnienie aktualnego odpływu.

- Wykonanie trzech kojców dla psów konstrukcji stalowej z uwzględnieniem wymogów jakich powinny cechować się kojce dla psów wraz z odpowiednim zadaszeniem i systemem odprowadzania nadmiaru wody deszczowej i innej.

- Zainstalowanie kojców dla psów na nowym podłożu.