Opis przedmiotu zamówienia:

”Sukcesywana dostawa materiałów laboratoryjnych na lata 2021 - 2022”

Miejsce dostawy: Oczyszczalnia Ścieków w Miliczu, ul. Sułowska 1, 56-300 Miliczu

Testy kuwetowe i odczynnikowe

Oferta powinna być złożona na wszystkie pozycje zamówienia.

Oferta musi być złożona w PLN.

| Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Część I. | Testy kuwetowe – dostawa w styczniu 2021 r.: |
| 1. | ChZT zakres 10-150 mg/l ChZT (bezrtęciowe) | szt. | 175 | 7 op. x 25 szt. |
| 2. | ChZT zakres 300- 3500 mg/l ChZT | szt. | 25 | 1 op. x 25 szt. |
| 3. | Pog zakres 0,5-25 mg/l PO4-P | szt. | 250 | 10 op. x 25 szt. |
| 4. | Nog zakres 0,5- 15,0 mg/l Nog | szt. | 125 | 5 op. x 25 szt. |
|  | Testy odczynnikowe – dostawa w styczniu 2021 r.: |
| 5. | NH4-N zakres 0,010- 3,00 mg/l NH4-N | szt. | 500 | 1 op. x 500 testów |
| 6. | NO3-N zakres 0,1-25 mg/l | szt. | 200 | 2 op. x 100 testów |
|  | Testy kuwetowe – dostawa w styczniu 2022 r.: |
| 1. | ChZT zakres 10-150 mg/l ChZT (bezrtęciowe) | szt. | 175 | 7 op. x 25 szt. |
| 2. | ChZT zakres 100-1500 mg/l ChZT (bezrtęciowe) | szt. | 75 | 3 op. x 25 szt. |
| 3. | ChZT zakres 300- 3500 mg/l ChZT | szt. | 75 | 3 op. x 25 szt. |
| 4. | Pog zakres 0,5-25 mg/l PO4-P | szt. | 250 | 10 op. x 25 szt. |
| 5. | Nog zakres 0,5- 15,0 mg/l Nog | szt. | 125 | 5 op. x 25 szt. |
| 6. | Nog zakres 10-150 mg/l Nog | szt. | 125 | 5 op. x 25 szt. |
|  | Testy odczynnikowe – dostawa w styczniu 2022 r.: |
| 7. | NH4-N zakres 0,010- 3,00 mg/l NH4-N | szt. | 500 | 1 op. x 500 testów |
| 8. | NO3-N zakres 0,1-25 mg/l | szt. | 200 | 2 op. x 100 testów |
| Metoda fotometryczna dla wszystkich testów wykonywana jest na fotometrze photoLab 6600 UV-VIS firmy WTW. |