Projektowanie Instalacji Sanitarnych

i Nadzory Budowlane Arkadiusz Wilk

39-200 Dębica, ul. Starzyńskiego 116

( biuro ) - 39-200 Dębica, ul. Raczyńskich 3  ( I piętro )

NIP 872-144-59-89             Regon 850392855

e-mail:  biuro.awilk@onet.pl 	       tel. kom.  510 115 379

NAZWA ELEMENTU PROJEKTU BUDOWLANEGO:

- PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI

- NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI GŁOWACZOWA

- ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: 39 – 217 GŁOWACZOWA

- KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: 	XXVI

INWESTOR:  	 GMINA CZARNA

ul. Dworcowa 6

39 – 215 Czarna

IDENTYFIKATORY DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH,

NA KTÓRYCH OBIEKT BUDOWLANY JEST USYTUOWANY: 180303_2.0004.498/2, 180303_2.0004.383/16

AUTOR PROJEKTU:

SPECJAJNOŚC INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ SANITARNYCH: mgr inż. Arkadiusz Wilk upr. proj. S-4/00

DATA: 09. 2021 r.

EGZ. 3

Spis zawartości projektu zagospodarowania działki

I.	Dokumenty dołączone do projektu	3

a)	Oświadczenie projektanta	3

b)	Kopia uprawnień i wpisu do izb projektantów	4

II.	Część opisowa	6

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI	6

1.	Przedmiot zamierzenia budowlanego	6

2.	Istniejący stan zagospodarowania działki	6

3.	Projektowane zagospodarowanie działki	6

4.	Zestawienie powierzchni	6

5.	Informacje i dane	6

6.	Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej	7

7.	Inne niezbędne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych	8

8.	Informacja o obszarze oddziaływania obiektu	9

III.	Część rysunkowa	10

1.	Zagospodarowanie terenu    rys. nr  1	11

# Dokumenty dołączone do projektu

## Oświadczenie projektanta

O Ś W I A D C Z E N I E

DATA: 09. 2021 r.

Na podstawie art. 34, ust. 3  pkt. 3d, ustawy Prawo budowlane

Oświadczam:

że projekt architektoniczno-budowlany pn.:

„BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI GŁOWACZOWA” sporządzony został w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

AUTOR PROJEKTU:

SPECJAJNOŚC INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ SANITARNYCH: mgr inż. Arkadiusz WILK upr. proj. S-4/00

## Kopia uprawnień i wpisu do izb projektantów

Za zgodność z oryginałem

09.2021 Dębica

# Część opisowa

### OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI

##### Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej projektowanej na działkach nr ewid. 498/2, 383/16 w miejscowości Głowaczowa, gm. Czarna, obr. 4.

##### Istniejący stan zagospodarowania działki

Teren objęty inwestycją liniową składa się z dz. nr ewid. 498/2, 383/16 położonych w miejscowości Głowaczowa, gm Czarna obr. 4. Na działce występuje uzbrojenie podziemne tj. wodociąg, kanalizacja sanitarna i gazociąg a także sieć elektryczna napowietrzna, drogi wewnętrzne.

##### Projektowane zagospodarowanie działki

Stan projektowany obejmuje lokalizację sieci wodociągowej PE100 PN 10 SDR 17 ∅90x5,4mm o długości 448,0m oraz kanalizacji sanitarnej PVC lite SN8 dn200 o łącznej długości 447,0m na działkach nr ewid. 498/2, 383/16, w miejscowości Głowaczowa, obr.4 gm. Czarna.

Projektowane sieci wodociągowa i kanalizacji sanitarnej zostaną wpięte do istniejących sieci odpowiednio: wo90 i ks200 prowadzonych na działce nr ewid. 383/16 w miejscowości Głowaczowa, obr.4 gm. Czarna

##### Zestawienie powierzchni

Nie dotyczy

##### Informacje i dane

- rodzaj ograniczeń lub zakazów w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikających z aktów prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy 
i zagospodarowania terenu

Nie dotyczy

- Dane o rejestrze zabytków i ochronie konserwatorskiej

Teren inwestycji składający się z działek nr ewid. 498/2, 383/16  położonych w miejscowości Głowaczowa, gm Czarna, obr. 4 nie jest wpisany do rejestru oraz gminnej ewidencji zabytków  i nie podlega ochronie. Teren inwestycji leży poza obszarami objętymi formami ochrony archeologicznej lub konserwatorskiej.

- Określenie wpływu eksploatacji górniczej

Teren inwestycji nie znajduje się w obszarze terenu górniczego i nie wymaga uwzględniania wpływu eksploatacji górniczej.

- Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi

Teren inwestycji nie leży w obszarze objętym ochroną na podstawie przepisów odrębnych, nie jest terenem zamkniętym, ani narażonym na osuwanie się  mas ziemnych co ustalono na podstawie przeprowadzonych badań gruntowych. Nie stanowi również obszaru szczególnego zagrożenia powodzią ani nie koliduje z istniejącym drzewostanem.

Na terenie inwestycji nie ma obszarów lub obiektów przyrodniczo chronionych takich jak: pomniki przyrody, rezerwaty przyrody, parki narodowe, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu. Najbliższe znajdują się poza zasięgiem oddziaływania projektowanej inwestycji. Na terenie inwestycji i w jej bezpośrednim sąsiedztwie nie stwierdzono występowania gatunków dziko występujących grzybów oraz  innych roślin objętych ochroną prawną. Teren planowany do zajęcia w związku z budową nie stanowi miejsca stałego bytowania i rozrodu ptaków lub ssaków będących przedmiotem ochrony. Przedmiotowa Inwestycja nie jest położona w Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000, nie będzie realizowana w pobliżu jej granicy oraz w żaden sposób nie będzie na nią oddziaływać, w związku z tym nie pogorszy stanu siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk roślin i zwierząt, dla których wyznaczono obszar Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Usuwanie odpadów stałych realizowane będzie zgodnie z zasadami obowiązującymi na terenie gminy.

##### Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej

a) informacje o powierzchni zabudowy, wysokości i liczbie kondygnacji

Nie dotyczy

b) informacje o klasyfikacji pożarowej z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania

Nie dotyczy

c) informacje o klasie odporności pożarowej oraz odporności ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia przez ściany zewnętrzne i dachy

Nie dotyczy

d) informacje o występowaniu zagrożenia wybuchem, w tym informacje dotyczące pomieszczeń zagrożonych wybuchem oraz stref zagrożenia wybuchem w przestrzeni zewnętrznej

Nie dotyczy

e) informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, w tym informacje o odległościach od sąsiadujących obiektów budowlanych, działek lub terenów oraz parametrach wpływających na odległości dopuszczalne

Sieci wodociągowa i kanalizacji sanitarnej zostały zaprojektowane z zachowaniem normatywnych odległości od innego uzbrojenia terenu.

f) informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia działań ratowniczych, w tym informacje o drogach pożarowych oraz dojściach dla ekip ratowniczych, zaopatrzeniu w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru, w tym o wymaganej ilości wody do celów przeciwpożarowych, urządzeniach i innych rozwiązaniach w zakresie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę, usytuowaniu źródeł wody do celów przeciwpożarowych, hydrantów zewnętrznych lub innych punktów poboru wody oraz stanowisk czerpania wody wraz z dojazdami dla pojazdów pożarniczych

Sieć wodociągowa, hydranty oraz pozostała armatura nie zostały zaprojektowane na cele przeciwpożarowe.

##### Inne niezbędne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych

Projektowana inwestycja nie będzie powodować w szczególności:

- ograniczania dostępu do drogi publicznej,

- pozbawienia możliwości korzystania z wody, kanalizacji, gazu, energii elektrycznej, cieplnej i środków łączności

- pozbawienia dopływu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi,

- uciążliwości wywołanej przez hałas, wibracje i zakłócenia elektryczne, promieniowanie,

- zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby,

Wszystkie roboty w pobliżu innego uzbrojenia terenu należy wykonywać ręcznie i pod nadzorem właścicieli sieci danego medium.

##### Informacja o obszarze oddziaływania obiektu

Zgodnie z art. 3 pkt. 20 ustawy Prawo budowlane przez obszar oddziaływania obiektu należy rozumieć  teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zabudowie tego terenu.

Obszar oddziaływania inwestycji tj. projektowane sieci wodociągowa i kanalizacji sanitarnej, obejmuje dz. nr ewid. 498/2, 383/16  położonych w miejscowości Głowaczowa, gm Czarna, obr. 4.

Projektowana inwestycja nie będzie powodować w szczególności:

- ograniczania dostępu do drogi publicznej,

- pozbawienia możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii,

- pozbawienia dopływu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi;

- uciążliwości wywołanej przez hałas, wibracje i zakłócenia elektryczne, promieniowanie,

- zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby,

- zmiany warunków gruntowo-wodnych na działkach sąsiednich.

Projektowana inwestycja „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Głowaczowa” nie ogranicza zabudowy terenów sąsiednich i dlatego zasięg oddziaływania projektowanych sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej nie wykracza poza obręb działek nr ewid. 498/2, 383/16  położonych w miejscowości Głowaczowa, gm Czarna, obr. 4.

Opracował:

# Część rysunkowa

1. Zagospodarowanie terenu				rys. nr  1

##### Zagospodarowanie terenu				rys. nr  1