| Poznań, 7 lipca 2023 r. |  |
| --- | --- |

K-292-4-858/23

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Modernizacja i rozbudowa instalacji oświetlenia podstawowego oraz wymiana pionów kanalizacji deszczowej w budynku Collegium Altum Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu przy ul. Powstańców Wielkopolskich 16 (ZP/024/23), prowadzonym w trybie podstawowym wpłynęły pytania, na które Zamawiający niniejszym odpowiada.

Pytanie nr 1

Czy istnieje możliwość innego podziału wykonania kanalizacji deszczowej i związanego z nim wykończenia słupów na +3? Oferent zwraca uwagę na krótki okres realizacji robót oraz fakt że prace na piętrze 3 należy wykonywać łącznie z pracami na piętrze 2. Oferent sugeruje korzystniejsze rozwiązanie polegające na wykonywaniu prac całymi pionami. Pozwoli to na ograniczenie oddziaływania na budynek oraz na osoby w nim pracujące.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza inny podział wykonania prac. Dla Zamawiającego kluczowym jest wykonanie wszystkich prac w terminie do 15.09.2023 na piętrze trzecim w obszarze od osi A do E  oraz osi 6 do 14 (Rysunek A5). Prace w pozostałej strefie piętra trzeciego mogą zostać zakończone łącznie z pracami na piętrze drugim.

Wprowadzone zmiany nie mają wpływu na podział płatności opisany w dokumentacji przetargowej.