Tarnów, 02 maja 2023 r.

WIM.271.7.2023

**Wyjaśnienia na zapytania**

**dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ)**

Działając w oparciu o art. 284 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm. - dalej uPzp), Zamawiający – Gmina Miasta Tarnowa - Urząd Miasta Tarnowa udziela poniżej odpowiedzi na złożony przez Wykonawcę wniosek o wyjaśnienie treści SWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt 1 uPzp na zadanie pn. **„Budowa tężni solankowej na terenie Parku Piaskówka w Tarnowie”.**

**Pytanie nr 1:**

Czy w wycenie należy uwzględnić zaprojektowanie układu automatyki zgodnie z załączoną technologią ręcznego działania tężni? – brak informacji w przedmiarach oraz w projekcie. Jeżeli tak, to prosimy o podanie ilości zasuw z napędami elektrycznymi oraz czy Zamawiający wymaga, aby zgłaszane przez system poszczególne błędy i awarie były przesyłane po linii GSM – jak analogiczne rozwiązania w tężni na Górze św. Marcina.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje iż należy uwzględnić w wycenie zaprojektowanie i wykonanie układu automatyki dla trzech zasuw z napędami elektrycznymi zgodnie z projektowaną technologią. Ponadto Zamawiający wymaga, aby zgłaszane przez system poszczególne błędy i awarie były przesyłane po linii GSM.

z up. PREZYDENTA MIASTA

*Anna Spodzieja*

KIEROWNIK

Biura Zamówień Publicznych

Otrzymują:

1. Strona internetowa prowadzonego postępowania,
2. aa.