Wymiana instalacji CO w budynku sprężarkowni – projekt i wykonanie – Górażdże Cement SA, Stacja Przesypowa Cementu – SPC I Poznań

Lokalizacja: Górażdże Cement, SPC I Poznań, ul. Bałtycka 3, 61-017 Poznań,

Osoba do kontaktu w sprawie terminu wizji lokalnej oraz ustalenia szczegółów: Sebastian Trąbski, Kierownik SPC, tel. 697 050 223,

Termin wykonania prac: do końca września 2024

Zakres prac:

- Przygotowanie projektu dotyczącego CO w budynku sprężarkowni (dobór: pieca, ilości, miejsc i rodzajów grzejników, pozostałych części instalacji CO)

  - Podział na dwie części:

    - Sprężarkownia (czujnik temperatury przeciwzamrożeniowy  w pomieszczeniu może być niższa temperatura - ok. 10 st. Celsjusza)

    - Warsztat (temperatura, zgodna z przepisami BHP)

- Uzyskanie ewentualnych niezbędnych decyzji i pozwoleń,

- Kompleksowe wykonanie instalacji CO (demontaż niepotrzebnych elementów starej instalacji, montaż nowej instalacji)

- Podłączenie i uruchomienie nowej instalacji,

- Zagospodarowanie powstałych odpadów (niezbędne BDO) (sporządzić ich wykaz)

Orientacyjne wymiary:

Powierzchnia użytkowa: 326 m2

Kubatura: 1860 m3

Uwagi:

Przed przystąpieniem do prac niezbędne jest przedłożenie Instrukcji Bezpiecznego Wykonania Prac (IBWR).

Powstałe odpady należy zagospodarować (BDO) i po zakończeniu prac przekazać ich wykaz.

Godziny pracy SPC: pn-pt 6-16

Poglądowy rzut na budynek sprężarkowni

Zdjęcie 1. Sprężarkownia						Zdjęcie 2. Warsztat