ZAPYTANIE OFERTOWE

- Zamawiający: Miasto Kostrzyn nad Odrą

- Przedmiot zamówienia: „Eksploatacja i dozór dwóch kotłowni gazowych znajdujących się w budynku mieszkalnym przy ul. K. St. Wyszyńskiego 51 oraz budynku użytkowym przy ul. Kościuszki 3”.

Zamówienie obejmuje:

  - eksploatację i nadzór nad kotłowniami gazowymi usytuowanymi w budynku:

- mieszkalnym przy ul. K. St. Wyszyńskiego 51 w skład której wchodzą 2 piece na gaz ziemny BUDERUS LOGANO Plus o mocy nominalnej 2 x 200 kW w zakresie ciepłej wody użytkowej przez cały rok i centralnego ogrzewania w sezonie grzewczym,

- użytkowym przy ul. Kościuszki 3 w skład której wchodzi piec na gaz ziemny BUDERUS o mocy nominalnej 45 kW w zakresie centralnego ogrzewania w sezonie grzewczym.

- Pełnienie pogotowia awaryjnego.

3. Termin realizacji zamówienia: od 01.07.2023 r. do 30.06.2025 r.

4. Cena jest jedynym kryterium oceny ofert. Podana cena jest ceną ryczałtową.

W ofercie należy podać cenę netto i brutto dla powyższej usługi. W podanej cenie należy uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym koszty transportu, przeglądu kominiarskiego, przeglądu gazowego,  itp.

5. Inne istotne warunki zamówienia:

- Wzór umowy (załącznik).

- Dysponowanie co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia:

- dozorowe w zakresie konserwacji i remontów, urządzeń należących do Grupy 2 urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne dla następujących urządzeń i instalacji: kotły cieplne na paliwo gazowe o mocy powyżej 50 kW,

- dozorowe w zakresie konserwacji i remontów, urządzeń należących do Grupy urządzenia, instalacje i sieci gazowe  wytwarzające, przetwarzające, przesyłające,   magazynujące i zużywające paliwa gazowe dla urządzeń i instalacji gazowych o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa,

- eksploatacyjne w zakresie konserwacji i remontów, urządzeń instalacji i sieci należących do Grupy 3 urządzenia, instalacje i sieci gazowe  wytwarzające, przetwarzające magazynujące i zużywające paliwa gazowe dla urządzeń i instalacji gazowych o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa.

- Posiadania opłaconej polisy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie przedmiotu zamówienia co najmniej na 100 000 zł na dzień złożenia oferty.

- Posiadania wiedzy i doświadczenia, w okresie ostatnich pięciu lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) przed upływem terminu  składania ofert, firma wykonała przynajmniej 3 usługi zgodne z przedmiotem zamówienia na kwotę wyższą niż 30 tys. zł łącznie.

- Pełnienie pogotowia awaryjnego, dojazd nie dłużej niż 3 godz. od chwili zgłoszenia awarii.

- Termin płatności 14 dni od daty wystawienia i dostarczeniu faktury do Urzędu Miasta Kostrzyn nad Odrą.

- Płatnikiem jest Miasto Kostrzyn nad Odrą, ul. Graniczna 2, NIP 599-277-1328.

- Wynagrodzenie będzie płatne w 24 miesięcznych częściach.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania ofertowego  bez podania przyczyny.

- Wszystkie zapytania i odpowiedzi dotyczące realizacji zamówienia publicznego są   wiążące jeśli zostały złożone w formie pisemnej.

6. Sposób przygotowania oferty.

- Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „FORMULARZ OFERTOWY”.

- Wyliczenie całości oferty należy wykonać w arkuszu libre Office calc zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego. Wypełnione wyliczenie ceny powinno być podpisane przez Oferenta i dołączone do złożonej oferty.

- Ceny należy podać w PLN.

7. Miejsce i termin złożenia oferty.

- Ofertę złożyć należy do godz.12.00 dnia 14.04.2023 r.

- Ofertę złożyć poprzez platformę zakupową na stronie internetowej https://platformazakupowa.pl/pn/kostrzyn_nad_odra

- Liczy się termin wpłynięcia oferty, oferty niepełne lub złożone po terminie zostaną odrzucone.

8. Termin związania ofertą: 30  dni

9. Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami

jest Urszula Wiśniewska tel. 95-727 8179

....................................................................

(data, podpis burmistrza )