## Wykaz obiektów
WK.7021.162.2020.TN
WYKAZ OBIEKTÓW
Wykaz obiektów użyteczności publicznej do sporządzenia projektów termomodernizacji
lp | obiekty użyteczności publicznej | powierzchnia zabudowy [m2] | powierzchnia użytkowa [m2] | kubatura netto [m3] | zakres robót budowlanych | modernizacja oświetlenia - wymiana źródeł światła na LED SPBT | instalacja PV
1* | Szkoła Podstawowa w Żernikach Wrocławskich, ul. Kolejowa 7a - stara część - obiekt w wykazie zabytków | 286 | 514.8 | 2288 | - wymiana kotła grzewczego - docieplenie stropu poddasza wełną mineralną - wymiana okien - docieplenie stropu nad piwnicą wełną mineralną natryskową - wymiana drzwi | tak | nie
2* | Centrum Kultury w Świętej Katarzynie, ul. Główna 82 - obiekt w wykazie zabytków | 420 | 1039.5 | 4620 | - docieplenie ścian - docieplenie stropu nad piwnicą wełną mineralną natryskową - wymiana okien - wymiana drzwi | tak | tak
3 | Hala sportowa w Radwanicach, ul. Szkolna 14 a | 1200 | 1150 | 10350 | - system ogrzewania - modernizacja sterowania - montaż systemu BMS oraz wymiana agregatu grzewczo-wentylacyjnego - wymiana okien - wymiana drzwi | tak | tak
4 | Budynek zaplecza boiska sportowego w Żernikach Wrocławskich, ul. Parkowa 32 | 153 | 145 | 507.5 | - wymiana grzejników na nowe i montaż kolektorów PV - wymiana okien i montaż wentylacji hybrydowej | tak | tak
5* | Świetlica wiejska w Żernikach Wrocławskich, ul. Parkowa 2 - obszar wpisany do rejestru zabytków | 259.44 | 329.76 | 1094 | - docieplenie ścian - wymiana okien i montaż wentylacji hybrydowej - wymiana kotła grzewczego - wymiana drzwi | tak | tak
6 | Ochotnicza Straż Pożarna, ul. Św. Floriana 1, Sulimów | 247.05 | 200.05 | 487.95 | - ocieplenie dachu pianą poliuretanową - ocieplenie ściany zewnętrznej starej części - ocieplenie ścian zewnętrznych nowej części - ocieplenie cokołu - ocieplenie ściany kotłowni | tak | nie
* - budynki należy modernizować zgodnie ze wskazanym zakresem robót zawartym w audytach energetycznych z uwzględnieniem stanowiska Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków