## Arkusz2
FORMULARZ CENOWY - załącznik nr 2 do SWZ
Lp. | Implant | Jm | Ilość (18 m-cy) | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | Uwagi
1. | Trzpień bezcementowy, tytanowy, prosty, bezkołnierzowy, napylany w 1/3 bliższej porowatą plazmą tytanową, w minimum 8 rozmiarach, eurostożek 12/14 | szt | 15
2. | Trzpień cementowany w 5 rozmiarach, zakładany przy pomocy tego samego instrumentarium co w punkcie 1 | szt | 8
3. | Trzpień bezcementowy, tytanowy, przynasadowy, bezkołnierzowy, napylany w 1/2 bliższej porowatą plazmą tytanową, w minimum 8 rozmiarach, eurostożek 12/14. | szt | 85
4. | Trzpień bezcementowy, tytanowy, przynasadowy- osadzany szyjkowo, bezkołnierzowy, napylany w 2/3 bliższej porowatą plazmą tytanową, w minimum 8 rozmiarach, eurostożek 12/14. | szt | 15
5. | Panewka bezcementowa, hemisferyczna tytanowa press-fit z makrostrukturą ząbków odpowiadających za pierwotną fiksację oraz mikrostrukturą porowatej plazmy tytanowej odpowiadającej za wtórną fiksację, w wersjach bezotworowa i otworowa Panewki w rozmiarach 44-68mm. | szt | 100
6. | sruby do w/w panewki | szt | 20
7. | Panewka bezcementowa, hemisferyczna tytanowa samogwintująca, wkręcana z gwintem na całej wysokości czaszy. Rozmiar 44-68mm | szt | 15
8. | Panewka polietylenowa z pierścieniami metalowymi do orientacji przestrzennej RTG, o rozmiarze od 42 - 64 mm | szt | 2
9. | Głowa bipolarna rozmiar 43-55mm | szt | 10
10. | Głowa metalowa 28 mm, 32mm, 36mm w min. 4 rozmiarach szyjkowych. | szt | 10
11. | Głowa ceramiczna w min. 4 długościach szyjki, średnica w zależności od wielkości panewki od 28, 32, 36 mm. | szt | 115
12. | Wkład w wersji symetrycznej i asymetrycznej do panewek z polietylenu xlpe z wit E w zależności od wielkości panewki od 28, 32, 36 mm | szt | 75
13. | Korek wchłanialny kaniulowany lub polietylenowy w rozmiarach zgodnych z rozmiarem trzpienia. | szt | 10
14. | Augmenty panewkowe uniwersalne do panewek bezcementowych o strukturze drukowanej 3D, w rozmiarach odpowiadających panewkom | szt | 4
15. | Śruby augmentacyjne kotwiczące w rozmiarach ( 3 szt. na augment ) | szt | 12
16. | Kosz tytanowy do rekonstrukcji panewki z ramionami i ostrogą , wielootworowy anatomiczny ( prawy i lewy ) , każdy w min. 3 rozmiarach | szt | 2
17. | Śruba tytanowa do mocowania kosza w w ilości 6 szt. na kosz | szt | 12
18. | Trzpień bezcementowy tytanowy bezkołnierzowy rewizyjny w min. 8 rozmiarach i 4 długościach typu monoblok; stożek 12/14 | szt | 4
19. | Trzpień cementowy bezkołnierzowy rewizyjny w min. 4 rozmiarach i 2 długościach typu monoblok; stożek 12/14 | szt | 2
20. | Trzpień bezcementowy rewizyjny, modularny prosty i anatomiczny, część bliższa. w min 6 rozmiarzach | szt | 2
21. | Część dalsza trzpienia rewizyjnego w min 18 rozmiarach | szt | 2
22. | Śruby do trzpienia rewizyjnego w ilości 2 szt. na trzpień | szt | 8
23. | Wkład antyluksacyjny Dual Mobility pokryty wielowarstwową ceramiką , kompatybilny z panewką press-fit i rewizyjną | szt | 40
24. | Wkładka dwumobilna z polietylenu xlpe z witaminą E | szt | 40
25. | GłówkaDual Mobility 22,2 lub 28mm | szt | 40
26. | Panewka rewizyjna 3D, o strukturze drukowanej spiekanej laserowo, z docranialnymi otworami owalnymi i doogonowymI otworami okrągłymi, w rozmiarze 46 – 72 mm, kompatybilna z wkładkami panewki press-fit | szt | 10
27. | Wkładka rewizyjna do w/w panewki z offsetem oraz okapem 20 stopni | szt | 5
28. | główka rewizyjna ceramiczna ze zintegrowaną tuleją metalową do osłony konusa | szt | 2
|  |  |  | RAZEM | 0 | 0
Dostawca wypożyczy na czas trwania umowy instrumentarium niezbędne do zaimplantowania.
Dostawca zapewnia bank endoprotez, w ilości zgodnej z krzywą zuzycia nie mniej niż po 1 sztuce w każdym z rozmiarów
Dostawca zapewni szkolenia personelu w zakresie oferowanego implantu
Pozycje 15-28 pakietu 1 dostarczane na czas zabiegu w terminie 7 dni od daty zapotrzebowania
Czas dostawy pozycji nie wymienionych - 2 dni od zapotrzebownia
PAKIET 2
Lp. | Implant | Jm | Ilość (18 m-cy) | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | Uwagi
1. | Cement kostny-zintegrowany system próżniowego mieszania i ciśnieniowego podawania cementu z antybiotykiem | szt | 4
2. | Hybrydowy substytut kości w postaci mieszanki β TPC i PMMA osiągający maksymalną wytrzymałość mechaniczną tuż po aplikacji 10 ml | szt | 6
3. | Mieszalnik do w/w hybrydowego mieszalnika | szt | 6
4. | Aplikator do w/w substytutu | szt | 3
5. | Spacery biodrowe z gentamecyną z wewnętrznym trzpieniem nośnym , w wersjach standard , długiej i wąskiej , każdy w min. 3 rozmiarach ; fabrycznie sterylne i gotowe do użycia | szt | 1
6. | Spacery biodrowe z gentamecyną i wankomycyną z wewnętrznym trzpieniem nośnym , w wersjach standard , długiej , każdy w min. 3 rozmiarach ; fabrycznie sterylne i gotowe do użycia | szt | 1
7. | Spacery kolanowe z gentamecyną - fabrycznie sterylne i gotowe do użycia - min. 3 rozmiary | szt | 1
8. | Spacery kolanowe z gentamecyną i wankomycyną - fabrycznie sterylne i gotowe do użycia - min. 4 rozmiary | szt | 1
9. | Cement kostny z gentamycyną-zintegrowany system próżniowego mieszania i ciśnieniowego podawania cementu z antybiotykiem | szt | 2
10. | Cement kostny z gentamycyną i wancomycyną | szt | 2
[5 empty] | 0 | 0
Pozycje od 1-10 pakietu 2 dostarczane na czas zabiegu w terminie 7 dni od daty zapotrzebowania

## Arkusz1 (hidden)
FORMULARZ CENOWY - załącznik nr 2 do SWZ
PAKIET 1
Lp. | Implant | Jm | Ilość (18 m-cy) | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | Uwagi
1. | Trzpień bezcementowy, tytanowy, prosty, bezkołnierzowy, z off-stem rosnącym z każdym rozmiarem trzpienia, napylany w 1/3 bliższej porowatą plazmą tytanową, trzpień w min. 2 wersjach kąta szyjkowo trzonowego, każda wersja w minimum 8 rozmiarach, eurostożek 12/14 oraz na życzenie bezkołnierzowy dysplastyczny bezcementowy trzpień tytanowy, prosty do wąskich kanałów. | szt | 15
2. | Trzpień cementowany w 5 rozmiarach, zakładany przy pomocy tego samego instrumentarium co w punkcie 1 | szt | 8
3. | Trzpień bezcementowy, tytanowy, przynasadowy, bezkołnierzowy, z off-stem rosnącym z każdym rozmiarem trzpienia, napylany w 1/2 bliższej porowatą plazmą tytanową, trzpień w min. 2 wersjach kąta szyjkowo trzonowego, każda wersja w minimum 8 rozmiarach, eurostożek 12/14. | szt | 85
4. | Trzpień bezcementowy, tytanowy, przynasadowy- osadzany szyjkowo, bezkołnierzowy, z off-stem rosnącym z każdym rozmiarem trzpienia, napylany w 2/3 bliższej porowatą plazmą tytanową, trzpień w min. 2 wersjach kąta szyjkowo trzonowego, każda wersja w minimum 8 rozmiarach, eurostożek 12/14. | szt | 15
5. | Panewka bezcementowa, hemisferyczna tytanowa press-fit o makrostrukturze ząbków odpowiadających za pierwotną fiksację i mikrostrukturze porowatej plazmy tytanowej odpowiadającej za wtórną fiksację, w min. 2 wersjach bezotworowa i otworowa Panewki w rozmiarach 44-68mm. | szt | 100
6. | sruby do w/w panewki | szt | 20
7. | Panewka bezcementowa, hemisferyczna tytanowa samogwintująca, wkręcana z gwintem na całej wysokości czaszy. Rozmiar 44-68mm | szt | 15
8. | Panewka polietylenowa z 2 pierścieniami metalowymi do orientacji przestrzennej RTG, o rozmiarze od 42 - 64 mm oraz na życzenie głęboka ( zatrzaskowa ) panewka polietylenowa z dwoma pierścieniami metalowymi do orjentacji przestrzennej rtg | szt | 2
9. | Głowa bipolarna rozmiar 43-55mm | szt | 10
10. | Głowa metalowa 28 mm, 32mm, 36mm w min. 4 rozmiarach szyjkowych. | szt | 10
11. | Głowa ceramiczna w min. 4 długościach szyjki, średnica w zależności od wielkości panewki od 28, 32, 36 mm. | szt | 115
12. | Wkład do obu panewek (z pkt 5 i 7) ceramiczny od 28, 32, 36 mm | szt | 0
13. | Wkład w wersji symetrycznej i asymetrycznej do panewek z polietylenu xlpe z wit E w zależności od wielkości panewki od 28, 32, 36 mm | szt | 75
14. | Korek wchłanialny kaniulowany lub polietylenowy w rozmiarach zgodnych z rozmiarem trzpienia. | szt | 10
15. | Augmenty panewkowe uniwersalne do panewek bezcementowych o strukturze drukowanej 3D, w rozmiarach odpowiadających panewkom | szt | 4
16. | Śruby augmentacyjne kotwiczące w rozmiarach ( 3 szt. na augment ) | szt | 12
17. | Kosz tytanowy do rekonstrukcji panewki z dwoma giętkimi ramionami i 1 ostrogą , wielootworowy anatomiczny ( prawy i lewy ) , każdy w min. 3 rozmiarach | szt | 2
18. | Śruba tytanowa do mocowania kosza w w ilości 6 szt. na kosz | szt | 12
19. | Trzpień bezcementowy tytanowy bezkołnierzowy rewizyjny w min. 8 rozmiarach i 4 długościach typu monoblok; off-set proporcjonalny; stożek 12/14 |  | 4
20. | Trzpień cementowy bezkołnierzowy rewizyjny w min. 4 rozmiarach i 2 długościach typu monoblok; off-set proporcjonalny; stożek 12/14 | szt | 2
21. | Trzpień bezcementowy rewizyjny, modularny prosty i anatomiczny, część bliższa. w min 6 wrozmiarzach | szt | 2
22. | Część dalsza trzpienia rewizyjnego w min 18 rozmiarach | szt | 2
23. | Śruby do trzpienia rewizyjnego w ilości 2 szt. na trzpień | szt | 8
24. | Wkład antyluksacyjny Dual Mobility pokryty wielowarstwową ceramiką , kompatybilny z panewką press-fit i rewizyjną | szt | 40
25. | Wkładka dwumobilna z polietylenu xlpe z witaminą E | szt | 40
26. | GłówkaDual Mobility 22,2 lub 28mm | szt | 40
27. | Panewka rewizyjna 3D, o strukturze drukowanej spiekanej laserowo, z docranialnymi otworami owalnymi i doogonowymI otworami okrągłymi, w rozmiarze 46 – 72 mm, kompatybilna z wkładkami panewki press-fit | szt | 10
28. | Wkładka rewizyjna do w/w panewki z offsetem 4mm oraz okapem 20 stopni | szt | 10
29. | główka rewizyjna ceramiczna ze zintegrowaną tuleją metalową do osłony konusa | szt | 2
|  |  |  | RAZEM | 0 | 0
Dostawca wypożyczy na czas trwania umowy instrumentarium niezbędne do zaimplantowania.
Dostawca zapewnia bank endoprotez, w ilości zgodnej z krzywą zuzycia nie mniej niż po 1 sztuce w każdym z rozmiarów
Dostawca zapewni szkolenia personelu w zakresie oferowanego implantu
Pozycje 15-30 pakietu 1 dostarczane na czas zabiegu w terminie 7 dni od daty zapotrzebowania
Czas dostawy pozycji nie wymienionych - 2 dni od zapotrzebownia
PAKIET 2
Lp. | Implant | Jm | Ilość (18 m-cy) | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | Uwagi
1. | Cement kostny-zintegrowany system próżniowego mieszania i ciśnieniowego podawania cementu z antybiotykiem | szt | 10
2. | Hydroksyapatytowy substytut kości w paście żelowej poj 5ml. | szt | 3
3. | Hybrydowy substytut kości w postaci mieszanki β TPC i PMMA osiągający maksymalną wytrzymałość mechaniczną tuż po aplikacji 10 ml | szt | 10
4. | Mieszalnik do w/w hybrydowego mieszalnika | szt | 10
5. | Aplikator do w/w substytutu | szt | 3
6. | Spacery biodrowe z gentamecyną z wewnętrznym trzpieniem nośnym , w wersjach standard , długiej i wąskiej , każdy w min. 3 rozmiarach ; fabrycznie sterylne i gotowe do użycia | szt | 1
7. | Spacery biodrowe z gentamecyną i wankomycyną z wewnętrznym trzpieniem nośnym , w wersjach standard , długiej , każdy w min. 3 rozmiarach ; fabrycznie sterylne i gotowe do użycia | szt | 1
8. | Spacery kolanowe z gentamecyną - fabrycznie sterylne i gotowe do użycia - min. 3 rozmiary | szt | 1
9. | Spacery kolanowe z gentamecyną i wankomycyną - fabrycznie sterylne i gotowe do użycia - min. 4 rozmiary | szt | 1
10. | Cement kostny z gentamycyną-zintegrowany system próżniowego mieszania i ciśnieniowego podawania cementu z antybiotykiem | szt | 2
11. | Cement kostny z gentamycyną i wancomycyną | szt | 2
[5 empty] | 0 | 0
Pozycje od 1-11 pakietu 2 dostarczane na czas zabiegu w terminie 7 dni od daty zapotrzebowania