## Sytuacje
Tabela do obliczeń fotometrycznych - zestawienie sumaryczne mocy opraw dla zadania pn.:
Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie gminy Jemielnica
Obliczenia fotometryczne należy wykonać zgodnie z normą PN-EN13201:2016 Oświetlenie dróg korzystając z poniższych parametrów dla poszczególnych sytuacji oświetleniowych. Wyniki obliczeń - moc oprawy i strumień świetlny oprawy należy wpisać do kolumn oznaczonych na kolor żółty.
tabela sprawdzająca
Sytuacja nr | Typ oprawy | Wymagana ilość opraw suma [szt.] | Moc oprawy z obliczeń [W] | strumieniu świetlny oprawy [lm] | Suma mocy [kW] | Lm/W | strumieniu świetlnym nie mniejszym niż [lm] | strumień sprawdzenie warunku | moc oprawy nie większy niż [W] | moc oprawy sprawdzenie warunku
1 | drogowy | 42 | 87.3 | 15982 | 3.6666 | 183.0699 | 15982 | TAK | 87.3 | TAK
2 | drogowy | 8 | 83.4 | 13999 | 0.6672 | 167.8537 | 13999 | TAK | 83.4 | TAK
3 | drogowy | 134 | 66 | 11536 | 8.844 | 174.7879 | 11536 | TAK | 66 | TAK
4 | drogowy | 440 | 30.4 | 5508 | 13.376 | 181.1842 | 5508 | TAK | 30.4 | TAK
5 | drogowy | 67 | 34.3 | 5795 | 2.2981 | 168.9504 | 5795 | TAK | 34.3 | TAK
6 | drogowy | 9 | 21.7 | 3934 | 0.1953 | 181.2903 | 3934 | TAK | 21.7 | TAK
SUMA |  | 700 |  |  | 29.0472
Oświadczam, że:
1) obliczenia fotometryczne zostały opracowane zgodnie z wymaganiami z SWZ
2) proponowana minimalna moc opraw oświetleniowych to 21.7 W dla opraw drogowych
3) suma mocy oferowanych opraw jest nie większa niż 29.05 kW