|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Zlew porządkowo - gospodarczy z baterią** | | |
| **Nazwa** | |  |
| **Typ** | |  |
| **Wytwórca** | |  |
| **Kraj pochodzenia** | |  |
| **Rok produkcji: nie wcześniej niż 2023** | |  |
| Lp. | OPIS | |
|  | Komora gospodarcza ze stali nierdzewnej. | |
|  | Zlew z tylną listwa przyścienną i ścianką przeciwbryzgową. | |
|  | Wymiary (szer. × wys. × gł.): min. 457 × 140 × 408 mm. | |
|  | Bateria ścienna jednouchwytowa z mieszaczem ceramicznym. | |
|  | Długość wylewki. 170mm. +/- 10 mm | |