|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Stolik opatrunkowy** | | | |
| **Nazwa** | | |  |
| **Typ** | | |  |
| **Wytwórca** | | |  |
| **Kraj pochodzenia** | | |  |
| **Rok produkcji: nie wcześniej niż 2023** | | |  |
| **Lp.** | | **OPIS** | |
|  | Stolik zabiegowy wykorzystywany do przetrzymywania instrumentarium w czasie wykonywania badań i zabiegów | |
|  | Stolik wykonany w całości ze stali nierdzewnej OH18N9 lub równoważnej | |
|  | Dwa blaty z wgłębieniem utrudniającym wypadnięcie przedmiotów ze stolika | |
|  | Uchwyt do prowadzenia z jednej strony wózka | |
|  | Wymiar (szer/głęb/wys): 1000 x 600 x900 mm (+/-20 mm) | |
|  | 4 koła o średnicy min 70 mm w tym min 2 z blokadą | |