|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dozownik do płynu dezynfekcyjnego bezdotykowy stalowy** | | |
| **Nazwa** | |  |
| **Typ** | |  |
| **Wytwórca** | |  |
| **Kraj pochodzenia** | |  |
| **Rok produkcji: nie wcześniej niż 2023** | |  |
| **Lp.** | **OPIS** | |
|  | Dozownik płynu do dezynfekcji montowany do ściany. | |
|  | Dozownik wykonany ze stali. | |
|  | Pojemność min. 1000ml. | |
|  | Uruchamiany bezdotykowo, czujnikiem zbliżeniowym. | |
|  | Możliwość regulacji wielkości dozy. | |