## CAŁOŚĆ
Sprawa 32/2023 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
Arkusz asortymentowo-cenowy
Dotyczy : Dostawa implantów (powtórzenie unieważnionych części zamówienia sprawa 22/2023)
Zad. 1. Neurochirurgia odcinka, piersiowego.
Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | Klasa wyrobu medycznego | Nazwa handlowa/ Numer Katalogowy/ Producent | Data ważności Certyfikatu Zgodności (jeżeli dotyczy ) | J.m. | Ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | Vat | wartość brutto | Ilość w banku
1 | Zestaw do przezskórnej wertebroplastyki |  |  |  | szt | 5 |  |  |  |  | 3 szt
Razem
| PARAMETRY GRANICZNE zestaw do przezskórnej wertebroplastyki – zad. 3 | [6 empty] | Potwierdzenie spełnienia TAK/NIE
1 | Zestaw na jeden poziom: cement kostny z mieszalnikiem, komplet dwóch igieł/kaniul do podawania cementu, zestaw strzykawek do podawania cementu
2 | Cement o podwyższonej lepkości (konsystencja plasteliny) gotowy do użycia natychmioast po zmieszaniu komponentów
3 | Czas podawania cementu rozpoczynający się z końcem mieszania cementu trwający do 27 minut w temperaturze pokojowej
4 | Strzykawki do podawania cementu wyposazone w duże skrzydła ułatwiające aplikację cementu
5 | W zestawie igły bocznie otwarte, o srednicy 8G, 10G, 12G
6 | Dostępne igły o zakończeniu grotowym oraz jednostronnie ścięte (Zamawiający każdorazowo określi w zamówieniu typ i rozmiar igieł)
7 | Do zestawu dołączony adapter służący do pojedynczego napełniania strzykawek
8 | Bezpieczna technika wprowadzania igieł - prowadzenie po druvcie Kirschnera (prowadnik skalowany)
Zad. 2. Neurochirurgia proteza trzonu odcinka szyjnego
Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | Klasa wyrobu medycznego | Nazwa handlowa/ Numer Katalogowy/ Producent | Data ważności Certyfikatu Zgodności (jeżeli dotyczy ) | J.m. | Ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | Vat | wartość brutto | Ilość w banku
1 | Proteza trzonu odcinka szyjnego. Na jeden komplet wchodzi: 1 proteza+1 mechanizm zabezpieczający/blokada |  |  |  | szt | 4 |  |  |  |  | 1 zestaw
Razem
| PARAMETRY GRANICZNE Proteza trzonu odcinka szyjnego – Zad. 4 | [6 empty] | Potwierdzenie spełnienia TAK/NIE
1 | Implant wykonany z PEEK, nie wymagający wstępnego montażu, sterylny
2 | W implancie tytanowe znaczniki radiologiczne ułatwiające ocenę położenia klatki w przestrzeni międzytrzonowej oraz ocenę stopnia dystrakcji
3 | Wysokość implantu 17mm-70mm
4 | Możliwość zastąpienia jednego, dwóch/trzech sąsiednich trzonów kręgowych
5 | Możliwość rozszerzenia konstrukcji implantu "in situ"
6 | Możliwość powtarzalnej/kontrolowanej regulacji wysokości implantu z mechanizmem blokującym
Zad.3. Neurochirurgia odcinka piersiowo lędźwiowego i potyliczno- szyjnego
Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | Klasa wyrobu medycznego | Nazwa handlowa/ Numer Katalogowy/ Producent | Data ważności Certyfikatu Zgodności (jeżeli dotyczy ) | J.m. | Ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | Vat | wartość brutto | Ilość w banku
1 | System do stabilizacji transpedikularnej piersiowo-lędźwiowej. Podstawowy komplet składa się z: 4 śruby, 4 blokery, 2 pręty |  |  |  | szt | 5
2 | System do stabilizacji potyliczno-szyjnej (jeden komplet wchodzi: 6 śrub potylicznych, 4 śruby szyjne, 2 haki laminarne, 2 pręty potyliczno-szyjne, poprzeczka) |  |  |  | szt | 4
Razem
| PARAMETRY GRANICZNE system stabilizacji transpedikularnej piersiowo-lędźwiowej zad 5 poz 1 | [6 empty] | Potwierdzenie spełnienia TAK/NIE
2 | Materiał - stop zawierający tytan
3 | Rozmiary śrub: średnica co najmniej 4mm do 7mm, długość co najmniej od 30mm do 60mm (skok co 5mm), wysokość głowy śruby nie więcej niż 14mm, system mocowania belki z boku sruby,lub od góry umożliwiający trzymanie belki łączącej na całej długości elementu łączącego ze śrubą
4 | Pręty z możliwoscią docinania do poządanego rozmiaru, długości od co najmniej 20mm do 480mm
5 | Łącznik mocujący belkę z boku śruby, na całej długości wraz z konektorem
6 | Śruby samogwintujące
7 | Możliwość użycia haków laminarnych 6/8mm
8 | System przedłużników z tulejami ochraniającymi tkanki miękkie, zakładanych na śruby służące do wkręcania śrub oraz będących jednocześnie urządzeniem służącym do repozycji kręgosłupa w płaszczyźnie strzałkowej
9 | System urządzeń repozycyjno-dystrakcyjnych zakładanych na podłużniki znajdujące się na srubach z mechanizmem przegubowym pozwalającym na ułożenie urządzeń poza obszarem rany operacyjnej
10 | system służący do repozycji kręgozmyków (bez konieczności instrumentowania kręgów powyzej kręgu przemieszczonego) zakłądany na urządzenia repozycyjno-dystrakcyjne pozwalający na jednoczasową dystrakcję, reklinację i repozycję zwichnięć lub ześlizgów w płaszczyźnie strzałkowej
11 | System gładkich belek montowanych do śruby w obejmach przykręcanych po przysrodkowej, lub bocznej stronie śrub transpedikularnych
12 | W zestawie narzędzi klucz dynamometryczny
13 | Implanty z trwałym oznakowaniem umozliwiającym szybką i łatwa identyfikację
| PARAMETRY GRANICZNE system stabilizacji potyliczno-szyjnej zad 5 poz 2 | [6 empty] | Potwierdzenie spełnienia TAK/NIE
1 | Śruby wieloosiowe (+/- 50 stopni), samogwinbtujące, tulipanowe, wkręcane w masyw wyrostków stawowych.
2 | Mocowanie pręta jednym elementem blokującym, z możliwością stałej, powtarzalnej siły docisku (śrubokręt dynamometryczny). Element blokujący z gwintem prostokątnym zapobiegającym niewłaściwemu przykręceniu.
3 | Śruby dostepne wśrednicach 3,5mm, 4,0mm, 4,5mm, długości od 8 do 50mm
4 | Śruby do odcinka C1/C2 (wkręcane przezstawowo) dostepne w wersji z gwintem do kości korowej
5 | W zestawie dostepne sruby do odcinka C1/C2 z przedłuzonym niegwintowanym rdzeniem pod główką śruby na długości 10mm
6 | Śruby potyliczne samogwintujące, stosownie do metody połączenia z potylicą odpowiednio o średnicy 3,5mm, 4,5mm, 5,0mm, długości od 4 do 18mm
7 | Pręty potyliczno-szyjne nmiskoprofilowe (jednoelementowy płytko-pręt) srednicy dostosowanej do kielicha śruby
8 | Możliwość gięcia i skracania części prostej i płytkowej pręta. Możliwość połączenia prętów do potylizy za pomocą płytek.
9
10 | W zestawie haki laminarne prawe, lewe, krótkie, długie, tulipanowe
11 | W zestawie dostepne łączniki srub i prętów. Mozliwość bocznego zamocowania pręta do sruby (offset)
12 | W instrumentarium narzędzia do wyginania i cięcia prętów, klucz dynamometryczny do srub szyjnych, narzędzia do remobilizacji wieloosiowych główek śrub szyjnych "in situ", celownik z ogranicznikiem do nawiercania otworów pod sruby potyliczne i szyjne w zakresie 6-50mm (skok co 2mm), miarka do ustalania długości srub, znaczniki radiologiczne na prawą i lewą stronę.
13 | W zestawie pręt – wzornik do tworzenia próbnych wzorców dla wyginania prętów właściwych
14 | Opcjonalnie dostepne również pręty przejściowe o srednicy: 3,5/5,0mm; 3,5/6,0mm; dłu. 300-500mm
15 | Implanty posiadają trwałe oznaczenie ułatwiające szybką identyfikację
16 | InImplanty oraz instrumentarium dostarczone w kontenerze przeznaczonym do przechowywania i sterylizacji.
Zad. 4. Neurochirurgia proteza trzonu odcinka piersiowego i lędźwiowego
Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | Klasa wyrobu medycznego | Nazwa handlowa/ Numer Katalogowy/ Producent | Data ważności Certyfikatu Zgodności (jeżeli dotyczy ) | J.m. | Ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | Vat | wartość brutto | Ilość w banku
1 | Proteza trzonu odcinka piersiowo-lędźwiowego kręgosłupa umożliwiająca dystrakcje in-situ | [9 empty] | zestaw lotny na zamówienie
1a | Korpus |  |  |  | szt. | 5
1b | Płytka krańcowa |  |  |  | szt. | 10
1c | Przedłużka |  |  |  | szt. | 5
razem
| PARAMETRY GRANICZNE proteza trzonu odcinka piersiowego i lędźwiowego zad 6 poz 1 | [6 empty] | Potwierdzenie spełnienia TAK/NIE
1 | • Uchwycenie, implantacja oraz dystrakcja protezy przy pomocy jednego narzędzia,
2 | • Proteza trzonu musi umożliwiać płynną dystrakcję operowanego segmentu kręgosłupa po jej zaimplantowaniu przy użyciu pojedynczego narzędzia przytrzymującego wszczep w jego części przyśrodkowej
3 | • Konstrukcja implantu musi umożliwiać odtworzenie zarówno naturalnej krzywizny lordotycznej jak i kyfotycznej kręgosłupa.
4 | • Możliwość regulacji wysokości implantu od 20,5 do 104,5 mm
5 | implanty o dwóch różnych średnicach 18 i 22 mm,
6 | • Szeroka gama ząbkowanych zakończeń kątowych pozwalająca operatorowi na dobranie jednej z dziesięciu możliwych krzywizn (0,3,6,8,11,15,16,18,23,30 st.), co umożliwia wierne odtworzenie naturalnego kształtu kręgosłupa w obrębie operowanego segmentu.
7 | • Na zakończeniach kątowych powinny znajdować się pionowe kreski-celowniki w celu precyzyjnego ustawienia ich krzywizn względem siebie.
8 | • Prosta, jednostopniowa, wbudowana w implant i odwracalna/powtarzalna blokada mechanizmu destrukcyjnego implantu odznaczona odmiennym kolorem.
9 | • W zestawie dostępne implanty umożliwiające dodatkowe skokowe powiększenie zakresu wysokości protezy co 15 mm.
Zad. 5. Protezy kości czaszki z przędzy biologicznie obojętnej
Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | Klasa wyrobu medycznego | Nazwa handlowa/ Numer Katalogowy/ Producent | Data ważności Certyfikatu Zgodności (jeżeli dotyczy ) | J.m. | Ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | Vat | wartość brutto | Ilość w banku
1 | Protezy kości czaszki z przędzy biologicznie obojętnej (Zamawiający każdorazowo określi wymiary zamawianej protezy) |  |  |  | szt | 3
Razem
Zad. 6. Zastawki i akcesoria do leczenia wodogłowia
Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | Klasa wyrobu medycznego | Nazwa handlowa/ Numer Katalogowy/ Producent | Data ważności Certyfikatu Zgodności (jeżeli dotyczy ) | J.m. | Ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | Vat | wartość brutto | Ilość w banku
1 | Zastawka programowana z przedzbiornikiem, 8 stopni ustawienia ciśnienia 30-200mmH2O z kompletem drenów: dokomorowym 23cm oraz dootrzewnowo-dosercowym 110cm, zmiana ciśnienia zastawki urządzeniem niezależnym od źródła prądu, plastikowa obudowa zastawki. |  |  |  | szt | 15 |  |  |  |  | 3
2 | Zastawka typu Hakim z przedzbiornikiem, z kompletem drenów: dokomorowym 23cm oraz dootrzewnowo-dosercowym 110cm. Zastawka z rubinową kulką o grubości max 4,7mm, z tytanowymi łącznikami, plastikowa obudowa zastawki. |  |  |  | szt | 3 |  |  |  |  | 3
3 | Drenaż komorowy zewnętrzny, zestaw: dren łączący 185cm z wkłuciem, komora kroplowa 100ml ze skalą 1ml, worek 700ml z odpływem i plastikowym zatrzaskiem i filtrem; dren komorowy silikonowy ze znacznikami co 1cm, długość 30cm, średnica zewnętrzna 3,0mmz troakarem, tunelizatorem, silikonowym mocowaniem do skóry i plastikowym łącznikiem |  |  |  | szt | 15 |  |  |  |  | 3
4 | Drenaż lędźwiowy zewnętrzny, zestaw: dren łączący 185cm z wkłuciem, komora kroplowa 100ml ze skalą 1 ml, worek 700ml z odpływem i plastikowym zatrzaskiem i filtrem; dren lędźwiowy silikonowy ze znacznikami co 1 cm, długość 80cm, srednica zewnętrzna 1,5mm z igłą Touhy 14G, metalowym hydrofobowym prowadnikiem drenu, silikonowym mocowaniem do skóry i plastikowym łącznikiem |  |  |  | szt | 50 |  |  |  |  | 5
5 | worki do drenażu |  |  |  | szt | 20 |  |  |  |  | 5
6 | Dreny komorowe z adaptorem przeciwzgięciowym 23cm |  |  |  | szt | 10 |  |  |  |  | 3
7 | Dreny otrzewnowo-dosercowe 110cm |  |  |  | szt | 10 |  |  |  |  | 3
8 | Zbiornik Rikham średnica 12mm i 16mm |  |  |  | szt | 6 |  |  |  |  | 2
9 | Łącznik trójdrożny polipropylenowy, średnica wewnętrzna 1mm, średnica zewnętrzna 2mm, sterylny, jednorazowy |  |  |  | szt | 3 |  |  |  |  | 3
10 | Urządzenie antysyfonowe (antygrawitacyjne) dodające 200mm H2O w pozycji pionowej, długość 230mm, średnica 5,9mm, jałowe, jednorazowe |  |  |  | szt | 3 |  |  |  |  | 2
11 | Zastawka lędźwiowo-otrzewnowa |  |  |  | szt | 2 |  |  |  |  | 2
Razem
Zad. 7. Czujniki do pomiaru ciśnienia śródczaszkowego
Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | Klasa wyrobu medycznego | Nazwa handlowa/ Numer Katalogowy/ Producent | Data ważności Certyfikatu Zgodności (jeżeli dotyczy ) | J.m. | Ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | Vat | wartość brutto | Ilość w banku
1 | Czujnik do monitorowania ICP śródmózgowo/podtwardówkowy |  |  |  | szt | 15 |  |  |  |  | 4
2 | Czujnik do monitorowania ICP wewnątrzkomorowo wraz z możliwością drenowania płynu mózgowo-rdzeniowego |  |  |  | szt | 8 |  |  |  |  | 2
RAZEM
| PARAMETRY GRANICZNE Czujniki do pomiaru ciśnienia śródczaszkowego ICP zad 11 | [6 empty] | Potwierdzenie spełnienia TAK/NIE
1 | Każdy czujnik zamknięty i gotowy do użycia, sterylność min 3 lata od daty dostarczenia
2 | Każdy czujnik zakończony mikroczipem, oparty na systemie piezoelekltrycznym, odporność na zginanie - możliwość zginania czujnika pod kątem prostym
3 | Kalibracja czujnika za pomocą jednego przycisku bez konieczności wprowadzania dodatkowych informacji - łatwość kalibracji
4 | Znacznik głębokości na czujniku co 1 cm
5 | Grubość czujnika nie większa niż 3,6F czujnik śródmózgowy i podtwardówkowy, 9F czujnik komorowy
6 | Wyświetlanie czasu implantacji czujnika na monitorze oferowanym przez wykonawcę
7 | Alarm informujący o przekroczeniu rządanych parametrów monitorowanego ciśnienia
8 | Dwa typy zasilania systemu - sieciowe i bateryjne (wewnętrzne)
9 | Długość czasu pracy na wewnętrznym zasilaniu powyzej 7h bez wymiary baterii
10 | Dopuszczalny odchył wartości parametrów poniżej 1mmHg przez pierwsze 24 godziny
11 | Czujnik z pamięcią, z możliwością odłączenia od monitora i podłączenia poprzez interface do monitora pacjenta
12 | Czujniki kompatybilne z monitorem Pressio Sophysa
13 | Interface umożliwiający bezpośrednie podłączenie czujnika do monitora - 2 szt w ramach użyczenia
Zad. 8. Sterylna proteza ubytku kości
Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | Klasa wyrobu medycznego | Nazwa handlowa/ Numer Katalogowy/ Producent | Data ważności Certyfikatu Zgodności (jeżeli dotyczy ) | J.m. | Ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | Vat | wartość brutto | Ilość w banku
1 | Sterylna proteza ubytku kości czaszki, wykonana na indywidualne zamówienie, do uzupełnienia ubytku o powierzchni do 50 cm2. |  |  |  | szt | 3
2 | Sterylna proteza ubytku kości czaszki, wykonana na indywidualne zamówienie, do uzupełnienia ubytku o powierzchni do 50 -120 cm2. |  |  |  | szt | 3
3 | Sterylna proteza ubytku kości czaszki, wykonana na indywidualne zamówienie, do uzupełnienia ubytku o powierzchni powyżej 120 cm2. |  |  |  | szt | 4
4 | Sterylna proteza ubytku kości czaszki, wykonana na indywidualne zamówienie, złożona z dwóch protez. |  |  |  | szt | 2
Razem
Zad. 9. Do zabiegów endowaskularnych - 5
Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | Klasa wyrobu medycznego | Nazwa handlowa/ Numer Katalogowy/ Producent | Data ważności Certyfikatu Zgodności (jeżeli dotyczy ) | J.m. | Ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | Vat | wartość brutto | Ilość w banku
1 | Pętla wykonana w postaci nitinolowego prowadnika, zakończonego odchodzącą pod kątem 90 stopni części dystalnej pętlą. Pętla wykonana z pozłacanego drutu wolftamowego. W komplecie cewnik prowadzący, dostosowany do wymiarów pętli. Rozmiar pętli: - pętla standardowa- średnice 5/10/15/20/25/30/35mm, długość prowadnika 65 lub 120cm, cewnik prowadzący 4 lub 6F - mikropętla- średnice 2/4/7mm, długość prowadnika 175/200 cm, cewnik prowadzący 3,0/2,3F prox/dyst |  |  |  | szt. | 2
Razem