Stojak z podgrzewaną misą	szt.	1

Typ / Model: 	______________________

Producent: 	______________________

Pobór mocy: 	______________________

| WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | Potwierdzenie lub opis Wykonawcy |
| --- | --- |
| Stojak fabrycznie nowy, rok produkcji 2018/2019 |  |
| Stojak wykonany w całości ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301 (304). |  |
| Regulacja wysokości w zakresie min 1140 – 1280 mm za pomocą hydraulicznej pompy nożnej |  |
| Wyposażenie: 2 miski stalowe o pojemności min 5 litrów i pokrywa |  |
| Kółka antystatyczne |  |
| Zasilanie 230 VAC |  |
| Termoregulator mikroprocesowy do nagrzewania płyty |  |
| Elektroniczna regulacja temperatury, maksymalna temperatura podgrzewanego płynu do 85°C |  |
| Przewód zasilający o długości min 3mb. |  |
| Stojak osadzony na pięcioramiennej podstawie jezdnej wykonanej z profili zamkniętych 25x25x1,5 mm z 5 kółkami antystatycznymi (wszystkie kółka z blokadą). |  |
| Koła o średnicy 50 mm, oponki kółek wykonane z tworzywa nie brudzącego podłoża. |  |