|  |  |
| --- | --- |
| DZP/PN/68/2/2023 | Zawiercie, 31.10.2023 |
|  |  |

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW**

dotyczy: Dostawa wyposażenia medycznego

Zamawiający Szpital Powiatowy w Zawierciu odpowiadając na pytania (pisownia oryginalna) informuje:

**Pytanie nr 1**

**Pakiet nr 2- Wałki Żelowe**

**1 Wałki żelowe Typ A**

pkt. 3 poz. 3 pozycjoner głowy jednopacjentowy (280x240x140mm)

Prosimy o dopuszczenie pozycjonera przeciwodleżynowego, wielorazowego wykonanych z pianki i medycznego żelu silikonowego, pokrytego powłoką poliuretanową, o wymiarze 280x240x140mm.

****

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe obok rozwiązania opisanego w SWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu   
w postaci \* i przypisu.

**Pytanie nr 2**

**Pakiet nr 2- Wałki Żelowe**

**1 Wałki żelowe Typ A**

Pkt. 3 poz. 4

Czy Zamawiającemu chodzi o dwie podkładki o wymiarze 600x125x20mm a nie o pozycjoner brzucha wyposażony w dwie podkładki o wymiarze 600x125x20mm?

****

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia, że chodzi mu o pozycjoner brzucha w formie dwóch podkładek o wymiarach 600 x 125 x20 mm.