## Arkusz1
Lp. | Przedmiot zamówienia / „j.m.” | Szacunkowa ilość "j.m." /36 m-cy | Ilość "j.m." w opako- waniu | Szacunkowa ilość opakowań (pełnych, zaokrąglonych w gorę) | Cena netto za 1 opako wanie | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto
a | b | c | d | e | f | g = e * f | h | i = g + (g * h)
1 | Testy do badania grup ABO/Rh D (DVI+,DVI-) dorosłych wraz z badaniem izoaglutynin grupowych (A1, B) | 48240 |  |  |  | 0 |  | 0
1a | Kontrole do testów wskazanych w poz. 1 | zabezpieczające pracę aparatu w zakresie szacunkowej ilości ozn./Wypełnia Wykonawca/
2 | Karta do próby zgodności | 40000 |  |  |  | 0 |  | 0
3 | Testy do badania grup krwi dawców w zakresie ABO i RhD(DVI+) | 41095 |  |  |  | 0 |  | 0
4 | Testy do badania grup krwi biorców przy próbie zgodności w zakresie ABO i RhD(DVI-) | 18095 |  |  |  | 0 |  | 0
5 | Test do bezpośredniego testu antyglobulinowego w zakresie: IgG, IgA, IgM, C3c, C3d | 144 |  |  |  | 0 |  | 0
6 | PTA-LISS z surowicą poliwalentną (screening p/ciał przy grupie krwi, właściwe próby zgodności) | 64095 |  |  |  | 0 |  | 0
6a | Kontrole do testów wskazanych w poz. 6 | zabezpieczające pracę aparatu w zakresie szacunkowej ilości ozn./Wypełnia Wykonawca/
7 | Krwinki do oznaczania układu ABO zawierające krwinki A1, B | zabezpieczające pracę aparatu w zakresie szacunkowej ilości ozn./Wypełnia Wykonawca/ |  |  |  | 0 |  | 0
8 | Krwinki do wykrywania przeciwciał | zabezpieczające pracę aparatu w zakresie szacunkowej ilości ozn./Wypełnia Wykonawca/ |  |  |  | 0 |  | 0
9 | Rozcieńczalnik do krwinek (w szacowanej ilości należy również uwzględnić tryb manualny - co najmniej do 5% wszystkich badań) | zabezpieczające pracę aparatu w zakresie szacunkowej ilości ozn./Wypełnia Wykonawca/. |  |  |  | 0 |  | 0
10 | Końcówki do pipet - w przypadku gdy producent przewiduje konieczność użycia koncówek w szt. (w szacowanej ilości należy również uwzględnić tryb manualny - co najmniej do 5% wszystkich badań) | zabezpieczające pracę aparatu w zakresie szacunkowej ilości ozn./Wypełnia Wykonawca/. |  |  |  | 0 |  | 0
11 | Kontrola jakości zewnątrzlaboratoryjna w zakresie metody mikrokolumnowej (automatycznej i manualnej), zestaw (4x w roku) | 12 |  |  |  | 0 |  | 0
12 | Materiał kontrolny służący do wewnętrznej kontroli laboratoryjnej w zakresie metody mikrokolumnowej (automatycznej i manualnej), zawierający 2 różne próbki krwi pełnej - zabezpieczające pracę aparatu w zakresie szacunkowej ilości ozn./Wypełnia Wykonawca/
A | [5 empty] | 0 |  | 0
B | [5 empty] | 0 |  | 0
13 | Materiały zużywalne do analizatorów i urządzenia do automatycznego odwirowania i odczytu kart. Ilość adekwatna do podanej ilości mikrokolumn, krwinek i rodzaju badań (rozcieńczalniki, diluenty, płyny płuczące, konserwujące, niezbędne elementy do zawiesin itp.) - zabezpieczające pracę aparatu w zakresie szacunkowej ilości ozn./Wypełnia Wykonawca/
A | [5 empty] | 0 |  | 0
B | [5 empty] | 0 |  | 0
14 | Dzierżawa 2 analizatorów (podstawowego i bac up'u) do automatycznego wykonywania badań wraz ze sprzętem technicznym stanowiącym element wyposażenia:2 komputery PC z monitorami minimum 17”, zarządzające automatami i dodatkowym osprzętem wraz z oprogramowaniem;2 klawiatury i 2 myszki,2 półki pod klawiatury, drukarka laserowa;2 sztuki UPS; program komputerowy obsługujący mikrometodę kompatybilny z automatami; 2 sztuki czytników kodów kreskowych; drukarka kodów kreskowych wraz z podłączeniem systemu komputerowego obsługującego mikrometodę wraz z serwisowaniem do szpitalnego systemu informatycznego CLININET, dzierżawa 2 pipet automatycznych, dzierżawa dozownika, dzierżawa wirówki, dzierżawa inkubatora |  | 1 | 36 |  | 0 |  | 0
15 | Etykiety do drukarki kodów |  | 1 | 36 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | RAZEM |  | 0 | `----- | 0
Oddajemy w dzierżawę ……………… (urządzenie, producent, typ, model, rok produkcji) o wartości …. zł netto / … zł brutto*
* proszę uzupełnić odrębnie dla każdego urządzenia (pkt 14-15) oddawanego w dzierżawę celem ubezpieczenia sprzętu przez Zamawiającego
Uwaga!
Materiały zużywalne w ilości adekwatnej do przedstawionej ilości badań:
1. Krwinki do wykrywania przeciwciał ( 3 rodzaje krwinek po 10 ml -zawierające wszystkie klinicznie istotne antygeny w podwójnych dawkach w jednym opakowaniu z uwzględnieniem terminów ważności)
2. Krwinki do układu ABO ( 2 rodzaje krwinek A1 / B po 10 ml - z uwzględnieniem terminów ważności)
3. Diluenty / rozcieńczalniki do przedstawionej ilości badań z uwzględnieniem z uwzględnieniem trybu manualnego i automatycznego.
4. Materiały zużywalne do badań w trybie manualnym (5% wszystkich badań)
5. Materiały zużywalne do automatu w ilości adekwatnej do przewidywalnej ilości badań.