Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital im. Profesora Zbigniewa Religi

w Słubicach Sp. z o. o.

NIP 598 16 18 971 REGON 080445872 NR R-KU BANKOWEGO 15 8369 0008 0069 5697 2000 0010

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze: KRS 0000359690 Wysokość kapitału zakładowego: 2.670.000,00 zł

Słubice, dnia 22.06.2022 r.

Do wszystkich zainteresowanych

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1129 z późn.zm.), zwanej dalej ustawą Pzp na dostawę obłożenia pola operacyjnego i bielizny operacyjnej jednorazowego użytku przez okres 12 miesięcy;  nr sprawy: ZP/TP/11/22

Na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zwaną dalej ustawą, w dniu 20.06.2022 r. do Zamawiającego poprzez Platformę zakupową prowadzonego postępowania wpłynął wniosek w sprawie wyjaśnienia treści SWZ. W trybie art. 284 ust. 2 ustawy, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1

CZĘŚĆ NR 1

Poz. nr 1 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania Zestawu serwet operacyjnych uniwerslnych, w którym w zamian za serwetę operacyjną samoprzylepną w rozmiarze 180 – 200cm x 170 - 175 cm, jest serweta samoprzylepna w rozmiarze 200cm x 200cm? Pozostałe parametry zestawu bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza mozliwość zaoferowania Zestawu serwet operacyjnych uniwerslnych, w którym w zamian za serwetę operacyjną samoprzylepną w rozmiarze 180 – 200cm x 170 - 175 cm, jest serweta samoprzylepna w rozmiarze 200cm x 200cm, przy zachowaniu pozostałych parametrów zestawu bez zmian.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania zestawu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 22.06.2022 r. – pytanie nr 1).

Pytanie 2

CZĘŚĆ NR 1

Poz. nr 2 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania Zestawu serwet operacyjnych do zabiegów ginekologicznych, w którym serwetę ginekologiczna z otworem i workiem na płyny ma rozmiar 250/280 x 280 cm? Pozostałe parametry zestawu bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania Zestawu serwet operacyjnych do zabiegów ginekologicznych, w którym serwetę ginekologiczna z otworem i workiem na płyny ma rozmiar 250/280 x 280 cm, przy zachowaniu pozostałych parametrów zestawu bez zmian.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania zestawu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 22.06.2022 r. – pytanie nr 2).

Pytanie 3

CZĘŚĆ NR 1

Poz. nr 10 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania Zestawu serwet operacyjnych do artroskopii barku z workiem do zbiórki płynów, który posiada w swoim składzie fartuch standardowy XXL o parametrach zgodnych z SWZ, jednakże o długości 155 cm? Pozostałe parametry zestawu bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania Zestawu serwet operacyjnych do artroskopii barku z workiem do zbiórki płynów, który posiada w swoim składzie fartuch standardowy XXL o parametrach zgodnych z SWZ, jednakże o długości 155 cm, przy zachowaniu pozostałych parametrów zestawu bez zmian.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania zestawu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 22.06.2022 r. – pytanie nr 3).

Pytanie 4

CZĘŚĆ NR 1

Poz. nr 11- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania Zestawu do niedrożnoości, w którym serweta na stół narzędziowy, wzmocniona ma  rozmiar 190 x 150 cm? Pozostałe parametry zestawu bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania Zestawu do niedrożnoości, w którym serweta na stół narzędziowy, wzmocniona ma  rozmiar 190 x 150 cm, przy zachowaniu pozostałych parametrów zestawu bez zmian.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania zestawu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 22.06.2022 r. – pytanie nr 4).

Pytanie 5

CZĘŚĆ NR 2

Poz. nr 14 - czy nastąpiła pomyłka pisarska, gdyż w opisie przedmiotu zamówienia w tej pozycji są sprzeczne informacje. Czy Zamawiający wymaga masek chirurgicznych na gumki, a nie wiązanych na troki?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w opisie przedmiotu zamówienia w części nr 2, poz. nr 14 nastąpiła omyłka pisarska, co oznacza, że zamawiający wymaga masek chirurgicznych na gumki, a nie wiązanych na troki.

W związku z powyższym Zamawiający dokonał modyfikacji zapisów w formularzu asortymentowo-cenowym (dodatek nr 2 do SWZ). Zmodyfikowany dodatek nr 2 do SWZ – formularz asortymentowo-cenowy, stanowi załącznik do pisma.

Pytanie 6

CZĘŚĆ NR 2

Poz. nr 15- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania ubrań chirurgicznych o parametrach i sposobie pakowania zgodnych z SWZ, jedynie rozmiar „L“ pakowany jest w karton po 35 kompletów.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane rozwiązanie, tym samym informuje, że dokonał modyfikacji zapisów w formularzu asortymentowo-cenowym, część nr 2 poz. 15, poprzez wykreślenie zapisu: „W kartonie max. 32 kompletów”.

Zmodyfikowany dodatek nr 2 do SWZ – formularz asortymentowo-cenowy, stanowi załącznik do pisma.

Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana, staje się częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) i jest wiążąca dla wszystkich wykonawców.

Pozostałe ustalenia treści SWZ pozostają bez zmian.

Adam Koniuk – Prezes Zarządu

Magdalena Wiadomska – Łażewska – Wiceprezes Zarządu

(podpisy na oryginale)

Pismo zamieszczono na Platformie Zakupowej w dniu 22 czerwca 2022 r.