Załącznik nr 1

**WYKAZ URZĄDZEŃ**

# Budynek przy ul. Mechaników 3 we Włocławku

1. Agregat skraplający ACSON model A4LC50C-FFFA rok produkcji 2007 (**wpis do CRO**)
2. Agregat skraplający model ACSON A4LC40C-FFFA rok produkcji 2007 (**wpis do CRO**)
3. Agregat skraplający model ACSON A4LC50C-FFFA rok produkcji 2007 (**wpis do CRO**)
4. Agregat skraplający model ACSON A4LC40C-FFFA rok produkcji 2007 (**wpis do CRO**)
5. Agregat wody lodowej THERMOCOLD AWA ENERSAVE-E2110 ZC NT SE rok produkcji 2005 (**wpis do CRO**)
6. Agregat skraplający model Rotenso rok produkcji 2019

# Budynki przy ul. Obrońców Wisły 1920r. 21/25 we Włocławku

1. Agregat skraplający ACSON A4MC125ER-FBAA-R rok produkcji 2008 (**wpis do CRO**)
2. Agregat skraplający ACSON A5LC50C-FCCOA-R rok produkcji 2008 (**wpis do CRO**)
3. Agregat skraplający ACSON A5LC50C-FCCOA-R rok produkcji 2008 (**wpis do CRO**)
4. Agregaty skraplające (pozostałe) - **8 sztuk** (czyszczenie z podnośnika)

# Budynek przy ul. 3 Maja 17 we Włocławku

1. Agregaty skraplające (pozostałe) - **12 sztuk** ( Przedszkole Akademickie + Rektorat)