Gniezno, dn. 17.05.2024 r.

Nr sprawy *DZP.241.5.2024*

***Wykonawcy***

**WYJAŚNIENIA**

**ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR I**

*dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr DZP.241.5.2024 - Dostawy materiałów opatrunkowych*

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści zapytania ofertowego informujemy:

Pytanie 1

Pozycja 1a: Czy zamawiający dopuści ligninę pakowaną tylko w folię, która zabezpiecza ją przed zawilgoceniem, pozostałe wymagania zgodnie z SWZ?

**Ad. 1 Zamawiający nie dopuszcza.**

Pytanie 2

Pozycja 1b: Czy zamawiający dopuści ligninę o gramaturze pojedynczej warstwy arkusza min. 36,5 g/m2 ? Pozostałe parametry bez zmian.

**Ad. 2 Zamawiający wymaga gramatury pojedynczej warstwy arkusza min. 38,5 g/m2.**

W związku z art. 431. PZP [Obowiązek współdziałania zamawiającego i wykonawcy] wskazującym na fakt, iż Zamawiający i wykonawca wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia obowiązani są współdziałać przy wykonaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, zwanej dalej "umową", w celu należytej realizacji zamówienia przesyłamy następujące zapytania do wzoru umowy:

Pytanie 3

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę kary w § 7 ust. 1 pkt 1) wzoru umowy na 0,5% wartości niezrealizowanego zamówienia lub na inne złagodzenie kary umownej w § 7 ust. 1 pkt 1)?

Należy się zgodzić ze stanowiskiem Sądu Najwyższego, który traktuje karę umowną wprowadzoną do umowy w ramach swobody kontraktowania, jako tę której celem jest zapewnienie skuteczności więzi powstałej między stronami w ramach zawartej umowy, a także służy realnemu wykonaniu zobowiązań (Wyrok SN z 08.08.2008 r., V CSK 85/08, LEX nr 457785). Tenże zaznacza jednak, że „W sytuacji, gdy kara umowna równa się bądź zbliżona jest do wysokości wykonanego z opóźnieniem zobowiązania, w związku z którym ją zastrzeżono, można ją uważać za rażąco wygórowaną” (Wyrok SN z 20.05.1980 r., I CR 229/80, LEX nr 2534), także wtedy kara umowna może zostać uznana za rażąco wygórowaną, gdy „w zastrzeżonej wysokości jawić się będzie jako nieadekwatna” (Wyrok SA w Katowicach z 17.12.2008 r., V ACa 483/08, LEX nr 491137). Kara umowna ma na celu zdyscyplinowanie wykonawcy, jednakże określenie jej przez Zamawiającego na rażąco wysokim poziomie prowadzi do naruszenia zasady współżycia społecznego i powoduje nadmierną nierówność stron."

**Ad. 3 Zamawiający nie wyraża zgody, kara umowna nie jawi się jako adekwatna, gdyż została ustalona na poziomie 1% wartości brutto niezrealizowanej części dostawy za każdy dzień opóźnienia w dostawie, gdzie Wykonawca zobowiązuje się realizować dostawy w terminie 2 dni roboczych.**

Pytanie 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie w § 7 ust. 1 pkt 1), 2) słowa „opóźnienia” słowem „zwłoki”?

Uzasadnione jest aby przesłanką naliczenia kary umownej była zwłoka (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione naruszenie terminu. Nie ma uzasadnienia rozszerzania odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2014 r. KIO 1338/14; KIO 1377/14, "kara umowna należy się za niewykonanie lub nienależyte wykonaniu umowy (art. 483 i nast. Kodeksu cywilnego ), a więc tradycyjnie za zwłokę, a nie każde opóźnienie w wykonaniu umowy."

**Ad. 4 Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Podziela przy stanowisko zaprezentowane w powołanym orzeczeniu KIO, co potwierdza § 7 ust. 2 umowy, zgodnie z którym Wykonawca nie będzie zobowiązany do zapłaty kar umownych określonych w ust. 1 powyżej, jeżeli udowodni, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy nastąpiło z powodu okoliczności, za które Wykonawca odpowiedzialności nie ponosi.**

**Treść przepisu jest recypowaniem art. 471 kc statuującym zasadę winy w odpowiedzialności kontraktowej.**

Pytanie 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby na WZ znajdowały się informacje : wystawca, odbiorca, nr zamówienia klienta, indeks, nazwa pozycji, numer EAN, ilość, numer lot, okres ważności, waga, natomiast na fakturze: wystawca, referencja zamówienia, numer zamówienia, numer WZ, nr zamówienia klienta, numer umowy, termin płatności, numer konta do płatności, nabywca, odbiorca, indeks, opis produktu, ilość, cena, stawka VAT, wartość netto, wartość brutto, numer faktury?

**Ad. 5 Zamawiający nie wyraża zgody.**

Pytanie 6

Zadanie 1, pozycja 1a-1b

Czy Zamawiający dopuści ligninę pakowana tylko w folię?

**Ad. 6 Zamawiający nie dopuszcza.**

Pytanie 7

Zadanie 1, pozycja 1a-1b

Czy wymagane parametry takie jak gramatura pojedynczej warstwy oraz chłonność mogą zostać potwierdzone Kartą danych technicznych wystawioną przez Producenta, natomiast czas absorbcji wody potwierdzony raportem z badań?

**Ad. 7 Zamawiający wymaga potwierdzenia parametrów gramatury i chłonności kartą danych technicznych wystawioną przez Producenta wyrobu.**

Pytanie 8

Zadanie 1, pozycja 1a-1b

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a’5kg. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**Ad. 8 Zamawiający nie wyraża zgody.**

Pytanie 9

Zadanie 1, pozycja 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a’25szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**Ad. 9 Zamawiający nie wyraża zgody.**

Pytanie 10

Zadanie 1, pozycja 2

Czy w miejsce opisanych podkładów ginekologicznych Zamawiający dopuści podkłady o poniższym opisie:

Podkłady ginekologiczne z warstwą przylepną, posiadające budowę warstwową, arkusz folii w kolorze różowym umiejscowiony w dolnej części podkładu stanowiący część izolacyjną chroniąca przed przemakaniem • zapewnia zwiększoną zdolność absorpcyjną dzięki wysokochłonnemu wkładowi z celulozy • struktura opatrunku pozwala na swobodne przedostanie się wysięku do znajdującego się wewnątrz wkładu chłonnego • może pełnić rolę opatrunku pierwotnego, jak i wtórnego • możliwość sterylizacji tlenkiem etylenu, chłonność? Opis części składowej:

warstwa kontaktowa z raną- 100% włóknina ES (etylenowopropylenowa),

warstwa otaczająca wkład chłonny- 100% celuloza,

wkład chłonny- wata bawełniana SAP – poliakrylan sodu grubość: 1,5 cm chłonność ≥ 280ml

warstwa spodnia- folia PE

zewnętrzna część przylepna- klej

papier zabezpieczający.

**Ad. 10 Zamawiający wymaga zaoferowania produktu spełniającego opis:**

**Podkłady ginekologiczne 34 x 9 cm wykonane są z pulpy celulozowej uformowanej w regularny pokład, owinięty włókniną wewnętrzną oraz zewnętrzną otuliną włókninową. Pomiędzy włókniną wewnętrzną a pokładem celulozy wprowadzona jest folia polietylenowa zabezpieczająca przed przeciekaniem. Całość jest łączona klejem konstrukcyjnym, końce są zgrzane. Chłonność nie mniej niż (wg. ISO 11948-1) - 330 g. Nadają się do sterylizacji parą wodną. Podkłady ginekologiczne są to środki higieniczne dla indywidualnego przeznaczenia dla kobiet, służące do pochłaniania wydzielin poporodowych, lub po operacjach ginekologicznych. Konieczne dołączenie Deklaracji Zgodności.**

Powyższe wyjaśnienia stają się integralną częścią zapytania ofertowego i będą wiążące przy składaniu ofert.

Z-ca Dyrektora ds.

Ekonomiczno-Eksploatacyjnych

Zbigniew Beneda

/podpis na oryginale/

Do wiadomości:

* wszyscy uczestnicy
* a/a