## Pakiet 1
Załącznik nr 1.1
do oferty na dostawę róznych wyrobów medycznych
| Nazwa (Firmy) Wykonawcy | [8 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
| …........................................................ | [6 empty] | znak postępowania Szp/FZ-51/2021
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
Pakiet nr 1 - protezy głosowe
Lp | Asortyment | parametry oferowane | j.m. | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | producent kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Niskooporowa wszczepialna proteza głosowa zbudowana z silikonu klasy medycznej i polimeru/tworzywa fluorowego w rozmiarach: 4;6;8;10;12,5 i15mm, średnicy minimum 22Fr. Proteza uniwersalna do wszczepienia pierwotnego podczas laryngektomii i do wszczepienia wtórnego do przetoki wytworzonej po zagojeniu tracheostomii.Posiadająca pierścień z tworzywa widocznego w promieniach rentgenowskich oraz elastyczne kołnierze( od strony przełyku i od strony stomy) umożliwiające zakładanie protezy do przetoki przełykowo-gardłowej z dwóch stron tj. z dojścia przedniego- przez tracheostomię oraz z dojścia tylnego- od strony przełyku z użyciem giętkiej prowadnicy.Możliwość założenia protezy z użyciem podajnika, z użyciem samej koszulki podajnika oraz z użyciem kapsułki. Proteza bezpieczna dla obrazowania MR do 1,5T oraz badań RTG oraz radioterapii do dawki 70Gy.Proteza jest łatwo czyszczona za pomocą szczoteczki. Proteza jest w opakowaniu sterylnym.Korpus protezy(obudowa jednokierunkowej zastawki) widoczny w promieniach rentgeniowskich. Opakowanie zawiera protezę oraz podajnik,wielorazową szczoteczke do czyszczenia protezy, instrukcję dla lekarza i pacjenta w języku polskim. |  | szt. | 105
2 | Zestaw do pierwotnego wszczepiania protez głosowych 8,10 lub12,5mm z narzęddziami do wykonania zabiegu, jednorazowego użytku( z wyjątkiem szczoteczki do czyszczenia protezy), jałowy. Zestaw w składzie: -transparentny protektor gardła wykonany z materiału termoplastycznego- zapobiegający perforacji tylnej ściany przełyku -ciena zagięta igła punkcyjna z chirurgicznej stali nierdzewnej z kanałem wewnętrznym do przeprowadzenia prowadnicy -prowadnica z barwnego tworzywa fluoroplastycznego -rozszerzacz przetoki z termoplastycznego elastomeru i polipropylenu z fabrycznie połączoną protezą głosowa z silikonu klasy medycznej i polimeru fluorowego -szczotka do czyszczenia protezy.
3 | Niskoporowa wszczepialna proteza głosowa z dodatkowym trzecim kołnierzem od strony przełyku, w celu lepszego uszczelnienia przetoki. Zbudowana z silikonu i polimeru fluorowego klasy medycznej w rozmiarach 4;6;8;10;12,5 i 15mm,średnicy minimum 22Fr..Zastawka protezy ustawiona pod kątem w celu łatwiejszego przepływu powietrza. Opakowanie zawiera: -protezę głosową wprowadzoną do podajnika-zestaw jałowy -szczoteczkę do czyszczenia protezy -instrukcję dla lekarza, podręcznik dla pacjenta, instrukcję użytkowania szczoteczki.
Imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy
….............................................................................................................

## Pakiet 2
Załącznik nr 1.2
do oferty na dostawę róznych wyrobów medycznych
| Nazwa (Firmy) Wykonawcy | [8 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
| …........................................................ | [6 empty] | znak postępowania Szp/FZ-51/2021
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 2 – Elektrody typu Quick Combo
Lp | Asortyment | parametry oferowane | j.m. | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | producent kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Elektrody do defibrylacji dla dorosłych Physio-Control Quik-Combo RTS. Elektrody MEDI-TRACE można łączyć bezpośrednio z urządzeniami.Doskonała radioprzezierność.Zintegrowane odprowadzenia długości 120 cm pozwalają na wygodne użytkowanie produktu. Warstwa przewodząca styku wykonana na bazie Ag/AgCl.Powierzchnia styku pojedynczej elektrody wynosi 102 cm2, pary – 204 cm2 |  | kpl | 200
Imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy
….............................................................................................................

## Pakiet 3
Załącznik nr 1.3
do oferty na dostawę róznych wyrobów medycznych
| Nazwa (Firmy) Wykonawcy | [8 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
| …........................................................ | [6 empty] | znak postępowania Szp/FZ-51/2021
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 3 – Zestaw anoskopowy
Lp | Asortyment | parametry oferowane | j.m. | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | producent kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Zestaw anoskopowy standardowy w rozmiarze 32 lub 34,rodzaj męski lub żeński |  | szt | 4
Imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy
….............................................................................................................

## Pakiet 4
Załącznik nr 1.4
do oferty na dostawę róznych wyrobów medycznych
| Nazwa (Firmy) Wykonawcy | [8 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
| …........................................................ | [6 empty] | znak postępowania Szp/FZ-51/2021
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 4- Opatrunki
Lp | Nazwa asortymentu (opatrunki specjalistyczne) | Nazwa handlowa | j.m. | rozmiar | Ilość | Cena jednostk. Netto | Wartość netto | % Vat | Cena jednostk. Brutto | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Opatr. miękki, piankowy, chłonny,wykonany w technologii TLC (lipidowo-koloidowej), zmniejszającej adhezję do loży rany, o chłonności wysięku nie mniejszej niż 0,5g/cm2, składający się z warstwy TLC połączonej z chłonną wkładką z pianki poliuretanowej absorbującej wysięk wertykalnie oraz chłonnego,włóknistego podłoża poliuretanowego, utrzymujący optymalne wilgotne środowisko. Opatrunek stymulujący proliferację fibroblastów, do utrzymania w ranie do 7 dni,atraumatyczny,chroniący skórę wokół rany, bez przeciekania bocznego,zabezpieczający przed wystąpieniem maceracji, z udokumentowanymi badaniami klinicznymi. |  | szt. | 10 cm x 10 cm | 140
2. | Opatr.samoprzylepny,miękki,piankowy,wykonany w technologii TLC(lipidowo-koloidowej),składający się z miękkiej przylegającej warstwy TLC połączonej z chłonną wkładką z pianki poliuretanowej,przepuszczalnej dla gazów,wodoodpornej zewnętrznej cienkiej warstwy z silikonowym przylepcem na brzegach. |  | szt. | 8 cm x 8 cm | 130
3. | Opatr.samoprzylepny,miękki,piankowy,wykonany w technologii TLC(lipidowo-koloidowej),składający się z miękkiej przylegającej warstwy TLC połączonej z chłonną wkładką z pianki poliuretanowej,przepuszczalnej dla gazów,wodoodpornej zewnętrznej cienkiej warstwy z silikonowym przylepcem na brzegach. |  | szt. | 13 cm x 13 cm | 130
4. | Opatr.zawierający 0,35mg/cm2 aktywnych jonów Ag,przenoszonych przez siarczan srebra(0,5 mg/cm2),wykonany w technologiiTLC,impregnowany cząstkami wazeliny i parafiny,opatr.w postaci poliestrowej,nieokluzyjnej,drobnej siatki kontaktowej,nie przywierającej do rany,utrzymujący wilgotne środowisko rany,atraumatyczny,do utrzymania w ranie do 7 dni,o udokumentowanych badaniach klinicznych o działaniu przeciwdrobnoustrojowym wobec P.aeruginosa,S.aureus,E.faecalis,S.pyoggenes,E.coli,C.albicans |  | szt. | 10cmx 12 cm | 250
5. | Opatrunek antybiofilmowy wykonany w technologii TLC,zbudowany z włókninowej wkładki z włókien carakteryzujacych się wysoką chłonnością,kohezyjnością oraz wł.hydrooczyszczającymi.Matryca TLC impregnowana Ag. |  | szt. | 10 cm x 10 cm | 240
6. | Opatr.do ran bez cech infekcji,wykonany w technologii TLC-NOSF,oraz włókien poliabsorbentów,skraca czas gojenia,oczyszcza z wysięku,tamuje niewielkie krwawienia,miękki,utrzymuje stałe wilgotne środowisko,stosowany w każdej fazie gojenia rany(od oczyszczania do wyleczenia) |  | szt. | 10cmx 12 cm | 130
7. | Samoprzylepny, miękki opatrunek piankowy wykonany w technologii TLC (lipido-koloidowej), składający się z miękkiej przylegającej warstwy TLC połączonej z chłonną wkładką z pianki poliuretanowej, przepuszczalnej dla gazów, wodoodpornej zewnętrznej cienkiej warstwy z silikonowym przylepcem na brzegach, do zabezpieczania kości krzyżowej, typu Sacrum. |  | szt. |  | 300
Imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy
….............................................................................................................

## Pakiet 5
Załącznik nr 1.5
do oferty na dostawę róznych wyrobów medycznych
| Nazwa (Firmy) Wykonawcy | [7 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
| …........................................................ | [5 empty] | znak postępowania Szp/FZ-51/2021
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 5- Opatrunki
Lp | Nazwa asortymentu (opatrunki specjalistyczne) | Nazwa handlowa | j.m. | Ilość | Cena jednostk. Netto | Wartość netto | % Vat | Cena jednostk. Brutto | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Wyrób medyczny klasy IIB, samobuforujący się roztwór wodny kwasu podchlorawego 40 ppm i podchlorynu sodu 40 ppm do płukania pola operacyjnego i jam ciała w trakcie operacji, terapii ran pooperacyjnych oraz do terapii podciśnieniowej trudno gojących się ran. Produkt otrzymywany drogą elektrolizy; o pH zbliżonym do fizjologicznego pH 6- 7,5. Produkt nie wymagający wypłukania/ neutralizacji z ran czy jam ciała. Możliwe podgrzewanie r-ru do 60C. Szeroki zakres działania bakterio, grzybo-, sporo i wirusobójczego potwierdzony testami (normy: EN 13727, EN 13624, EN 13704, EN 14476), w tym na drobnoustroje oporne na antybiotyki – MRSA – 15 s. Pełne spektrum – 5 min. Stabilny przez 90 dni od otwarcia. |  | szt. | 13
2. | Sterylny, transparentny opatrunek kontaktowy z siatki poliamidowej z mikroporami, obustronnie pokryty warstwą miękkiego silikonu na całej powierzchni, bez przeciwskazań do stosowania w połączeniu z lekami i maściami, do zaopatrywania ran o wysięku słabym do bardzo dużego jako opatrunek pierwotny, z maksymalna możliwośćią czasu aplikacji w łożysku rany - 10-14 dni, z możłiwością docinania. Pakowany pojedynczo |  | szt. | 620
3. | Absorpcyjny opatrunek hydrokoloidowy, sacral, wspomaga oczyszczanie się rany i zapewnia wilgotne środowisko, zapobiega maceracji skóry wokół rany, przylepny, barierowy dla płynów oraz wirusów i bakterii, może pozostawać na skórze do 7 dni, bez zawartości pektyny, chitosanu, kalafonii, pentilum H i żywicy, rozmiar 16,2 cm x 17 cm, krzyżowy warstwa chłonna 13,9 x 12,3 cm |  | szt. | 100
4. | Absorpcyjny opatrunek hydrokoloidowy, sacral, wspomaga oczyszczanie się rany i zapewnia wilgotne środowisko, zapobiega maceracji skóry wokół rany, przylepny, barierowy dla płynów oraz wirusów i bakterii, może pozostawać na skórze do 7 dni, bez zawartości pektyny, chitosanu, kalafonii, pentilum H i żywicy, rozmiar 13,3 x 15,2 cm; wowalny thin warstwa chłonna 10 x 12 cm |  | szt. | 50
Imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy
….............................................................................................................

## Pakiet 6
Załącznik nr 1.6
do oferty na dostawę róznych wyrobów medycznych
| Nazwa (Firmy) Wykonawcy | [8 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
| …........................................................ | [6 empty] | znak postępowania Szp/FZ-51/2021
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 6- Osłony do zabiegów radioterapii śródoperacyjnej
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn.brutto | wartość brutto | nazwa własna/ kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Osłony sterylne do okrycia statywu systemu Intrabeam w trakcie zabiegów radioterapii śródoperacyjnej: -wyposażone w gniazdo dopasowane rozmiarem do średnicy żródła promieniowania systemu -wyposażone w plastry/rzepy pozwalające dopasowac ułożenie folii do ustawienia ramienia systemu w trakcie zabiegu -wykonane z cienkiej i elastycznej folii pozwalające na redukcję szelastu i refleksów światła -pakowane sterylne w sposób pozwalający na łatwe obłożenie systemu -rozmiar 12x17cm | szt. | 50
2. | Folia sterylna okrywająca statyw do systemu Intrabeam | szt. | 50
Imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy
….............................................................................................................

## Pakiet 7
Załącznik nr 1.7
do oferty na dostawę róznych wyrobów medycznych
| Nazwa (Firmy) Wykonawcy | [8 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
| …........................................................ | [6 empty] | znak postępowania Szp/FZ-51/2021
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 7- Rurka intubacyjna z elektrodami
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn.brutto | wartość brutto | nazwa własna/ kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Rurka intubacyjna z wbudowanymi elektrodami do monitorowania nerwu przy operacji tarczycy.Kompatybilne z urządzeniem NIM 3.0. Rozmiary od 5.0mm do 9.0mm/1szt/ | szt | 40
Imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy
….............................................................................................................