Miączyn, dnia 12.10.2023 r.

Znak postępowania: RZ-III.2710.11.2023

**„Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowości Miączyn
i Miączyn-Kolonia”**

**Wszyscy wykonawcy**

Pytanie nr 1. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie akumulatora zamontowanego w gruncie w hermetycznej skrzyni obok fundamentu? Jest to rozwiązanie równoważne a zarazem zapewnia utrzymanie stabilności temperatury co przekłada się na dłuższą pracę akumulatorów.

**Odpowiedź: Tak, dopuszcza.**

Pytanie nr 2. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie rewizji w słupie?

**Odpowiedź: Tak, dopuszcza, pod warunkiem zastosowania wkrętów antywłamaniowych.**

Ryszard Borowski

/-/

Wójt Gminy Miączyn