## część 1
Formularz cenowy - Część nr 1 - Implanty do rekonstrukcji piersi
Lp. | Opis | Parametry | Szacunkowa ilość sztuk | Bank implantów | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto (zł/szt.) | Stawka VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Siatka polipropylenowa pokryta tytanem | • siatka polipropylenowa pokryta tytanem • grubość warstwy tytanowej: ok. 30 - 50 nm • utkana z włókien monofilamentowych • przycięte laserem krawędzie (zaokrąglone końcówki włókien) zapobiegające mikro-podrażnieniom tkanek | 10 | 2
2 | Endoprotezy o kształcie profilowanym | • wypełnienie: zagęszczony żel silikonowy, III stopień spoistości • 9 różnych kształtów • objętość od 180-775 ml • bariera antydyfuzyjna - zapobiegająca przenikaniu żelu do organizmu • powłoka teksturowana, • tekstura uzyskiwana bez użycia kryształków soli lub cukru i ich pochodnych • wielkość porów tekstury (szerokość) 70-150 µm • głębokość porów tekstury 40-100 µm (wysokość) • regularna dystrybucja porów tekstury • ważność sterylizacji produktu minimum 4 lata • gwarancja bezterminowa • produkt sterylny | 60 | 10
3 | Sizery silikonowe o profilu anatomicznym | • sizery silikonowe • kształt anatomiczny • do 10-cio krotnej sterylizacji • dostępne w rozmiarach od 180– 775 ml • kompatybilne z implantami anatomicznymi | 20 | 4
4 | Ekspandery anatomiczne, teksturowane | • komora rozprężana roztworem fizjologicznym soli • magnetyczna zastawka na przedniej ścianie ekspandera • samouszczelniająca się, wzmocniona strefa wokół zastawki • magnetyczny detektor • powłoka teksturowana • tekstura uzyskana bez użycia kryształków soli lub cukru lub ich pochodnych • wielkość porów tekstury (szerokość) 70-150 µm • głębokość porów tekstury 40-100 µm (wysokość) • regularna dystrybucja porów tekstury • zakres objętości: 250-850 ml • pętelki do szwów umożliwiające stabilizację ekspandera w poziomie • 3 rodzaje kształtów: niski, średni, wysoki • gwarancja 6 miesięcy od wszczepienia | 40 | 8
5 | Expander okrągły gładki z twardą podstawą | • powierzchnia gładka • twarda podstawa • dopełnianie roztworem soli fizjologicznej • zakres pojemności 400 -1000 ml • produkt sterylny • ważność sterylności produktu minimum 4 lata, • gwarancja 6 miesięcy od wszczepienia | 20 | 4
0

## część 2
Formularz cenowy - Część 2 – Markery
Lp. | Opis | Parametry | Szacunkowa ilość sztuk | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto (zł/szt.) | Stawka VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Marker | Marker tkankowy przeznaczony do mocowania do tkanek miękkich w polu zabiegu podczas otwartej lub przezskórnej biopsji w celu radiograficznego oznaczenia miejsca procedury biopsji: Igła ze znacznikiem, jednorazowa, sterylna z klipami tytanowymi w różnych rozmiarach i kształtach ( wstążka, skrzydełko, cewki), z włóknami polimerowymi do identyfikacji miejsca po biopsji gruboigłowej umieszczona w penie: w rozmiarach 17G: długość igły 10 i 12 cm, jak również igły z klipami tytanowymi w kształcie pętli, z zastosowaniem przy MR bez włókien polimerowych w rozmiarze 17G: długość igły 10i 12 cm. | 70
2 | Znacznik tkankowy | Znacznik tkankowy, wykonany z nitinolu, samomocujący, umieszczony w aplikatorze z oznaczeniem igły co 1cm. Kształt ringu, zapewniający widoczność w obrazie USG, mammografii oraz MRI, zabezpieczający przed migracją w tkankach miękkich. Znacznik umieszczony w niezależnej igle o rozmiarze 17G , 10cm. Aplikator posiada czerwony wskaźnik informujący o odblokowaniu znacznika. | 30
0

## część 3
Formularz cenowy - Część – Macierz
Lp. | Opis | Parametry | Szacunkowa ilość sztuk | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto (zł/szt.) | Stawka VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Macierz | Siatka do wzmacniania tkanek miękkich wolno i całkowicie wchłanialna po 36 miesiącach. Splatana z 2 różnych resorbowalnych włókien syntetycznych o różnych parametrach degradacji. Utworzona z laktydu, węglanu i glikolidu. Szybko resorbowalne włókno stanowi 40% wagowych matrycy siatki jest kopolimerem glikolidu, laktydu i węglanu trimetylenu. Wolno resorbowalne włókno stanowi około 60% wagowych matrycy siatki jest kopolimerem laktydu i węglanu trimetylenu. Rozmiary: 10 x 15 cm 15 x 20 cm 20 x 30 cm | 10
0