Załącznik nr 2 - KOSZTORYS OFERTOWY

Część 1 – Opaska gipsowa, rękaw dziany pod gips

| Lp. | Asortyment | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto* | Nazwa handlowa, kod EAN producent* | Wartość brutto* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Opaska gipsowa impregnowana naturalnym gipsem nawinięta na tekturowy czpień 14cmx3m, czas zanurzenia opaski w wodzie max 3 s (+/- 1 s), nie dająca uczuleń, nie kruszy się, trwała podczas użytkowania | szt. | 200 |  |  |  |
| 2. | Opaska gipsowa impregnowana naturalnym gipsem nawinięta na tekturowy czpień 12cmx3m, czas zanurzenia opaski w wodzie max 3 s (+/- 1 s), nie dająca uczuleń, nie kruszy się, trwała podczas użytkowania | szt. | 200 |  |  |  |
| 3. | Opaska gipsowa impregnowana naturalnym gipsem nawinięta na tekturowy czpień 10cmx3m, czas zanurzenia opaski w wodzie max 3 s (+/- 1 s), nie dająca uczuleń, nie kruszy się, trwała podczas użytkowania | szt. | 264 |  |  |  |
| 4. | Rękaw dziany pod gips bawełniano-wiskozowy nr 3, 8cmx15cm | szt. | 40 |  |  |  |
| 5. | Rękaw dziany pod gips bawełniano-wiskozowy nr 4, 10cmx15cm | szt. | 40 |  |  |  |

RAZEM*:

*wypełnia Wykonawca

** w sytuacji, gdy nie jest możliwa dostawa dokładnej ilości i zapotrzebowanych ilości opakowań/sztuk z uwagi na sposób ich konfekcjonowania u wykonawców, Zamawiający dopuszcza modyfikację ich ilości przy zastosowaniu zasady zaokrąglenia w górę, tj. kalkulacji takiej ilości sztuk (opakowań), którą zamawiający będzie musiał zakupić, aby zostało zrealizowane jego zapotrzebowanie, przy założeniu pewnej nadwyżki lub dostarczania opakowania z przeliczeniem na sztuki, tak aby ilości sztuk były zgodne z zapotrzebowaniem Zamawiającego.

…………………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

Część 2 – Opatrunki antybakteryjne, opatrunki piankowe, opatrunki na rany pooperacyjne

| Lp. | Asortyment | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto* | Nazwa handlowa, kod EAN producent* | Wartość brutto* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Antybakteryjny jałowy opatrunek z maścią zawierającą srebro metaliczne, zwalcza bakterie gram ujemne i gram dodatnie, włącznie ze szczepami MRSA 5x5 | szt. | 400 |  |  |  |
| 2. | Antybakteryjny jałowy opatrunek z maścią zawierającą srebro metaliczne, zwalcza bakterie gram ujemne i gram dodatnie, włącznie ze szczepami MRSA 10x10 | szt. | 2 200 |  |  |  |
| 3. | Opatrunek hydrocoloidowy bez zawartości żelatyny 15cmx15cm | szt. | 400 |  |  |  |
| 4. | Opatrunek z poliakrylu, aktywowany płynem Ringera w procesie produkcji aktywnego oczyszczania ran z martwicy i złogów, włóknina, zmiana co 72h, 10cmx10cm | szt. | 200 |  |  |  |
| 5. | Amorficzny, przezroczysty hydrożel, rozmiękcza suchą tkankę martwiczą, aplikator w formie strzykawki 15g | szt. | 100 |  |  |  |
| 6. | Opatrunek z alginianami wapna i sodu, przywracający równowagę wilgoci dla ran z umiarkowanym lub obfitym wysiękiem w kontakcie z wilgocią rany, tworzący żel sterylny o wysokich właściwościach chłonnych utrzymujący wilgotne środowisko w ranie, 10cmx20cm | szt. | 200 |  |  |  |
| 7. | Opatrunek z pianki poliuretanowej folii poliuretanowej, przeznaczony do ran o niewielkim lub umiarkowanym wysięku, elastyczny, z możliwością cięcia, p/bakteryjna i wodoszczelna folia zewnętrzna 20 cmx20cm | szt. | 40 |  |  |  |
| 8. | Opatrunek piankowy z hydrożelem, pianka poliuretanowa, warstwę stanowi hydrożel od strony rany, ma postać siatki, opatrunek 10cmx20cm | szt. | 120 |  |  |  |
| 9. | Opatrunek piankowy z hydrożelem, pianka poliuretanowa, warstwę stanowi hydrożel od strony rany, ma postać siatki, opatrunek 10cmx10cm | szt. | 200 |  |  |  |
| 10. | Opatrunek piankowy z hydrożelem, pianka poliuretanowa, warstwę stanowi hydrożel od strony rany, ma postać siatki, opatrunek przylepny 15cmx15cm | szt. | 240 |  |  |  |
| 11. | Miękki, nietkany opatrunek z alginianami o dużej chłonności w kontakcie z wysiękiem tworzy opatrunek żelowy, powstały żel wchłania nadmiar płynów, gromadzi wysięk poza raną, 10cmx10cm | szt. | 240 |  |  |  |
| 12. | Opatrunek z pianki poliuretanowej zawierającej cząsteczki o wyjątkowej chłonności, przeznaczony do ran z obfitym i bardzo obfitym wysiękiem, sterylny, możliwość cięcia 10cmx20cm | szt. | 80 |  |  |  |
| 13. | Zestaw do zmiany opatrunku, kleszcze plastikowe 14 cm, pęseta plastikowa 12,5 cm, kompresy z gazy bawełnianej 7,5cmx7,5cm, tupfery z gazy bawełnianej wielkości śliwki, serweta włókninowa, nieprzylepna 37,5cmx45cm, tacka z 3 wgłębieniami na płyny, op. a 63 szt. | op. | 1 |  |  |  |
| 14. | Przezroczysty, samoprzylepny opatrunek z foli poliuretanowej, wyposażony dodatkowo w warstwę chłonną, dobrze chłonącą wydzielinę, ochrania ranę, nie przykleja się do rany, 9cmx15 cm, pakowany jałowo. | szt. | 1 250 |  |  |  |
| 15. | Zestaw opatrunkowy, duży opatrunek piankowy 25x15x3,3, folie samoprzylepne, port duży dł. drenu 60 cm, końcówka w kształcie prostokąta z zaokrąglonymi rogami, wykonany z silikonu, dwuświatłowy drugi koniec, złączka dwuświatłowa z integralnym koreczkiem do zamykania drenu. Zestaw a 3 szt. | zestaw | 600 |  |  |  |
| 16. | Silikonowa warstwa kontaktowa, do zabezpieczania organów i bezbolesnej zmiany opatrunku 10x20cm | szt. | 50 |  |  |  |
| 17. | Samoprzylepny opatrunek na rany pooperacyjne, hydrofobowa mikrosiatka, przylegająca do rany, sucha, zapobiegająca przyklejaniu się do rany zewnętrzna strona wodoodporna, pakowany jałowo po 1 szt., 7,2x5 cm, typu cosmopor steril lub równoważny, warstwa chłonna z wiskozy, klej akrylowy | szt. | 20 000 |  |  |  |
| 18. | Samoprzylepny opatrunek na rany pooperacyjne, hydrofobowa mikrosiatka przylegająca do rany, sucha, zapobiegająca przyklejaniu się do rany zewnętrzna strona, wodoodporny, pakowany jałowo, po 1 szt. 10x8 cm typu cosmopor steril lub równoważny, warstwa chłonna z wiskozy, klej akrylowy | szt. | 17 500 |  |  |  |
| 19. | Samoprzylepny opatrunek na rany pooperacyjne, hydrofobowa mikrosiatka przylegająca do rany, sucha, zapobiegająca przyklejaniu się do rany zewnętrzna strona, wodoodporny, pakowany jałowo, po 1 szt. 15x8 cm typu cosmopor steril lub równoważny, warstwa chłonna z wiskozy, klej akrylowy | szt. | 12 500 |  |  |  |
| 20. | Samoprzylepny opatrunek na rany pooperacyjne, hydrofobowa mikrosiatka przylegająca do rany, sucha, zapobiegająca przyklejaniu się do rany zewnętrzna strona, wodoodporny, pakowany jałowo, po 1 szt. 7,2x5 cm wersja ekonomiczna, warstwa chłonna z wiskozy, klej z syntetycznego kauczuku | szt. | 60 000 |  |  |  |
| 21. | Samoprzylepny opatrunek na rany pooperacyjne, hydrofobowa mikrosiatka przylegająca do rany, sucha, zapobiegająca przyklejaniu się do rany zewnętrzna strona, wodoodporny, pakowany jałowo, po 1 szt. 10x8 cm wersja ekonomiczna, warstwa chłonna z wiskozy, klej z syntetycznego kauczuku | szt. | 17 500 |  |  |  |
| 22. | Samoprzylepny opatrunek na rany pooperacyjne, hydrofobowa mikrosiatka przylegająca do rany, sucha, zapobiegająca przyklejaniu się do rany zewnętrzna strona, wodoodporny, pakowany jałowo, po 1 szt. 15x8 cm wersja ekonomiczna, warstwa chłonna z wiskozy, klej z syntetycznego kauczuku | szt. | 13 000 |  |  |  |
| 23. | Zbiornik o pojemności 300 ml kompatybilny z zestawem pkt 15 a 3 szt. | op. | 600 |  |  |  |

RAZEM*:

*wypełnia Wykonawca

** w sytuacji, gdy nie jest możliwa dostawa dokładnej ilości i zapotrzebowanych ilości opakowań/sztuk z uwagi na sposób ich konfekcjonowania u wykonawców, Zamawiający dopuszcza modyfikację ich ilości przy zastosowaniu zasady zaokrąglenia w górę, tj. kalkulacji takiej ilości sztuk (opakowań), którą zamawiający będzie musiał zakupić, aby zostało zrealizowane jego zapotrzebowanie, przy założeniu pewnej nadwyżki lub dostarczania opakowania z przeliczeniem na sztuki, tak aby ilości sztuk były zgodne z zapotrzebowaniem Zamawiającego.

…………………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

Część 3 – Kompresy gazowe, tupfery, serwety operacyjne

| Lp. | Asortyment | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto* | Nazwa handlowa, kod EAN producent* | Wartość brutto* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kompresy gazowe, jałowe z gazy 17- nitkowe, 8- warstwowe z nitką radiacyjną 7,5 x 7,5 cm – 70 szt. | zestaw | 300 |  |  |  |
|  | Tupfery-kule z gazy 17-nitkowej (tupfer A) 30x30 cm – 5 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Serweta operacyjna, bawełniana, z gazy 17-nitkowej, 10 warstw z nitką radiacyjną, jałowa, 50cmx50cm a 4 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Kompresy gazowe jałowe, z gazy 17-nitkowej, 16 warstw, 10x20 cm a 3 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Kompresy włókninowe jałowe 40g, 4w, 7,5x7,5 cm, z nacięciem Y – 2 szt. |  |  |  |  |  |

RAZEM*:

*wypełnia Wykonawca

** w sytuacji, gdy nie jest możliwa dostawa dokładnej ilości i zapotrzebowanych ilości opakowań/sztuk z uwagi na sposób ich konfekcjonowania u wykonawców, Zamawiający dopuszcza modyfikację ich ilości przy zastosowaniu zasady zaokrąglenia w górę, tj. kalkulacji takiej ilości sztuk (opakowań), którą zamawiający będzie musiał zakupić, aby zostało zrealizowane jego zapotrzebowanie, przy założeniu pewnej nadwyżki lub dostarczania opakowania z przeliczeniem na sztuki, tak aby ilości sztuk były zgodne z zapotrzebowaniem Zamawiającego.

…………………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

Część 4 – Kompres zimno-ciepło

| Lp. | Asortyment | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto* | Nazwa handlowa, kod EAN producent* | Wartość brutto* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kompres zimno – ciepło wielokrotnego użytku 16cmx26 cm | szt. | 20 |  |  |  |
| 2. | Kompres zimno – ciepło wielokrotnego użytku 12cmx29 cm | szt. | 30 |  |  |  |

RAZEM*:

*wypełnia Wykonawca

** w sytuacji, gdy nie jest możliwa dostawa dokładnej ilości i zapotrzebowanych ilości opakowań/sztuk z uwagi na sposób ich konfekcjonowania u wykonawców, Zamawiający dopuszcza modyfikację ich ilości przy zastosowaniu zasady zaokrąglenia w górę, tj. kalkulacji takiej ilości sztuk (opakowań), którą zamawiający będzie musiał zakupić, aby zostało zrealizowane jego zapotrzebowanie, przy założeniu pewnej nadwyżki lub dostarczania opakowania z przeliczeniem na sztuki, tak aby ilości sztuk były zgodne z zapotrzebowaniem Zamawiającego.

…………………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

Część 5 – Lignina, taśmy, kompresy

| Lp. | Asortyment | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto* | Nazwa handlowa, kod EAN producent* | Wartość brutto* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lignina w arkuszach 40x60 cm (wyrób medyczny) | kg | 2 600 |  |  |  |
| 2. | Taśmy przylepne włókninowe 10cmx10cm | szt. | 600 |  |  |  |
| 3. | Taśmy przylepne włókninowe 15cmx10cm | szt. | 600 |  |  |  |
| 4. | Opatrunek o zwiększonej chłonności (typu Zetuvit) niejałowy, 10cmx20cm | szt. | 5 000 |  |  |  |
| 5. | Opatrunek o zwiększonej chłonności (typu Zetuvit) jałowy, 10cmx10cm | szt. | 4 500 |  |  |  |
| 6. | Opatrunek o zwiększonej chłonności (typu Zetuvit) jałowy, 10cmx20cm | szt. | 12 500 |  |  |  |
| 7. | Kompresy gazowe, niejałowe, z gazy 17 nitkowej, 8 warstwowe a 100 szt., 5cmx5cm | op. | 1 800 |  |  |  |
| 8. | Kompresy gazowe, niejałowe, z gazy 17 nitkowej, 8 warstwowe a 100 szt., 7,5cmx7,5cm | op. | 2 000 |  |  |  |
| 9. | Kompresy gazowe, niejałowe, z gazy 17 nitkowej, 8 warstwowe a 100 szt., 10cmx10cm | op. | 2 300 |  |  |  |
| 10. | Kompresy gazowe, jałowe, z gazy 17 nitkowej, 12 warstwowe, 5cmx5cm a 3 szt., sterylizowane. Wyrób sklasyfikowany w klasie IIA reguła 7 jako chirurgiczny inwazyjny wyrób medyczny przeznaczony do krótkotrwałego użytku | op. | 400 000 |  |  |  |
| 11. | Kompresy gazowe, jałowe, z gazy 17 nitkowej, 12 warstwowe, 7,5cmx7,5cm a 3 szt., sterylizowane. Wyrób sklasyfikowany w klasie IIA reguła 7 jako chirurgiczny inwazyjny wyrób medyczny przeznaczony do krótkotrwałego użytku | op. | 200 000 |  |  |  |
| 12. | Kompresy gazowe, jałowe, z gazy 17 nitkowej, 12 warstwowe, 7,5cmx7,5cm a 10 szt., sterylizowane. Wyrób sklasyfikowany w klasie IIA reguła 7 jako chirurgiczny inwazyjny wyrób medyczny przeznaczony do krótkotrwałego stosowania | op. | 55 000 |  |  |  |
| 13. | Gaza opatrunkowa w składach, szer. 85-90 cm | mb | 5 000 |  |  |  |
| 14. | Siatka opatrunkowa (tułów) 25 m po rozciągnięciu | szt. | 60 |  |  |  |
| 15. | Kompres gazowy, niejałowy a 100 szt. 10 cmx20cm | op. | 350 |  |  |  |
| 16. | Kompres gazowy, jałowy, 10cmx10cm a 3 szt. Wyrób sklasyfikowany w klasie IIA reguła 7 jako chirurgiczny inwazyjny wyrób medyczny przeznaczony do krótkotrwałego stosowania | op. | 40 000 |  |  |  |

RAZEM*:

*wypełnia Wykonawca

** w sytuacji, gdy nie jest możliwa dostawa dokładnej ilości i zapotrzebowanych ilości opakowań/sztuk z uwagi na sposób ich konfekcjonowania u wykonawców, Zamawiający dopuszcza modyfikację ich ilości przy zastosowaniu zasady zaokrąglenia w górę, tj. kalkulacji takiej ilości sztuk (opakowań), którą zamawiający będzie musiał zakupić, aby zostało zrealizowane jego zapotrzebowanie, przy założeniu pewnej nadwyżki lub dostarczania opakowania z przeliczeniem na sztuki, tak aby ilości sztuk były zgodne z zapotrzebowaniem Zamawiającego.

…………………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

Część 6 – Tupfer

| Lp. | Asortyment | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto* | Nazwa handlowa, kod EAN producent* | Wartość brutto* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tupfer-kula 15x15 cm, tupfer zabiegowy z gazy 17-nitkowej, z nitką rtg o dużej chłonności, przeznaczony do precyzyjnego tamowania drobnych krwawień, oczyszczania ran i bezpiecznego separowania tkanek, op. a 5 szt. | op. | 2 000 |  |  |  |

RAZEM*:

*wypełnia Wykonawca

** w sytuacji, gdy nie jest możliwa dostawa dokładnej ilości i zapotrzebowanych ilości opakowań/sztuk z uwagi na sposób ich konfekcjonowania u wykonawców, Zamawiający dopuszcza modyfikację ich ilości przy zastosowaniu zasady zaokrąglenia w górę, tj. kalkulacji takiej ilości sztuk (opakowań), którą zamawiający będzie musiał zakupić, aby zostało zrealizowane jego zapotrzebowanie, przy założeniu pewnej nadwyżki lub dostarczania opakowania z przeliczeniem na sztuki, tak aby ilości sztuk były zgodne z zapotrzebowaniem Zamawiającego.

…………………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

Część 7 – Opatrunki hemostatyczne

| Lp. | Asortyment | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto* | Nazwa handlowa, kod EAN producent* | Wartość brutto* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wchłanialny, sterylny, hemostatyczny opatrunek chirurgiczny (gąbka) ulegający całkowitemu rozkładowi w organizmie. Zbudowany z kolagenu końskiego, pokrytego klejem fibrynowym składającym się z fibrynogenu 5,5 mg/cm2 i trombiny ludzkiej 2,0 jm/cm2, 9,5 cm x 4,8 cm | szt. | 120 |  |  |  |
| 2. | Wchłanialny, sterylny, hemostatyczny opatrunek chirurgiczny (gąbka) ulegający całkowitemu rozkładowi w organizmie. Zbudowany z kolagenu końskiego, pokrytego klejem fibrynowym składającym się z fibrynogenu 5,5 mg/cm2 i trombiny ludzkiej 2,0 jm/cm2, 4,8 cm x 4,8 cm | szt. | 120 |  |  |  |
| 3. | Wchłanialny, sterylny, hemostatyczny opatrunek chirurgiczny (gąbka) ulegający całkowitemu rozkładowi w organizmie. Zbudowany z kolagenu końskiego, pokrytego klejem fibrynowym składającym się z fibrynogenu 5,5 mg/cm2 i trombiny ludzkiej 2,0 jm/cm 2, 3 cm x 2,5 cm | szt. | 30 |  |  |  |
| 4. | Wchłanialny, sterylny, hemostatyczny opatrunek chirurgiczny (gąbka) ulegający całkowitemu rozkładowi w organizmie. Zbudowany z kolagenu końskiego, pokrytego klejem fibrynowym składającym się z fibrynogenu 5,5 mg/cm2 i trombiny ludzkiej 2,0 jm/cm2, zrolowany, 4,8 cm x 4,8 cm | szt. | 100 |  |  |  |

RAZEM*:

Zamawiający wymaga, aby hemostatyki były zarejestrowane jako produkt leczniczy.

*wypełnia Wykonawca

** w sytuacji, gdy nie jest możliwa dostawa dokładnej ilości i zapotrzebowanych ilości opakowań/sztuk z uwagi na sposób ich konfekcjonowania u wykonawców, Zamawiający dopuszcza modyfikację ich ilości przy zastosowaniu zasady zaokrąglenia w górę, tj. kalkulacji takiej ilości sztuk (opakowań), którą zamawiający będzie musiał zakupić, aby zostało zrealizowane jego zapotrzebowanie, przy założeniu pewnej nadwyżki lub dostarczania opakowania z przeliczeniem na sztuki, tak aby ilości sztuk były zgodne z zapotrzebowaniem Zamawiającego.

…………………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy